## QUADRUM 30 H 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 30 H 1-300 | [6 empty] | QUADRUM 30 H 2-300
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 30 H 1-300-3 | 300 | 63 | 3 | 121 | 133 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-3 | 300 | 94 | 3 | 121 | 211 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-4 |  |  | 4 | 161 | 173 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-4 |  |  | 4 | 161 | 273 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-5 |  |  | 5 | 201 | 211 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-5 |  |  | 5 | 201 | 333 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-6 |  |  | 6 | 241 | 249 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-6 |  |  | 6 | 241 | 392 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-7 |  |  | 7 | 281 | 286 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-7 |  |  | 7 | 281 | 450 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-8 |  |  | 8 | 321 | 323 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-8 |  |  | 8 | 321 | 507 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-9 |  |  | 9 | 361 | 359 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-9 |  |  | 9 | 361 | 564 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-10 |  |  | 10 | 401 | 394 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-10 |  |  | 10 | 401 | 620 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-11 |  |  | 11 | 441 | 430 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-11 |  |  | 11 | 441 | 675 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-12 |  |  | 12 | 481 | 465 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-12 |  |  | 12 | 481 | 729 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-13 |  |  | 13 | 521 | 500 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-13 |  |  | 13 | 521 | 784 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-14 |  |  | 14 | 561 | 534 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-14 |  |  | 14 | 561 | 837 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-15 |  |  | 15 | 601 | 568 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-15 |  |  | 15 | 601 | 891 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-16 |  |  | 16 | 641 | 602 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-16 |  |  | 16 | 641 | 944 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-17 |  |  | 17 | 681 | 636 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-17 |  |  | 17 | 681 | 996 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-18 |  |  | 18 | 721 | 670 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-18 |  |  | 18 | 721 | 1049 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-19 |  |  | 19 | 761 | 703 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-19 |  |  | 19 | 761 | 1100 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-20 |  |  | 20 | 801 | 737 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-20 |  |  | 20 | 801 | 1152 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-21 |  |  | 21 | 841 | 770 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-21 |  |  | 21 | 841 | 1204 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-22 |  |  | 22 | 881 | 803 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-22 |  |  | 22 | 881 | 1255 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-23 |  |  | 23 | 921 | 835 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-23 |  |  | 23 | 921 | 1306 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-24 |  |  | 24 | 961 | 868 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-24 |  |  | 24 | 961 | 1356 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-25 |  |  | 25 | 1001 | 901 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-25 |  |  | 25 | 1001 | 1407 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-26 |  |  | 26 | 1041 | 933 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-26 |  |  | 26 | 1041 | 1457 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-27 |  |  | 27 | 1081 | 965 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-27 |  |  | 27 | 1081 | 1507 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-28 |  |  | 28 | 1121 | 997 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-28 |  |  | 28 | 1121 | 1557 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-29 |  |  | 29 | 1161 | 1030 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-29 |  |  | 29 | 1161 | 1607 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-30 |  |  | 30 | 1201 | 1061 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-30 |  |  | 30 | 1201 | 1656 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-31 |  |  | 31 | 1241 | 1093 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-31 |  |  | 31 | 1241 | 1706 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-32 |  |  | 32 | 1281 | 1125 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-32 |  |  | 32 | 1281 | 1755 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-33 |  |  | 33 | 1321 | 1157 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-33 |  |  | 33 | 1321 | 1804 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-34 |  |  | 34 | 1361 | 1188 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-34 |  |  | 34 | 1361 | 1853 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-35 |  |  | 35 | 1401 | 1220 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-35 |  |  | 35 | 1401 | 1901 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-36 |  |  | 36 | 1441 | 1251 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-36 |  |  | 36 | 1441 | 1950 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-37 |  |  | 37 | 1481 | 1282 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-37 |  |  | 37 | 1481 | 1998 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-38 |  |  | 38 | 1521 | 1313 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-38 |  |  | 38 | 1521 | 2047 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-39 |  |  | 39 | 1561 | 1345 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-39 |  |  | 39 | 1561 | 2095 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-40 |  |  | 40 | 1601 | 1376 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-40 |  |  | 40 | 1601 | 2143 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-41 |  |  | 41 | 1641 | 1406 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-41 |  |  | 41 | 1641 | 2191 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-42 |  |  | 42 | 1681 | 1437 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-42 |  |  | 42 | 1681 | 2238 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-43 |  |  | 43 | 1721 | 1468 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-43 |  |  | 43 | 1721 | 2286 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-44 |  |  | 44 | 1761 | 1499 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-44 |  |  | 44 | 1761 | 2333 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-45 |  |  | 45 | 1801 | 1530 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-45 |  |  | 45 | 1801 | 2381 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-46 |  |  | 46 | 1841 | 1560 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-46 |  |  | 46 | 1841 | 2428 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-47 |  |  | 47 | 1881 | 1591 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-47 |  |  | 47 | 1881 | 2475 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-48 |  |  | 48 | 1921 | 1621 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-48 |  |  | 48 | 1921 | 2522 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-49 |  |  | 49 | 1961 | 1652 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-49 |  |  | 49 | 1961 | 2569 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-50 |  |  | 50 | 2001 | 1682 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-50 |  |  | 50 | 2001 | 2616 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-51 |  |  | 51 | 2041 | 1712 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-51 |  |  | 51 | 2041 | 2663 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-52 |  |  | 52 | 2081 | 1742 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-300-52 |  |  | 52 | 2081 | 2710 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-53 |  |  | 53 | 2121 | 1772 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-54 |  |  | 54 | 2161 | 1803 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-55 |  |  | 55 | 2201 | 1833 | 0
QUADRUM 30 H 1-300-56 |  |  | 56 | 2241 | 1863 | 0

## QUADRUM 30 H 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 30 H 1-500 | [6 empty] | QUADRUM 30 H 2-500
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 30 Н 1-500-3 | 500 | 63 | 3 | 121 | 204 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-3 | 500 | 94 | 3 | 121 | 332 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-4 |  |  | 4 | 161 | 263 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-4 |  |  | 4 | 161 | 426 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-5 |  |  | 5 | 201 | 321 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-5 |  |  | 5 | 201 | 516 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-6 |  |  | 6 | 241 | 377 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-6 |  |  | 6 | 241 | 605 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-7 |  |  | 7 | 281 | 432 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-7 |  |  | 7 | 281 | 692 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-8 |  |  | 8 | 321 | 486 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-8 |  |  | 8 | 321 | 777 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-9 |  |  | 9 | 361 | 539 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-9 |  |  | 9 | 361 | 860 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-10 |  |  | 10 | 401 | 592 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-10 |  |  | 10 | 401 | 943 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-11 |  |  | 11 | 441 | 644 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-11 |  |  | 11 | 441 | 1024 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-12 |  |  | 12 | 481 | 696 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-12 |  |  | 12 | 481 | 1104 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-13 |  |  | 13 | 521 | 747 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-13 |  |  | 13 | 521 | 1184 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-14 |  |  | 14 | 561 | 797 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-14 |  |  | 14 | 561 | 1262 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-15 |  |  | 15 | 601 | 848 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-15 |  |  | 15 | 601 | 1340 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-16 |  |  | 16 | 641 | 897 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-16 |  |  | 16 | 641 | 1418 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-17 |  |  | 17 | 681 | 947 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-17 |  |  | 17 | 681 | 1494 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-18 |  |  | 18 | 721 | 996 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-18 |  |  | 18 | 721 | 1570 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-19 |  |  | 19 | 761 | 1045 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-19 |  |  | 19 | 761 | 1646 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-20 |  |  | 20 | 801 | 1093 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-20 |  |  | 20 | 801 | 1721 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-21 |  |  | 21 | 841 | 1142 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-21 |  |  | 21 | 841 | 1795 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-22 |  |  | 22 | 881 | 1190 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-22 |  |  | 22 | 881 | 1869 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-23 |  |  | 23 | 921 | 1237 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-23 |  |  | 23 | 921 | 1942 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-24 |  |  | 24 | 961 | 1285 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-24 |  |  | 24 | 961 | 2016 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-25 |  |  | 25 | 1001 | 1332 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-25 |  |  | 25 | 1001 | 2088 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-26 |  |  | 26 | 1041 | 1379 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-26 |  |  | 26 | 1041 | 2161 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-27 |  |  | 27 | 1081 | 1426 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-27 |  |  | 27 | 1081 | 2232 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-28 |  |  | 28 | 1121 | 1473 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-28 |  |  | 28 | 1121 | 2304 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-29 |  |  | 29 | 1161 | 1519 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-29 |  |  | 29 | 1161 | 2375 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-30 |  |  | 30 | 1201 | 1565 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-30 |  |  | 30 | 1201 | 2446 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-31 |  |  | 31 | 1241 | 1611 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-31 |  |  | 31 | 1241 | 2517 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-32 |  |  | 32 | 1281 | 1657 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-32 |  |  | 32 | 1281 | 2587 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-33 |  |  | 33 | 1321 | 1703 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-33 |  |  | 33 | 1321 | 2657 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-34 |  |  | 34 | 1361 | 1749 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-34 |  |  | 34 | 1361 | 2727 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-35 |  |  | 35 | 1401 | 1794 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-500-35 |  |  | 35 | 1401 | 2796 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-36 |  |  | 36 | 1441 | 1839 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-37 |  |  | 37 | 1481 | 1884 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-38 |  |  | 38 | 1521 | 1929 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-39 |  |  | 39 | 1561 | 1974 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-40 |  |  | 40 | 1601 | 2019 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-41 |  |  | 41 | 1641 | 2064 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-42 |  |  | 42 | 1681 | 2108 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-43 |  |  | 43 | 1721 | 2152 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-44 |  |  | 44 | 1761 | 2197 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-45 |  |  | 45 | 1801 | 2241 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-46 |  |  | 46 | 1841 | 2285 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-47 |  |  | 47 | 1881 | 2329 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-48 |  |  | 48 | 1921 | 2373 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-49 |  |  | 49 | 1961 | 2416 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-50 |  |  | 50 | 2001 | 2460 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-51 |  |  | 51 | 2041 | 2503 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-52 |  |  | 52 | 2081 | 2547 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-53 |  |  | 53 | 2121 | 2590 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-54 |  |  | 54 | 2161 | 2633 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-55 |  |  | 55 | 2201 | 2676 | 0
QUADRUM 30 Н 1-500-56 |  |  | 56 | 2241 | 2719 | 0

## QUADRUM 30 H 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 30 H 1-750 | [6 empty] | QUADRUM 30 H 2-750
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 30 Н 1-750-3 | 750 | 63 | 3 | 121 | 288 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-3 | 750 | 94 | 3 | 121 | 501 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-4 |  |  | 4 | 161 | 371 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-4 |  |  | 4 | 161 | 637 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-5 |  |  | 5 | 201 | 453 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-5 |  |  | 5 | 201 | 767 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-6 |  |  | 6 | 241 | 532 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-6 |  |  | 6 | 241 | 893 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-7 |  |  | 7 | 281 | 610 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-7 |  |  | 7 | 281 | 1015 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-8 |  |  | 8 | 321 | 687 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-8 |  |  | 8 | 321 | 1134 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-9 |  |  | 9 | 361 | 763 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-9 |  |  | 9 | 361 | 1251 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-10 |  |  | 10 | 401 | 837 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-10 |  |  | 10 | 401 | 1365 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-11 |  |  | 11 | 441 | 911 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-11 |  |  | 11 | 441 | 1478 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-12 |  |  | 12 | 481 | 984 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-12 |  |  | 12 | 481 | 1589 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-13 |  |  | 13 | 521 | 1057 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-13 |  |  | 13 | 521 | 1698 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-14 |  |  | 14 | 561 | 1128 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-14 |  |  | 14 | 561 | 1806 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-15 |  |  | 15 | 601 | 1200 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-15 |  |  | 15 | 601 | 1913 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-16 |  |  | 16 | 641 | 1270 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-16 |  |  | 16 | 641 | 2019 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-17 |  |  | 17 | 681 | 1341 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-17 |  |  | 17 | 681 | 2123 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-18 |  |  | 18 | 721 | 1410 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-18 |  |  | 18 | 721 | 2226 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-19 |  |  | 19 | 761 | 1480 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-19 |  |  | 19 | 761 | 2329 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-20 |  |  | 20 | 801 | 1548 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-20 |  |  | 20 | 801 | 2430 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-21 |  |  | 21 | 841 | 1617 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-21 |  |  | 21 | 841 | 2531 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-22 |  |  | 22 | 881 | 1685 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-22 |  |  | 22 | 881 | 2631 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-23 |  |  | 23 | 921 | 1753 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-23 |  |  | 23 | 921 | 2730 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-24 |  |  | 24 | 961 | 1820 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-24 |  |  | 24 | 961 | 2828 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-25 |  |  | 25 | 1001 | 1887 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-750-25 |  |  | 25 | 1001 | 2926 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-26 |  |  | 26 | 1041 | 1954 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-27 |  |  | 27 | 1081 | 2021 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-28 |  |  | 28 | 1121 | 2087 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-29 |  |  | 29 | 1161 | 2153 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-30 |  |  | 30 | 1201 | 2219 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-31 |  |  | 31 | 1241 | 2284 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-32 |  |  | 32 | 1281 | 2349 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-33 |  |  | 33 | 1321 | 2414 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-34 |  |  | 34 | 1361 | 2479 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-35 |  |  | 35 | 1401 | 2544 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-36 |  |  | 36 | 1441 | 2608 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-37 |  |  | 37 | 1481 | 2672 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-38 |  |  | 38 | 1521 | 2736 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-39 |  |  | 39 | 1561 | 2800 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-40 |  |  | 40 | 1601 | 2863 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-41 |  |  | 41 | 1641 | 2927 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-42 |  |  | 42 | 1681 | 2990 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-43 |  |  | 43 | 1721 | 3053 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-44 |  |  | 44 | 1761 | 3116 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-45 |  |  | 45 | 1801 | 3179 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-46 |  |  | 46 | 1841 | 3241 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-47 |  |  | 47 | 1881 | 3304 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-48 |  |  | 48 | 1921 | 3366 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-49 |  |  | 49 | 1961 | 3428 | 0
QUADRUM 30 Н 1-750-50 |  |  | 50 | 2001 | 3490 | 0

## QUADRUM 30 Н 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 30 H 1-1000 | [6 empty] | QUADRUM 30 H 2-1000
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 30 Н 1-1000-3 | 1000 | 63 | 3 | 121 | 379 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1000-3 | 1000 | 94 | 3 | 121 | 655 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-4 |  |  | 4 | 161 | 489 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1000-4 |  |  | 4 | 161 | 834 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-5 |  |  | 5 | 201 | 596 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1000-5 |  |  | 5 | 201 | 1005 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-6 |  |  | 6 | 241 | 701 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1000-6 |  |  | 6 | 241 | 1171 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-7 |  |  | 7 | 281 | 804 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1000-7 |  |  | 7 | 281 | 1333 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-8 |  |  | 8 | 321 | 905 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1000-8 |  |  | 8 | 321 | 1491 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-9 |  |  | 9 | 361 | 1005 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1000-9 |  |  | 9 | 361 | 1646 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-10 |  |  | 10 | 401 | 1104 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1000-10 |  |  | 10 | 401 | 1798 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-11 |  |  | 11 | 441 | 1201 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1000-11 |  |  | 11 | 441 | 1948 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-12 |  |  | 12 | 481 | 1298 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1000-12 |  |  | 12 | 481 | 2095 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-13 |  |  | 13 | 521 | 1393 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1000-13 |  |  | 13 | 521 | 2241 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-14 |  |  | 14 | 561 | 1488 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1000-14 |  |  | 14 | 561 | 2385 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-15 |  |  | 15 | 601 | 1582 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1000-15 |  |  | 15 | 601 | 2527 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-16 |  |  | 16 | 641 | 1676 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1000-16 |  |  | 16 | 641 | 2667 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-17 |  |  | 17 | 681 | 1768 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1000-17 |  |  | 17 | 681 | 2807 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-18 |  |  | 18 | 721 | 1860 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1000-18 |  |  | 18 | 721 | 2945 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-19 |  |  | 19 | 761 | 1952 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1000-19 |  |  | 19 | 761 | 3081 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-20 |  |  | 20 | 801 | 2043 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1000-20 |  |  | 20 | 801 | 3217 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-21 |  |  | 21 | 841 | 2133 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-22 |  |  | 22 | 881 | 2223 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-23 |  |  | 23 | 921 | 2313 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1000-24 |  |  | 24 | 961 | 2402

## QUADRUM 30 H 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 30 H 1-1250 | [6 empty] | QUADRUM 30 H 2-1250
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 30 Н 1-1250-3 | 1250 | 63 | 3 | 121 | 464 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1250-3 | 1250 | 94 | 3 | 121 | 819 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-4 |  |  | 4 | 161 | 600 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1250-4 |  |  | 4 | 161 | 1040 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-5 |  |  | 5 | 201 | 732 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1250-5 |  |  | 5 | 201 | 1252 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-6 |  |  | 6 | 241 | 860 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1250-6 |  |  | 6 | 241 | 1458 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-7 |  |  | 7 | 281 | 987 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1250-7 |  |  | 7 | 281 | 1657 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-8 |  |  | 8 | 321 | 1112 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1250-8 |  |  | 8 | 321 | 1852 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-9 |  |  | 9 | 361 | 1234 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1250-9 |  |  | 9 | 361 | 2043 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-10 |  |  | 10 | 401 | 1356 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1250-10 |  |  | 10 | 401 | 2230 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-11 |  |  | 11 | 441 | 1476 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1250-11 |  |  | 11 | 441 | 2414 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-12 |  |  | 12 | 481 | 1595 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1250-12 |  |  | 12 | 481 | 2595 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-13 |  |  | 13 | 521 | 1712 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1250-13 |  |  | 13 | 521 | 2774 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-14 |  |  | 14 | 561 | 1829 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1250-14 |  |  | 14 | 561 | 2950 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-15 |  |  | 15 | 601 | 1945 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1250-15 |  |  | 15 | 601 | 3124 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-16 |  |  | 16 | 641 | 2060 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1250-16 |  |  | 16 | 641 | 3297 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-17 |  |  | 17 | 681 | 2174 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-18 |  |  | 18 | 721 | 2288 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-19 |  |  | 19 | 761 | 2400 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-20 |  |  | 20 | 801 | 2513 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-21 |  |  | 21 | 841 | 2624 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-22 |  |  | 22 | 881 | 2735 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-23 |  |  | 23 | 921 | 2845 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1250-24 |  |  | 24 | 961 | 2955 | 0

## QUADRUM 30 H 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 30 H 1-1500 | [6 empty] | QUADRUM 30 H 2-1500
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 30 Н 1-1500-3 | 1500 | 63 | 3 | 121 | 549 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1500-3 | 1500 | 94 | 3 | 121 | 981 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-4 |  |  | 4 | 161 | 710 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1500-4 |  |  | 4 | 161 | 1242 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-5 |  |  | 5 | 201 | 866 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1500-5 |  |  | 5 | 201 | 1491 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-6 |  |  | 6 | 241 | 1018 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1500-6 |  |  | 6 | 241 | 1732 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-7 |  |  | 7 | 281 | 1168 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1500-7 |  |  | 7 | 281 | 1966 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-8 |  |  | 8 | 321 | 1315 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1500-8 |  |  | 8 | 321 | 2194 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-9 |  |  | 9 | 361 | 1461 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1500-9 |  |  | 9 | 361 | 2417 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-10 |  |  | 10 | 401 | 1604 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1500-10 |  |  | 10 | 401 | 2635 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-11 |  |  | 11 | 441 | 1746 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1500-11 |  |  | 11 | 441 | 2849 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-12 |  |  | 12 | 481 | 1887 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1500-12 |  |  | 12 | 481 | 3060 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-13 |  |  | 13 | 521 | 2026 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1500-13 |  |  | 13 | 521 | 3268 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-14 |  |  | 14 | 561 | 2164 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1500-14 |  |  | 14 | 561 | 3473 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-15 |  |  | 15 | 601 | 2301 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-16 |  |  | 16 | 641 | 2437 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-17 |  |  | 17 | 681 | 2573 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-18 |  |  | 18 | 721 | 2707 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-19 |  |  | 19 | 761 | 2840 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-20 |  |  | 20 | 801 | 2973 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-21 |  |  | 21 | 841 | 3105 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-22 |  |  | 22 | 881 | 3236 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-23 |  |  | 23 | 921 | 3367 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1500-24 |  |  | 24 | 961 | 3497 | 0

## QUADRUM 30 H 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 30 H 1-1750 | [6 empty] | QUADRUM 30 H 2-1750
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 30 Н 1-1750-3 | 1750 | 63 | 3 | 121 | 636 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1750-3 | 1750 | 94 | 3 | 121 | 1139 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1750-4 |  |  | 4 | 161 | 821 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1750-4 |  |  | 4 | 161 | 1438 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1750-5 |  |  | 5 | 201 | 1002 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1750-5 |  |  | 5 | 201 | 1724 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1750-6 |  |  | 6 | 241 | 1178 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1750-6 |  |  | 6 | 241 | 1999 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1750-7 |  |  | 7 | 281 | 1351 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1750-7 |  |  | 7 | 281 | 2266 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1750-8 |  |  | 8 | 321 | 1522 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1750-8 |  |  | 8 | 321 | 2525 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1750-9 |  |  | 9 | 361 | 1690 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1750-9 |  |  | 9 | 361 | 2779 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1750-10 |  |  | 10 | 401 | 1856 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1750-10 |  |  | 10 | 401 | 3027 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1750-11 |  |  | 11 | 441 | 2020 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1750-11 |  |  | 11 | 441 | 3270 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1750-12 |  |  | 12 | 481 | 2183 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-1750-12 |  |  | 12 | 481 | 3510 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1750-13 |  |  | 13 | 521 | 2344 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1750-14 |  |  | 14 | 561 | 2504 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1750-15 |  |  | 15 | 601 | 2663 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1750-16 |  |  | 16 | 641 | 2820 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1750-17 |  |  | 17 | 681 | 2977 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1750-18 |  |  | 18 | 721 | 3132 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1750-19 |  |  | 19 | 761 | 3286 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1750-20 |  |  | 20 | 801 | 3440 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1750-21 |  |  | 21 | 841 | 3592 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1750-22 |  |  | 22 | 881 | 3744 | 0
QUADRUM 30 Н 1-1750-23 |  |  | 23 | 921 | 3895 | 0

## QUADRUM 30 H 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 30 H 1-2000 | [6 empty] | QUADRUM 30 H 2-2000
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 30 Н 1-2000-3 | 2000 | 63 | 3 | 121 | 722 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-2000-3 | 2000 | 94 | 3 | 121 | 1299 | 0
QUADRUM 30 Н 1-2000-4 |  |  | 4 | 161 | 933 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-2000-4 |  |  | 4 | 161 | 1638 | 0
QUADRUM 30 Н 1-2000-5 |  |  | 5 | 201 | 1138 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-2000-5 |  |  | 5 | 201 | 1960 | 0
QUADRUM 30 Н 1-2000-6 |  |  | 6 | 241 | 1338 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-2000-6 |  |  | 6 | 241 | 2270 | 0
QUADRUM 30 Н 1-2000-7 |  |  | 7 | 281 | 1535 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-2000-7 |  |  | 7 | 281 | 2570 | 0
QUADRUM 30 Н 1-2000-8 |  |  | 8 | 321 | 1729 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-2000-8 |  |  | 8 | 321 | 2862 | 0
QUADRUM 30 Н 1-2000-9 |  |  | 9 | 361 | 1920 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-2000-9 |  |  | 9 | 361 | 3147 | 0
QUADRUM 30 Н 1-2000-10 |  |  | 10 | 401 | 2109 | 0 | QUADRUM 30 Н 2-2000-10 |  |  | 10 | 401 | 3426 | 0
QUADRUM 30 Н 1-2000-11 |  |  | 11 | 441 | 2295 | 0
QUADRUM 30 Н 1-2000-12 |  |  | 12 | 481 | 2480 | 0
QUADRUM 30 Н 1-2000-13 |  |  | 13 | 521 | 2663 | 0
QUADRUM 30 Н 1-2000-14 |  |  | 14 | 561 | 2845 | 0
QUADRUM 30 Н 1-2000-15 |  |  | 15 | 601 | 3025 | 0
QUADRUM 30 Н 1-2000-16 |  |  | 16 | 641 | 3204 | 0
QUADRUM 30 Н 1-2000-17 |  |  | 17 | 681 | 3381 | 0
QUADRUM 30 Н 1-2000-18 |  |  | 18 | 721 | 3558 | 0
QUADRUM 30 Н 1-2000-19 |  |  | 19 | 761 | 3733 | 0
QUADRUM 30 Н 1-2000-20 |  |  | 20 | 801 | 4491.2115 | 0