## QUADRUM 30 V 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 30 V 1-300 | [6 empty] | QUADRUM 30 V 2-300
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 30 V 1-300-3 | 300 | 63 | 3 | 121 | 121.2 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-3 | 300 | 94 | 3 | 121 | 191.1 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-4 |  |  | 4 | 161 | 161.6 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-4 |  |  | 4 | 161 | 254.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-5 |  |  | 5 | 201 | 202 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-5 |  |  | 5 | 201 | 318.5 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-6 |  |  | 6 | 241 | 242.4 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-6 |  |  | 6 | 241 | 382.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-7 |  |  | 7 | 281 | 282.8 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-7 |  |  | 7 | 281 | 445.9 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-8 |  |  | 8 | 321 | 323.2 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-8 |  |  | 8 | 321 | 509.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-9 |  |  | 9 | 361 | 363.6 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-9 |  |  | 9 | 361 | 573.3 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-10 |  |  | 10 | 401 | 404 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-10 |  |  | 10 | 401 | 637 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-11 |  |  | 11 | 441 | 444.4 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-11 |  |  | 11 | 441 | 700.7 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-12 |  |  | 12 | 481 | 484.8 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-12 |  |  | 12 | 481 | 764.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-13 |  |  | 13 | 521 | 525.2 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-13 |  |  | 13 | 521 | 828.1 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-14 |  |  | 14 | 561 | 565.6 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-14 |  |  | 14 | 561 | 891.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-15 |  |  | 15 | 601 | 606 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-15 |  |  | 15 | 601 | 955.5 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-16 |  |  | 16 | 641 | 646.4 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-16 |  |  | 16 | 641 | 1019.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-17 |  |  | 17 | 681 | 686.8 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-17 |  |  | 17 | 681 | 1082.9 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-18 |  |  | 18 | 721 | 727.2 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-18 |  |  | 18 | 721 | 1146.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-19 |  |  | 19 | 761 | 767.6 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-19 |  |  | 19 | 761 | 1210.3 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-20 |  |  | 20 | 801 | 808 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-20 |  |  | 20 | 801 | 1274 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-21 |  |  | 21 | 841 | 848.4 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-21 |  |  | 21 | 841 | 1337.7 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-22 |  |  | 22 | 881 | 888.8 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-22 |  |  | 22 | 881 | 1401.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-23 |  |  | 23 | 921 | 929.2 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-23 |  |  | 23 | 921 | 1465.1 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-24 |  |  | 24 | 961 | 969.6 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-24 |  |  | 24 | 961 | 1528.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-25 |  |  | 25 | 1001 | 1010 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-25 |  |  | 25 | 1001 | 1592.5 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-26 |  |  | 26 | 1041 | 1050.4 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-26 |  |  | 26 | 1041 | 1656.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-27 |  |  | 27 | 1081 | 1090.8 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-27 |  |  | 27 | 1081 | 1719.9 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-28 |  |  | 28 | 1121 | 1131.2 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-28 |  |  | 28 | 1121 | 1783.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-29 |  |  | 29 | 1161 | 1171.6 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-29 |  |  | 29 | 1161 | 1847.3 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-30 |  |  | 30 | 1201 | 1212 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-30 |  |  | 30 | 1201 | 1911 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-31 |  |  | 31 | 1241 | 1252.4 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-31 |  |  | 31 | 1241 | 1974.7 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-32 |  |  | 32 | 1281 | 1292.8 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-32 |  |  | 32 | 1281 | 2038.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-33 |  |  | 33 | 1321 | 1333.2 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-33 |  |  | 33 | 1321 | 2102.1 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-34 |  |  | 34 | 1361 | 1373.6 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-34 |  |  | 34 | 1361 | 2165.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-35 |  |  | 35 | 1401 | 1414 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-35 |  |  | 35 | 1401 | 2229.5 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-36 |  |  | 36 | 1441 | 1454.4 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-36 |  |  | 36 | 1441 | 2293.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-37 |  |  | 37 | 1481 | 1494.8 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-37 |  |  | 37 | 1481 | 2356.9 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-38 |  |  | 38 | 1521 | 1535.2 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-38 |  |  | 38 | 1521 | 2420.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-39 |  |  | 39 | 1561 | 1575.6 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-39 |  |  | 39 | 1561 | 2484.3 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-40 |  |  | 40 | 1601 | 1616 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-40 |  |  | 40 | 1601 | 2548 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-41 |  |  | 41 | 1641 | 1656.4 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-41 |  |  | 41 | 1641 | 2611.7 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-42 |  |  | 42 | 1681 | 1696.8 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-42 |  |  | 42 | 1681 | 2675.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-43 |  |  | 43 | 1721 | 1737.2 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-43 |  |  | 43 | 1721 | 2739.1 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-44 |  |  | 44 | 1761 | 1777.6 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-44 |  |  | 44 | 1761 | 2802.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-45 |  |  | 45 | 1801 | 1818 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-45 |  |  | 45 | 1801 | 2866.5 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-46 |  |  | 46 | 1841 | 1858.4 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-46 |  |  | 46 | 1841 | 2930.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-47 |  |  | 47 | 1881 | 1898.8 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-47 |  |  | 47 | 1881 | 2993.9 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-48 |  |  | 48 | 1921 | 1939.2 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-48 |  |  | 48 | 1921 | 3057.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-49 |  |  | 49 | 1961 | 1979.6 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-49 |  |  | 49 | 1961 | 3121.3 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-50 |  |  | 50 | 2001 | 2020 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-50 |  |  | 50 | 2001 | 3185 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-51 |  |  | 51 | 2041 | 2060.4 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-51 |  |  | 51 | 2041 | 3248.7 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-52 |  |  | 52 | 2081 | 2100.8 | 0 | QUADRUM 30 V 2-300-52 |  |  | 52 | 2081 | 3312.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-53 |  |  | 53 | 2121 | 2141.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-54 |  |  | 54 | 2161 | 2181.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-55 |  |  | 55 | 2201 | 2222 | 0
QUADRUM 30 V 1-300-56 |  |  | 56 | 2241 | 2262.4 | 0

## QUADRUM 30 V 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 30 V 1-500 | [6 empty] | QUADRUM 30 V 2-500
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 30 V 1-500-3 | 500 | 63 | 3 | 121 | 172.5 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-3 | 500 | 94 | 3 | 121 | 267 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-4 |  |  | 4 | 161 | 230 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-4 |  |  | 4 | 161 | 356 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-5 |  |  | 5 | 201 | 287.5 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-5 |  |  | 5 | 201 | 445 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-6 |  |  | 6 | 241 | 345 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-6 |  |  | 6 | 241 | 534 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-7 |  |  | 7 | 281 | 402.5 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-7 |  |  | 7 | 281 | 623 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-8 |  |  | 8 | 321 | 460 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-8 |  |  | 8 | 321 | 712 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-9 |  |  | 9 | 361 | 517.5 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-9 |  |  | 9 | 361 | 801 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-10 |  |  | 10 | 401 | 575 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-10 |  |  | 10 | 401 | 890 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-11 |  |  | 11 | 441 | 632.5 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-11 |  |  | 11 | 441 | 979 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-12 |  |  | 12 | 481 | 690 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-12 |  |  | 12 | 481 | 1068 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-13 |  |  | 13 | 521 | 747.5 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-13 |  |  | 13 | 521 | 1157 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-14 |  |  | 14 | 561 | 805 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-14 |  |  | 14 | 561 | 1246 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-15 |  |  | 15 | 601 | 862.5 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-15 |  |  | 15 | 601 | 1335 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-16 |  |  | 16 | 641 | 920 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-16 |  |  | 16 | 641 | 1424 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-17 |  |  | 17 | 681 | 977.5 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-17 |  |  | 17 | 681 | 1513 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-18 |  |  | 18 | 721 | 1035 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-18 |  |  | 18 | 721 | 1602 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-19 |  |  | 19 | 761 | 1092.5 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-19 |  |  | 19 | 761 | 1691 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-20 |  |  | 20 | 801 | 1150 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-20 |  |  | 20 | 801 | 1780 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-21 |  |  | 21 | 841 | 1207.5 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-21 |  |  | 21 | 841 | 1869 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-22 |  |  | 22 | 881 | 1265 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-22 |  |  | 22 | 881 | 1958 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-23 |  |  | 23 | 921 | 1322.5 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-23 |  |  | 23 | 921 | 2047 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-24 |  |  | 24 | 961 | 1380 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-24 |  |  | 24 | 961 | 2136 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-25 |  |  | 25 | 1001 | 1437.5 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-25 |  |  | 25 | 1001 | 2225 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-26 |  |  | 26 | 1041 | 1495 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-26 |  |  | 26 | 1041 | 2314 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-27 |  |  | 27 | 1081 | 1552.5 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-27 |  |  | 27 | 1081 | 2403 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-28 |  |  | 28 | 1121 | 1610 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-28 |  |  | 28 | 1121 | 2492 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-29 |  |  | 29 | 1161 | 1667.5 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-29 |  |  | 29 | 1161 | 2581 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-30 |  |  | 30 | 1201 | 1725 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-30 |  |  | 30 | 1201 | 2670 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-31 |  |  | 31 | 1241 | 1782.5 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-31 |  |  | 31 | 1241 | 2759 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-32 |  |  | 32 | 1281 | 1840 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-32 |  |  | 32 | 1281 | 2848 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-33 |  |  | 33 | 1321 | 1897.5 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-33 |  |  | 33 | 1321 | 2937 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-34 |  |  | 34 | 1361 | 1955 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-34 |  |  | 34 | 1361 | 3026 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-35 |  |  | 35 | 1401 | 2012.5 | 0 | QUADRUM 30 V 1-500-35 |  |  | 35 | 1401 | 3115 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-36 |  |  | 36 | 1441 | 2070 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-37 |  |  | 37 | 1481 | 2127.5 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-38 |  |  | 38 | 1521 | 2185 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-39 |  |  | 39 | 1561 | 2242.5 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-40 |  |  | 40 | 1601 | 2300 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-41 |  |  | 41 | 1641 | 2357.5 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-42 |  |  | 42 | 1681 | 2415 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-43 |  |  | 43 | 1721 | 2472.5 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-44 |  |  | 44 | 1761 | 2530 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-45 |  |  | 45 | 1801 | 2587.5 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-46 |  |  | 46 | 1841 | 2645 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-47 |  |  | 47 | 1881 | 2702.5 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-48 |  |  | 48 | 1921 | 2760 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-49 |  |  | 49 | 1961 | 2817.5 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-50 |  |  | 50 | 2001 | 2875 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-51 |  |  | 51 | 2041 | 2932.5 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-52 |  |  | 52 | 2081 | 2990 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-53 |  |  | 53 | 2121 | 3047.5 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-54 |  |  | 54 | 2161 | 3105 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-55 |  |  | 55 | 2201 | 3162.5 | 0
QUADRUM 30 V 1-500-56 |  |  | 56 | 2241 | 3220 | 0

## QUADRUM 30 V 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 30 V 1-750 | [6 empty] | QUADRUM 30 V 2-750
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 30 V 1-750-3 | 750 | 63 | 3 | 121 | 235.8 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-3 | 750 | 94 | 3 | 121 | 365.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-4 |  |  | 4 | 161 | 314.4 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-4 |  |  | 4 | 161 | 487.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-5 |  |  | 5 | 201 | 393 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-5 |  |  | 5 | 201 | 609 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-6 |  |  | 6 | 241 | 471.6 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-6 |  |  | 6 | 241 | 730.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-7 |  |  | 7 | 281 | 550.2 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-7 |  |  | 7 | 281 | 852.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-8 |  |  | 8 | 321 | 628.8 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-8 |  |  | 8 | 321 | 974.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-9 |  |  | 9 | 361 | 707.4 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-9 |  |  | 9 | 361 | 1096.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-10 |  |  | 10 | 401 | 786 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-10 |  |  | 10 | 401 | 1218 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-11 |  |  | 11 | 441 | 864.6 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-11 |  |  | 11 | 441 | 1339.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-12 |  |  | 12 | 481 | 943.2 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-12 |  |  | 12 | 481 | 1461.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-13 |  |  | 13 | 521 | 1021.8 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-13 |  |  | 13 | 521 | 1583.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-14 |  |  | 14 | 561 | 1100.4 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-14 |  |  | 14 | 561 | 1705.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-15 |  |  | 15 | 601 | 1179 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-15 |  |  | 15 | 601 | 1827 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-16 |  |  | 16 | 641 | 1257.6 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-16 |  |  | 16 | 641 | 1948.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-17 |  |  | 17 | 681 | 1336.2 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-17 |  |  | 17 | 681 | 2070.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-18 |  |  | 18 | 721 | 1414.8 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-18 |  |  | 18 | 721 | 2192.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-19 |  |  | 19 | 761 | 1493.4 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-19 |  |  | 19 | 761 | 2314.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-20 |  |  | 20 | 801 | 1572 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-20 |  |  | 20 | 801 | 2436 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-21 |  |  | 21 | 841 | 1650.6 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-21 |  |  | 21 | 841 | 2557.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-22 |  |  | 22 | 881 | 1729.2 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-22 |  |  | 22 | 881 | 2679.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-23 |  |  | 23 | 921 | 1807.8 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-23 |  |  | 23 | 921 | 2801.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-24 |  |  | 24 | 961 | 1886.4 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-24 |  |  | 24 | 961 | 2923.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-25 |  |  | 25 | 1001 | 1965 | 0 | QUADRUM 30 V 2-750-25 |  |  | 25 | 1001 | 3045 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-26 |  |  | 26 | 1041 | 2043.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-27 |  |  | 27 | 1081 | 2122.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-28 |  |  | 28 | 1121 | 2200.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-29 |  |  | 29 | 1161 | 2279.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-30 |  |  | 30 | 1201 | 2358 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-31 |  |  | 31 | 1241 | 2436.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-32 |  |  | 32 | 1281 | 2515.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-33 |  |  | 33 | 1321 | 2593.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-34 |  |  | 34 | 1361 | 2672.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-35 |  |  | 35 | 1401 | 2751 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-36 |  |  | 36 | 1441 | 2829.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-37 |  |  | 37 | 1481 | 2908.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-38 |  |  | 38 | 1521 | 2986.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-39 |  |  | 39 | 1561 | 3065.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-40 |  |  | 40 | 1601 | 3144 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-41 |  |  | 41 | 1641 | 3222.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-42 |  |  | 42 | 1681 | 3301.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-43 |  |  | 43 | 1721 | 3379.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-44 |  |  | 44 | 1761 | 3458.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-45 |  |  | 45 | 1801 | 3537 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-46 |  |  | 46 | 1841 | 3615.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-47 |  |  | 47 | 1881 | 3694.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-48 |  |  | 48 | 1921 | 3772.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-49 |  |  | 49 | 1961 | 3851.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-750-50 |  |  | 50 | 2001 | 3930 | 0

## QUADRUM 30 V 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 30 V 1-1000 | [6 empty] | QUADRUM 30 V 2-1000
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 30 V 1-1000-3 | 1000 | 63 | 3 | 121 | 298.5 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1000-3 | 1000 | 94 | 3 | 121 | 462.3 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-4 |  |  | 4 | 161 | 398 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1000-4 |  |  | 4 | 161 | 616.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-5 |  |  | 5 | 201 | 497.5 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1000-5 |  |  | 5 | 201 | 770.5 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-6 |  |  | 6 | 241 | 597 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1000-6 |  |  | 6 | 241 | 924.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-7 |  |  | 7 | 281 | 696.5 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1000-7 |  |  | 7 | 281 | 1078.7 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-8 |  |  | 8 | 321 | 796 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1000-8 |  |  | 8 | 321 | 1232.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-9 |  |  | 9 | 361 | 895.5 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1000-9 |  |  | 9 | 361 | 1386.9 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-10 |  |  | 10 | 401 | 995 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1000-10 |  |  | 10 | 401 | 1541 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-11 |  |  | 11 | 441 | 1094.5 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1000-11 |  |  | 11 | 441 | 1695.1 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-12 |  |  | 12 | 481 | 1194 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1000-12 |  |  | 12 | 481 | 1849.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-13 |  |  | 13 | 521 | 1293.5 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1000-13 |  |  | 13 | 521 | 2003.3 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-14 |  |  | 14 | 561 | 1393 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1000-14 |  |  | 14 | 561 | 2157.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-15 |  |  | 15 | 601 | 1492.5 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1000-15 |  |  | 15 | 601 | 2311.5 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-16 |  |  | 16 | 641 | 1592 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1000-16 |  |  | 16 | 641 | 2465.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-17 |  |  | 17 | 681 | 1691.5 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1000-17 |  |  | 17 | 681 | 2619.7 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-18 |  |  | 18 | 721 | 1791 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1000-18 |  |  | 18 | 721 | 2773.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-19 |  |  | 19 | 761 | 1890.5 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1000-19 |  |  | 19 | 761 | 2927.9 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-20 |  |  | 20 | 801 | 1990 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1000-20 |  |  | 20 | 801 | 3082 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-21 |  |  | 21 | 841 | 2089.5 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-22 |  |  | 22 | 881 | 2189 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-23 |  |  | 23 | 921 | 2288.5 | 0
QUADRUM 30 V 1-1000-24 |  |  | 24 | 961 | 2388 | 0

## QUADRUM 30 V 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 30 V 1-1250 | [6 empty] | QUADRUM 30 V 2-1250
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 30 V 1-1250-3 | 1250 | 63 | 3 | 121 | 360 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1250-3 | 1250 | 94 | 3 | 121 | 558 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-4 |  |  | 4 | 161 | 480 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1250-4 |  |  | 4 | 161 | 744 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-5 |  |  | 5 | 201 | 600 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1250-5 |  |  | 5 | 201 | 930 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-6 |  |  | 6 | 241 | 720 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1250-6 |  |  | 6 | 241 | 1116 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-7 |  |  | 7 | 281 | 840 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1250-7 |  |  | 7 | 281 | 1302 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-8 |  |  | 8 | 321 | 960 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1250-8 |  |  | 8 | 321 | 1488 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-9 |  |  | 9 | 361 | 1080 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1250-9 |  |  | 9 | 361 | 1674 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-10 |  |  | 10 | 401 | 1200 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1250-10 |  |  | 10 | 401 | 1860 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-11 |  |  | 11 | 441 | 1320 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1250-11 |  |  | 11 | 441 | 2046 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-12 |  |  | 12 | 481 | 1440 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1250-12 |  |  | 12 | 481 | 2232 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-13 |  |  | 13 | 521 | 1560 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1250-13 |  |  | 13 | 521 | 2418 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-14 |  |  | 14 | 561 | 1680 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1250-14 |  |  | 14 | 561 | 2604 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-15 |  |  | 15 | 601 | 1800 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1250-15 |  |  | 15 | 601 | 2790 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-16 |  |  | 16 | 641 | 1920 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1250-16 |  |  | 16 | 641 | 2976 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-17 |  |  | 17 | 681 | 2040 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-18 |  |  | 18 | 721 | 2160 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-19 |  |  | 19 | 761 | 2280 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-20 |  |  | 20 | 801 | 2400 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-21 |  |  | 21 | 841 | 2520 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-22 |  |  | 22 | 881 | 2640 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-23 |  |  | 23 | 921 | 2760 | 0
QUADRUM 30 V 1-1250-24 |  |  | 24 | 961 | 2880 | 0

## QUADRUM 30 V 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 30 V 1-1500 | [6 empty] | QUADRUM 30 V 2-1500
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 30 V 1-1500-3 | 1500 | 63 | 3 | 121 | 420.3 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1500-3 | 1500 | 94 | 3 | 121 | 651.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-4 |  |  | 4 | 161 | 560.4 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1500-4 |  |  | 4 | 161 | 868.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-5 |  |  | 5 | 201 | 700.5 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1500-5 |  |  | 5 | 201 | 1086 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-6 |  |  | 6 | 241 | 840.6 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1500-6 |  |  | 6 | 241 | 1303.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-7 |  |  | 7 | 281 | 980.7 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1500-7 |  |  | 7 | 281 | 1520.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-8 |  |  | 8 | 321 | 1120.8 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1500-8 |  |  | 8 | 321 | 1737.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-9 |  |  | 9 | 361 | 1260.9 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1500-9 |  |  | 9 | 361 | 1954.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-10 |  |  | 10 | 401 | 1401 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1500-10 |  |  | 10 | 401 | 2172 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-11 |  |  | 11 | 441 | 1541.1 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1500-11 |  |  | 11 | 441 | 2389.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-12 |  |  | 12 | 481 | 1681.2 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1500-12 |  |  | 12 | 481 | 2606.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-13 |  |  | 13 | 521 | 1821.3 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1500-13 |  |  | 13 | 521 | 2823.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-14 |  |  | 14 | 561 | 1961.4 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1500-14 |  |  | 14 | 561 | 3040.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-15 |  |  | 15 | 601 | 2101.5 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-16 |  |  | 16 | 641 | 2241.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-17 |  |  | 17 | 681 | 2381.7 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-18 |  |  | 18 | 721 | 2521.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-19 |  |  | 19 | 761 | 2661.9 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-20 |  |  | 20 | 801 | 2802 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-21 |  |  | 21 | 841 | 2942.1 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-22 |  |  | 22 | 881 | 3082.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-23 |  |  | 23 | 921 | 3222.3 | 0
QUADRUM 30 V 1-1500-24 |  |  | 24 | 961 | 3362.4 | 0

## QUADRUM 30 V 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 30 V 1-1750 | [6 empty] | QUADRUM 30 V 2-1750
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 30 V 1-1750-3 | 1750 | 63 | 3 | 121 | 480 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1750-3 | 1750 | 94 | 3 | 121 | 744 | 0
QUADRUM 30 V 1-1750-4 |  |  | 4 | 161 | 640 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1750-4 |  |  | 4 | 161 | 992 | 0
QUADRUM 30 V 1-1750-5 |  |  | 5 | 201 | 800 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1750-5 |  |  | 5 | 201 | 1240 | 0
QUADRUM 30 V 1-1750-6 |  |  | 6 | 241 | 960 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1750-6 |  |  | 6 | 241 | 1488 | 0
QUADRUM 30 V 1-1750-7 |  |  | 7 | 281 | 1120 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1750-7 |  |  | 7 | 281 | 1736 | 0
QUADRUM 30 V 1-1750-8 |  |  | 8 | 321 | 1280 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1750-8 |  |  | 8 | 321 | 1984 | 0
QUADRUM 30 V 1-1750-9 |  |  | 9 | 361 | 1440 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1750-9 |  |  | 9 | 361 | 2232 | 0
QUADRUM 30 V 1-1750-10 |  |  | 10 | 401 | 1600 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1750-10 |  |  | 10 | 401 | 2480 | 0
QUADRUM 30 V 1-1750-11 |  |  | 11 | 441 | 1760 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1750-11 |  |  | 11 | 441 | 2728 | 0
QUADRUM 30 V 1-1750-12 |  |  | 12 | 481 | 1920 | 0 | QUADRUM 30 V 2-1750-12 |  |  | 12 | 481 | 2976 | 0
QUADRUM 30 V 1-1750-13 |  |  | 13 | 521 | 2080 | 0
QUADRUM 30 V 1-1750-14 |  |  | 14 | 561 | 2240 | 0
QUADRUM 30 V 1-1750-15 |  |  | 15 | 601 | 2400 | 0
QUADRUM 30 V 1-1750-16 |  |  | 16 | 641 | 2560 | 0
QUADRUM 30 V 1-1750-17 |  |  | 17 | 681 | 2720 | 0
QUADRUM 30 V 1-1750-18 |  |  | 18 | 721 | 2880 | 0
QUADRUM 30 V 1-1750-19 |  |  | 19 | 761 | 3040 | 0
QUADRUM 30 V 1-1750-20 |  |  | 20 | 801 | 3200 | 0
QUADRUM 30 V 1-1750-21 |  |  | 21 | 841 | 3360 | 0
QUADRUM 30 V 1-1750-22 |  |  | 22 | 881 | 3520 | 0
QUADRUM 30 V 1-1750-23 |  |  | 23 | 921 | 3680 | 0

## QUADRUM 30 V 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 30 V 1-2000 | [6 empty] | QUADRUM 30 V 2-2000
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 30 V 1-2000-3 | 2000 | 63 | 3 | 121 | 538.2 | 0 | QUADRUM 30 V 2-2000-3 | 2000 | 94 | 3 | 121 | 834 | 0
QUADRUM 30 V 1-2000-4 |  |  | 4 | 161 | 717.6 | 0 | QUADRUM 30 V 2-2000-4 |  |  | 4 | 161 | 1112 | 0
QUADRUM 30 V 1-2000-5 |  |  | 5 | 201 | 897 | 0 | QUADRUM 30 V 2-2000-5 |  |  | 5 | 201 | 1390 | 0
QUADRUM 30 V 1-2000-6 |  |  | 6 | 241 | 1076.4 | 0 | QUADRUM 30 V 2-2000-6 |  |  | 6 | 241 | 1668 | 0
QUADRUM 30 V 1-2000-7 |  |  | 7 | 281 | 1255.8 | 0 | QUADRUM 30 V 2-2000-7 |  |  | 7 | 281 | 1946 | 0
QUADRUM 30 V 1-2000-8 |  |  | 8 | 321 | 1435.2 | 0 | QUADRUM 30 V 2-2000-8 |  |  | 8 | 321 | 2224 | 0
QUADRUM 30 V 1-2000-9 |  |  | 9 | 361 | 1614.6 | 0 | QUADRUM 30 V 2-2000-9 |  |  | 9 | 361 | 2502 | 0
QUADRUM 30 V 1-2000-10 |  |  | 10 | 401 | 1794 | 0 | QUADRUM 30 V 2-2000-10 |  |  | 10 | 401 | 2780 | 0
QUADRUM 30 V 1-2000-11 |  |  | 11 | 441 | 1973.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-2000-12 |  |  | 12 | 481 | 2152.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-2000-13 |  |  | 13 | 521 | 2332.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-2000-14 |  |  | 14 | 561 | 2511.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-2000-15 |  |  | 15 | 601 | 2691 | 0
QUADRUM 30 V 1-2000-16 |  |  | 16 | 641 | 2870.4 | 0
QUADRUM 30 V 1-2000-17 |  |  | 17 | 681 | 3049.8 | 0
QUADRUM 30 V 1-2000-18 |  |  | 18 | 721 | 3229.2 | 0
QUADRUM 30 V 1-2000-19 |  |  | 19 | 761 | 3408.6 | 0
QUADRUM 30 V 1-2000-20 |  |  | 20 | 801 | 3588 | 0