## QUADRUM 40 H 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 40 H 300
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 40 H 300-2 | 300 | 80 | 2 | 121 | 129.3613 | 0
QUADRUM 40 H 300-3 |  |  | 3 | 181 | 186.3316 | 0
QUADRUM 40 H 300-4 |  |  | 4 | 241 | 241.3967 | 0
QUADRUM 40 H 300-5 |  |  | 5 | 301 | 295.0872 | 0
QUADRUM 40 H 300-6 |  |  | 6 | 361 | 347.707 | 0
QUADRUM 40 H 300-7 |  |  | 7 | 421 | 399.4529 | 0
QUADRUM 40 H 300-8 |  |  | 8 | 481 | 450.4622 | 0
QUADRUM 40 H 300-9 |  |  | 9 | 541 | 500.8361 | 0
QUADRUM 40 H 300-10 |  |  | 10 | 601 | 550.6522 | 0
QUADRUM 40 H 300-11 |  |  | 11 | 661 | 599.9717 | 0
QUADRUM 40 H 300-12 |  |  | 12 | 721 | 648.8443 | 0
QUADRUM 40 H 300-13 |  |  | 13 | 781 | 697.3108 | 0
QUADRUM 40 H 300-14 |  |  | 14 | 841 | 745.4055 | 0
QUADRUM 40 H 300-15 |  |  | 15 | 901 | 793.1576 | 0
QUADRUM 40 H 300-16 |  |  | 16 | 961 | 840.5922 | 0
QUADRUM 40 H 300-17 |  |  | 17 | 1021 | 887.731 | 0
QUADRUM 40 H 300-18 |  |  | 18 | 1081 | 934.5932 | 0
QUADRUM 40 H 300-19 |  |  | 19 | 1141 | 981.1956 | 0
QUADRUM 40 H 300-20 |  |  | 20 | 1201 | 1027.5533 | 0
QUADRUM 40 H 300-21 |  |  | 21 | 1261 | 1073.6796 | 0
QUADRUM 40 H 300-22 |  |  | 22 | 1321 | 1119.5868 | 0
QUADRUM 40 H 300-23 |  |  | 23 | 1381 | 1165.2857 | 0
QUADRUM 40 H 300-24 |  |  | 24 | 1441 | 1210.7862 | 0
QUADRUM 40 H 300-25 |  |  | 25 | 1501 | 1256.0975 | 0
QUADRUM 40 H 300-26 |  |  | 26 | 1561 | 1301.2279 | 0
QUADRUM 40 H 300-27 |  |  | 27 | 1621 | 1346.185 | 0
QUADRUM 40 H 300-28 |  |  | 28 | 1681 | 1390.9758 | 0
QUADRUM 40 H 300-29 |  |  | 29 | 1741 | 1435.6069 | 0
QUADRUM 40 H 300-30 |  |  | 30 | 1801 | 1480.0844 | 0
QUADRUM 40 H 300-31 |  |  | 31 | 1861 | 1524.4138 | 0
QUADRUM 40 H 300-32 |  |  | 32 | 1921 | 1568.6004 | 0
QUADRUM 40 H 300-33 |  |  | 33 | 1981 | 1612.6492 | 0
QUADRUM 40 H 300-34 |  |  | 34 | 2041 | 1656.5646 | 0
QUADRUM 40 H 300-35 |  |  | 35 | 2101 | 1700.351 | 0
QUADRUM 40 H 300-36 |  |  | 36 | 2161 | 1744.0125 | 0
QUADRUM 40 H 300-37 |  |  | 37 | 2221 | 1787.5529 | 0
QUADRUM 40 H 300-38 |  |  | 38 | 2281 | 1830.9757 | 0

## QUADRUM 40 H 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 40 H 500
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 40 H 500-2 | 500 | 80 | 2 | 121 | 200.3367 | 0
QUADRUM 40 H 500-3 |  |  | 3 | 181 | 286.7216 | 0
QUADRUM 40 H 500-4 |  |  | 4 | 241 | 369.7696 | 0
QUADRUM 40 H 500-5 |  |  | 5 | 301 | 450.4215 | 0
QUADRUM 40 H 500-6 |  |  | 6 | 361 | 529.2138 | 0
QUADRUM 40 H 500-7 |  |  | 7 | 421 | 606.4926 | 0
QUADRUM 40 H 500-8 |  |  | 8 | 481 | 682.4989 | 0
QUADRUM 40 H 500-9 |  |  | 9 | 541 | 757.41 | 0
QUADRUM 40 H 500-10 |  |  | 10 | 601 | 831.3613 | 0
QUADRUM 40 H 500-11 |  |  | 11 | 661 | 904.4597 | 0
QUADRUM 40 H 500-12 |  |  | 12 | 721 | 976.7915 | 0
QUADRUM 40 H 500-13 |  |  | 13 | 781 | 1048.4278 | 0
QUADRUM 40 H 500-14 |  |  | 14 | 841 | 1119.4282 | 0
QUADRUM 40 H 500-15 |  |  | 15 | 901 | 1189.8431 | 0
QUADRUM 40 H 500-16 |  |  | 16 | 961 | 1259.7162 | 0
QUADRUM 40 H 500-17 |  |  | 17 | 1021 | 1329.085 | 0
QUADRUM 40 H 500-18 |  |  | 18 | 1081 | 1397.9826 | 0
QUADRUM 40 H 500-19 |  |  | 19 | 1141 | 1466.4382 | 0
QUADRUM 40 H 500-20 |  |  | 20 | 1201 | 1534.4776 | 0
QUADRUM 40 H 500-21 |  |  | 21 | 1261 | 1602.124 | 0
QUADRUM 40 H 500-22 |  |  | 22 | 1321 | 1669.3982 | 0
QUADRUM 40 H 500-23 |  |  | 23 | 1381 | 1736.3192 | 0
QUADRUM 40 H 500-24 |  |  | 24 | 1441 | 1802.904 | 0
QUADRUM 40 H 500-25 |  |  | 25 | 1501 | 1869.1682 | 0
QUADRUM 40 H 500-26 |  |  | 26 | 1561 | 1935.126 | 0
QUADRUM 40 H 500-27 |  |  | 27 | 1621 | 2000.7907 | 0
QUADRUM 40 H 500-28 |  |  | 28 | 1681 | 2066.1743 | 0
QUADRUM 40 H 500-29 |  |  | 29 | 1741 | 2131.2879 | 0
QUADRUM 40 H 500-30 |  |  | 30 | 1801 | 2196.1421 | 0
QUADRUM 40 H 500-31 |  |  | 31 | 1861 | 2260.7463 | 0
QUADRUM 40 H 500-32 |  |  | 32 | 1921 | 2325.1096 | 0
QUADRUM 40 H 500-33 |  |  | 33 | 1981 | 2389.2404 | 0
QUADRUM 40 H 500-34 |  |  | 34 | 2041 | 2453.1464 | 0
QUADRUM 40 H 500-35 |  |  | 35 | 2101 | 2516.8352 | 0
QUADRUM 40 H 500-36 |  |  | 36 | 2161 | 2580.3136 | 0
QUADRUM 40 H 500-37 |  |  | 37 | 2221 | 2643.5881 | 0
QUADRUM 40 H 500-38 |  |  | 38 | 2281 | 2706.6648 | 0

## QUADRUM 40 Н 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 40 H 750
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 40 H 750-2 | 750 | 80 | 2 | 121 | 285.1164 | 0
QUADRUM 40 H 750-3 |  |  | 3 | 181 | 408.3561 | 0
QUADRUM 40 H 750-4 |  |  | 4 | 241 | 526.908 | 0
QUADRUM 40 H 750-5 |  |  | 5 | 301 | 642.0917 | 0
QUADRUM 40 H 750-6 |  |  | 6 | 361 | 754.6605 | 0
QUADRUM 40 H 750-7 |  |  | 7 | 421 | 865.1004 | 0
QUADRUM 40 H 750-8 |  |  | 8 | 481 | 973.7497 | 0
QUADRUM 40 H 750-9 |  |  | 9 | 541 | 1080.8576 | 0
QUADRUM 40 H 750-10 |  |  | 10 | 601 | 1186.6144 | 0
QUADRUM 40 H 750-11 |  |  | 11 | 661 | 1291.1704 | 0
QUADRUM 40 H 750-12 |  |  | 12 | 721 | 1394.6467 | 0
QUADRUM 40 H 750-13 |  |  | 13 | 781 | 1497.1435 | 0
QUADRUM 40 H 750-14 |  |  | 14 | 841 | 1598.7445 | 0
QUADRUM 40 H 750-15 |  |  | 15 | 901 | 1699.5208 | 0
QUADRUM 40 H 750-16 |  |  | 16 | 961 | 1799.5335 | 0
QUADRUM 40 H 750-17 |  |  | 17 | 1021 | 1898.8356 | 0
QUADRUM 40 H 750-18 |  |  | 18 | 1081 | 1997.4737 | 0
QUADRUM 40 H 750-19 |  |  | 19 | 1141 | 2095.4887 | 0
QUADRUM 40 H 750-20 |  |  | 20 | 1201 | 2192.9171 | 0
QUADRUM 40 H 750-21 |  |  | 21 | 1261 | 2289.7914 | 0
QUADRUM 40 H 750-22 |  |  | 22 | 1321 | 2386.1411 | 0
QUADRUM 40 H 750-23 |  |  | 23 | 1381 | 2481.9927 | 0
QUADRUM 40 H 750-24 |  |  | 24 | 1441 | 2577.3701 | 0
QUADRUM 40 H 750-25 |  |  | 25 | 1501 | 2672.2955 | 0
QUADRUM 40 H 750-26 |  |  | 26 | 1561 | 2766.7888 | 0
QUADRUM 40 H 750-27 |  |  | 27 | 1621 | 2860.8687 | 0
QUADRUM 40 H 750-28 |  |  | 28 | 1681 | 2954.5521 | 0
QUADRUM 40 H 750-29 |  |  | 29 | 1741 | 3047.8547 | 0
QUADRUM 40 H 750-30 |  |  | 30 | 1801 | 3140.7912 | 0
QUADRUM 40 H 750-31 |  |  | 31 | 1861 | 3233.3751 | 0
QUADRUM 40 H 750-32 |  |  | 32 | 1921 | 3325.6191 | 0

## QUADRUM 40 H 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 40 H 1000
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 40 H 1000-2 | 1000 | 80 | 2 | 121 | 375.9957 | 0
QUADRUM 40 H 1000-3 |  |  | 3 | 181 | 538.4955 | 0
QUADRUM 40 H 1000-4 |  |  | 4 | 241 | 694.8088 | 0
QUADRUM 40 H 1000-5 |  |  | 5 | 301 | 846.6773 | 0
QUADRUM 40 H 1000-6 |  |  | 6 | 361 | 995.0951 | 0
QUADRUM 40 H 1000-7 |  |  | 7 | 421 | 1140.7034 | 0
QUADRUM 40 H 1000-8 |  |  | 8 | 481 | 1283.9491 | 0
QUADRUM 40 H 1000-9 |  |  | 9 | 541 | 1425.1607 | 0
QUADRUM 40 H 1000-10 |  |  | 10 | 601 | 1564.5894 | 0
QUADRUM 40 H 1000-11 |  |  | 11 | 661 | 1702.4335 | 0
QUADRUM 40 H 1000-12 |  |  | 12 | 721 | 1838.8532 | 0
QUADRUM 40 H 1000-13 |  |  | 13 | 781 | 1973.9802 | 0
QUADRUM 40 H 1000-14 |  |  | 14 | 841 | 2107.9253 | 0
QUADRUM 40 H 1000-15 |  |  | 15 | 901 | 2240.7821 | 0
QUADRUM 40 H 1000-16 |  |  | 16 | 961 | 2372.6314 | 0

## QUADRUM 40 H 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 40 H 1250
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 40 H 1250-2 | 1250 | 80 | 2 | 121 | 461.5318 | 0
QUADRUM 40 H 1250-3 |  |  | 3 | 181 | 661.6158 | 0
QUADRUM 40 H 1250-4 |  |  | 4 | 241 | 854.2333 | 0
QUADRUM 40 H 1250-5 |  |  | 5 | 301 | 1041.4824 | 0
QUADRUM 40 H 1250-6 |  |  | 6 | 361 | 1224.5619 | 0
QUADRUM 40 H 1250-7 |  |  | 7 | 421 | 1404.2449 | 0
QUADRUM 40 H 1250-8 |  |  | 8 | 481 | 1581.0708 | 0
QUADRUM 40 H 1250-9 |  |  | 9 | 541 | 1755.4359 | 0
QUADRUM 40 H 1250-10 |  |  | 10 | 601 | 1927.6438 | 0
QUADRUM 40 H 1250-11 |  |  | 11 | 661 | 2097.9338 | 0
QUADRUM 40 H 1250-12 |  |  | 12 | 721 | 2266.4992 | 0
QUADRUM 40 H 1250-13 |  |  | 13 | 781 | 2433.4996 | 0
QUADRUM 40 H 1250-14 |  |  | 14 | 841 | 2599.0684 | 0
QUADRUM 40 H 1250-15 |  |  | 15 | 901 | 2763.3191 | 0
QUADRUM 40 H 1250-16 |  |  | 16 | 961 | 2926.3493 | 0

## QUADRUM 40 H 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 40 H 1500
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 40 H 1500-2 | 1500 | 80 | 2 | 121 | 548.0773 | 0
QUADRUM 40 H 1500-3 |  |  | 3 | 181 | 785.6488 | 0
QUADRUM 40 H 1500-4 |  |  | 4 | 241 | 1014.347 | 0
QUADRUM 40 H 1500-5 |  |  | 5 | 301 | 1236.6657 | 0
QUADRUM 40 H 1500-6 |  |  | 6 | 361 | 1454.0294 | 0
QUADRUM 40 H 1500-7 |  |  | 7 | 421 | 1667.3572 | 0
QUADRUM 40 H 1500-8 |  |  | 8 | 481 | 1877.2897 | 0
QUADRUM 40 H 1500-9 |  |  | 9 | 541 | 2084.2982 | 0
QUADRUM 40 H 1500-10 |  |  | 10 | 601 | 2288.7432 | 0
QUADRUM 40 H 1500-11 |  |  | 11 | 661 | 2490.9093 | 0
QUADRUM 40 H 1500-12 |  |  | 12 | 721 | 2691.0263 | 0
QUADRUM 40 H 1500-13 |  |  | 13 | 781 | 2889.2835 | 0
QUADRUM 40 H 1500-14 |  |  | 14 | 841 | 3085.8398 | 0
QUADRUM 40 H 1500-15 |  |  | 15 | 901 | 3280.8299 | 0
QUADRUM 40 H 1500-16 |  |  | 16 | 961 | 3474.3697 | 0

## QUADRUM 40 H 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 40 H 1750
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 40 H 1750-2 | 1750 | 80 | 2 | 121 | 635.2445 | 0
QUADRUM 40 H 1750-3 |  |  | 3 | 181 | 910.489 | 0
QUADRUM 40 H 1750-4 |  |  | 4 | 241 | 1175.4261 | 0
QUADRUM 40 H 1750-5 |  |  | 5 | 301 | 1432.9533 | 0
QUADRUM 40 H 1750-6 |  |  | 6 | 361 | 1684.7254 | 0
QUADRUM 40 H 1750-7 |  |  | 7 | 421 | 1931.8104 | 0
QUADRUM 40 H 1750-8 |  |  | 8 | 481 | 2174.9523 | 0
QUADRUM 40 H 1750-9 |  |  | 9 | 541 | 2414.6987 | 0
QUADRUM 40 H 1750-10 |  |  | 10 | 601 | 2651.4684 | 0
QUADRUM 40 H 1750-11 |  |  | 11 | 661 | 2885.5917 | 0
QUADRUM 40 H 1750-12 |  |  | 12 | 721 | 3117.3356 | 0
QUADRUM 40 H 1750-13 |  |  | 13 | 781 | 3346.9202 | 0
QUADRUM 40 H 1750-14 |  |  | 14 | 841 | 3574.5298 | 0
QUADRUM 40 H 1750-15 |  |  | 15 | 901 | 3800.3209 | 0
QUADRUM 40 H 1750-16 |  |  | 16 | 961 | 4024.4281 | 0

## QUADRUM 40 H 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 40 H 2000
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 40 H 2000-2 | 2000 | 80 | 2 | 121 | 722.9164 | 0
QUADRUM 40 H 2000-3 |  |  | 3 | 181 | 1036.2743 | 0
QUADRUM 40 H 2000-4 |  |  | 4 | 241 | 1337.9283 | 0
QUADRUM 40 H 2000-5 |  |  | 5 | 301 | 1631.1677 | 0
QUADRUM 40 H 2000-6 |  |  | 6 | 361 | 1917.8714 | 0
QUADRUM 40 H 2000-7 |  |  | 7 | 421 | 2199.2517 | 0
QUADRUM 40 H 2000-8 |  |  | 8 | 481 | 2476.1536 | 0
QUADRUM 40 H 2000-9 |  |  | 9 | 541 | 2749.1987 | 0
QUADRUM 40 H 2000-10 |  |  | 10 | 601 | 3018.8627 | 0
QUADRUM 40 H 2000-11 |  |  | 11 | 661 | 3285.5207 | 0
QUADRUM 40 H 2000-12 |  |  | 12 | 721 | 3549.4758 | 0
QUADRUM 40 H 2000-13 |  |  | 13 | 781 | 3810.9781 | 0
QUADRUM 40 H 2000-14 |  |  | 14 | 841 | 4070.2367 | 0