## QUADRUM 50 H 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 50 H 300
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 50 H 300-3 |  |  | 3 | 121 | 169.1505 | 0
QUADRUM 50 H 300-4 |  |  | 4 | 161 | 219.2769 | 0
QUADRUM 50 H 300-5 |  |  | 5 | 201 | 268.1792 | 0
QUADRUM 50 H 300-6 |  |  | 6 | 241 | 316.1276 | 0
QUADRUM 50 H 300-7 |  |  | 7 | 281 | 363.297 | 0
QUADRUM 50 H 300-8 |  |  | 8 | 321 | 409.8096 | 0
QUADRUM 50 H 300-9 |  |  | 9 | 361 | 455.7556 | 0
QUADRUM 50 H 300-10 |  |  | 10 | 401 | 501.2038 | 0
QUADRUM 50 H 300-11 |  |  | 11 | 441 | 546.209 | 0
QUADRUM 50 H 300-12 |  |  | 12 | 481 | 590.8153 | 0
QUADRUM 50 H 300-13 |  |  | 13 | 521 | 635.059 | 0
QUADRUM 50 H 300-14 |  |  | 14 | 561 | 678.9708 | 0
QUADRUM 50 H 300-15 |  |  | 15 | 601 | 722.5767 | 0
QUADRUM 50 H 300-16 |  |  | 16 | 641 | 765.8989 | 0
QUADRUM 50 H 300-17 |  |  | 17 | 681 | 808.9569 | 0
QUADRUM 50 H 300-18 |  |  | 18 | 721 | 851.7679 | 0
QUADRUM 50 H 300-19 |  |  | 19 | 761 | 894.3467 | 0
QUADRUM 50 H 300-20 |  |  | 20 | 801 | 936.7068 | 0
QUADRUM 50 H 300-21 |  |  | 21 | 841 | 978.8601 | 0
QUADRUM 50 H 300-22 |  |  | 22 | 881 | 1020.8176 | 0
QUADRUM 50 H 300-23 |  |  | 23 | 921 | 1062.5888 | 0
QUADRUM 50 H 300-24 |  |  | 24 | 961 | 1104.1828 | 0
QUADRUM 50 H 300-25 |  |  | 25 | 1001 | 1145.6076 | 0
QUADRUM 50 H 300-26 |  |  | 26 | 1041 | 1186.8705 | 0
QUADRUM 50 H 300-27 |  |  | 27 | 1081 | 1227.9786 | 0
QUADRUM 50 H 300-28 |  |  | 28 | 1121 | 1268.9379 | 0
QUADRUM 50 H 300-29 |  |  | 29 | 1161 | 1309.7544 | 0
QUADRUM 50 H 300-30 |  |  | 30 | 1201 | 1350.4335 | 0
QUADRUM 50 H 300-31 |  |  | 31 | 1241 | 1390.9801 | 0
QUADRUM 50 H 300-32 |  |  | 32 | 1281 | 1431.399 | 0
QUADRUM 50 H 300-33 |  |  | 33 | 1321 | 1471.6945 | 0
QUADRUM 50 H 300-34 |  |  | 34 | 1361 | 1511.8708 | 0
QUADRUM 50 H 300-35 |  |  | 35 | 1401 | 1551.9316 | 0
QUADRUM 50 H 300-36 |  |  | 36 | 1441 | 1591.8807 | 0
QUADRUM 50 H 300-37 |  |  | 37 | 1481 | 1631.7213 | 0
QUADRUM 50 H 300-38 |  |  | 38 | 1521 | 1671.4568 | 0
QUADRUM 50 H 300-39 |  |  | 39 | 1561 | 1711.0901 | 0
QUADRUM 50 H 300-40 |  |  | 40 | 1601 | 1750.6242 | 0
QUADRUM 50 H 300-41 |  |  | 41 | 1641 | 1790.0617 | 0
QUADRUM 50 H 300-42 |  |  | 42 | 1681 | 1829.4052 | 0
QUADRUM 50 H 300-43 |  |  | 43 | 1721 | 1868.6572 | 0
QUADRUM 50 H 300-44 |  |  | 44 | 1761 | 1907.82 | 0
QUADRUM 50 H 300-45 |  |  | 45 | 1801 | 1946.8959 | 0
QUADRUM 50 H 300-46 |  |  | 46 | 1841 | 1985.8869 | 0
QUADRUM 50 H 300-47 |  |  | 47 | 1881 | 2024.7951 | 0
QUADRUM 50 H 300-48 |  |  | 48 | 1921 | 2063.6224 | 0
QUADRUM 50 H 300-49 |  |  | 49 | 1961 | 2102.3707 | 0
QUADRUM 50 H 300-50 |  |  | 50 | 2001 | 2141.0417 | 0
QUADRUM 50 H 300-51 |  |  | 51 | 2041 | 2179.6372 | 0
QUADRUM 50 H 300-52 |  |  | 52 | 2081 | 2218.1587 | 0
QUADRUM 50 H 300-53 |  |  | 53 | 2121 | 2256.6078 | 0
QUADRUM 50 H 300-54 |  |  | 54 | 2161 | 2294.986 | 0
QUADRUM 50 H 300-55 |  |  | 55 | 2201 | 2333.2948 | 0
QUADRUM 50 H 300-56 |  |  | 56 | 2241 | 2371.5355 | 0

## QUADRUM 50 H 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 50 H 500
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 50 H 500-3 |  |  | 3 | 121 | 264.6667 | 0
QUADRUM 50 H 500-4 |  |  | 4 | 161 | 341.4347 | 0
QUADRUM 50 H 500-5 |  |  | 5 | 201 | 416.0083 | 0
QUADRUM 50 H 500-6 |  |  | 6 | 241 | 488.8788 | 0
QUADRUM 50 H 500-7 |  |  | 7 | 281 | 560.3627 | 0
QUADRUM 50 H 500-8 |  |  | 8 | 321 | 630.6806 | 0
QUADRUM 50 H 500-9 |  |  | 9 | 361 | 699.9948 | 0
QUADRUM 50 H 500-10 |  |  | 10 | 401 | 768.4293 | 0
QUADRUM 50 H 500-11 |  |  | 11 | 441 | 836.0819 | 0
QUADRUM 50 H 500-12 |  |  | 12 | 481 | 903.0318 | 0
QUADRUM 50 H 500-13 |  |  | 13 | 521 | 969.3441 | 0
QUADRUM 50 H 500-14 |  |  | 14 | 561 | 1035.0732 | 0
QUADRUM 50 H 500-15 |  |  | 15 | 601 | 1100.2655 | 0
QUADRUM 50 H 500-16 |  |  | 16 | 641 | 1164.9608 | 0
QUADRUM 50 H 500-17 |  |  | 17 | 681 | 1229.1937 | 0
QUADRUM 50 H 500-18 |  |  | 18 | 721 | 1292.9944 | 0
QUADRUM 50 H 500-19 |  |  | 19 | 761 | 1356.3896 | 0
QUADRUM 50 H 500-20 |  |  | 20 | 801 | 1419.4031 | 0
QUADRUM 50 H 500-21 |  |  | 21 | 841 | 1482.0561 | 0
QUADRUM 50 H 500-22 |  |  | 22 | 881 | 1544.3677 | 0
QUADRUM 50 H 500-23 |  |  | 23 | 921 | 1606.3551 | 0
QUADRUM 50 H 500-24 |  |  | 24 | 961 | 1668.0341 | 0
QUADRUM 50 H 500-25 |  |  | 25 | 1001 | 1729.4189 | 0
QUADRUM 50 H 500-26 |  |  | 26 | 1041 | 1790.5226 | 0
QUADRUM 50 H 500-27 |  |  | 27 | 1081 | 1851.3573 | 0
QUADRUM 50 H 500-28 |  |  | 28 | 1121 | 1911.934 | 0
QUADRUM 50 H 500-29 |  |  | 29 | 1161 | 1972.2631 | 0
QUADRUM 50 H 500-30 |  |  | 30 | 1201 | 2032.354 | 0
QUADRUM 50 H 500-31 |  |  | 31 | 1241 | 2092.2155 | 0
QUADRUM 50 H 500-32 |  |  | 32 | 1281 | 2151.8559 | 0
QUADRUM 50 H 500-33 |  |  | 33 | 1321 | 2211.2828 | 0
QUADRUM 50 H 500-34 |  |  | 34 | 1361 | 2270.5035 | 0
QUADRUM 50 H 500-35 |  |  | 35 | 1401 | 2329.5248 | 0
QUADRUM 50 H 500-36 |  |  | 36 | 1441 | 2388.3529 | 0
QUADRUM 50 H 500-37 |  |  | 37 | 1481 | 2446.9939 | 0
QUADRUM 50 H 500-38 |  |  | 38 | 1521 | 2505.4533 | 0
QUADRUM 50 H 500-39 |  |  | 39 | 1561 | 2563.7366 | 0
QUADRUM 50 H 500-40 |  |  | 40 | 1601 | 2621.8486 | 0

## QUADRUM 50 H 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 50 H 750
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 50 H 750-3 |  |  | 3 | 121 | 383.7949 | 0
QUADRUM 50 H 750-4 |  |  | 4 | 161 | 495.701 | 0
QUADRUM 50 H 750-5 |  |  | 5 | 201 | 604.5212 | 0
QUADRUM 50 H 750-6 |  |  | 6 | 241 | 710.9439 | 0
QUADRUM 50 H 750-7 |  |  | 7 | 281 | 815.4133 | 0
QUADRUM 50 H 750-8 |  |  | 8 | 321 | 918.2392 | 0
QUADRUM 50 H 750-9 |  |  | 9 | 361 | 1019.6495 | 0
QUADRUM 50 H 750-10 |  |  | 10 | 401 | 1119.8184 | 0
QUADRUM 50 H 750-11 |  |  | 11 | 441 | 1218.8837 | 0
QUADRUM 50 H 750-12 |  |  | 12 | 481 | 1316.9564 | 0
QUADRUM 50 H 750-13 |  |  | 13 | 521 | 1414.1283 | 0
QUADRUM 50 H 750-14 |  |  | 14 | 561 | 1510.4762 | 0
QUADRUM 50 H 750-15 |  |  | 15 | 601 | 1606.0652 | 0
QUADRUM 50 H 750-16 |  |  | 16 | 641 | 1700.9515 | 0
QUADRUM 50 H 750-17 |  |  | 17 | 681 | 1795.1836 | 0
QUADRUM 50 H 750-18 |  |  | 18 | 721 | 1888.8044 | 0
QUADRUM 50 H 750-19 |  |  | 19 | 761 | 1981.8513 | 0
QUADRUM 50 H 750-20 |  |  | 20 | 801 | 2074.3579 | 0
QUADRUM 50 H 750-21 |  |  | 21 | 841 | 2166.3541 | 0
QUADRUM 50 H 750-22 |  |  | 22 | 881 | 2257.8669 | 0
QUADRUM 50 H 750-23 |  |  | 23 | 921 | 2348.9207 | 0
QUADRUM 50 H 750-24 |  |  | 24 | 961 | 2439.5374 | 0
QUADRUM 50 H 750-25 |  |  | 25 | 1001 | 2529.7375 | 0
QUADRUM 50 H 750-26 |  |  | 26 | 1041 | 2619.5392 | 0
QUADRUM 50 H 750-27 |  |  | 27 | 1081 | 2708.9597 | 0
QUADRUM 50 H 750-28 |  |  | 28 | 1121 | 2798.0145 | 0
QUADRUM 50 H 750-29 |  |  | 29 | 1161 | 2886.7182 | 0
QUADRUM 50 H 750-30 |  |  | 30 | 1201 | 2975.0842 | 0

## QUADRUM 50 Н 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 50 H 1000
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 50 H 1000-3 |  |  | 3 | 121 | 505.689 | 0
QUADRUM 50 H 1000-4 |  |  | 4 | 161 | 652.9487 | 0
QUADRUM 50 H 1000-5 |  |  | 5 | 201 | 796.1115 | 0
QUADRUM 50 H 1000-6 |  |  | 6 | 241 | 936.092 | 0
QUADRUM 50 H 1000-7 |  |  | 7 | 281 | 1073.4802 | 0
QUADRUM 50 H 1000-8 |  |  | 8 | 321 | 1208.6877 | 0
QUADRUM 50 H 1000-9 |  |  | 9 | 361 | 1342.0169 | 0
QUADRUM 50 H 1000-10 |  |  | 10 | 401 | 1473.6996 | 0
QUADRUM 50 H 1000-11 |  |  | 11 | 441 | 1603.9182 | 0
QUADRUM 50 H 1000-12 |  |  | 12 | 481 | 1732.8205 | 0
QUADRUM 50 H 1000-13 |  |  | 13 | 521 | 1860.5281 | 0
QUADRUM 50 H 1000-14 |  |  | 14 | 561 | 1987.1429 | 0
QUADRUM 50 H 1000-15 |  |  | 15 | 601 | 2112.7515 | 0
QUADRUM 50 H 1000-16 |  |  | 16 | 641 | 2237.4284 | 0
QUADRUM 50 H 1000-17 |  |  | 17 | 681 | 2361.2381 | 0
QUADRUM 50 H 1000-18 |  |  | 18 | 721 | 2484.2371 | 0
QUADRUM 50 H 1000-19 |  |  | 19 | 761 | 2606.4755 | 0
QUADRUM 50 H 1000-20 |  |  | 20 | 801 | 2727.9977 | 0
QUADRUM 50 H 1000-21 |  |  | 21 | 841 | 2848.8434 | 0
QUADRUM 50 H 1000-22 |  |  | 22 | 881 | 2969.0483 | 0
QUADRUM 50 H 1000-23 |  |  | 23 | 921 | 3088.6448 | 0

## QUADRUM 50 H 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 50 H 1250
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 50 H 1250-3 |  |  | 3 | 121 | 622.8848 | 0
QUADRUM 50 H 1250-4 |  |  | 4 | 161 | 804.7587 | 0
QUADRUM 50 H 1250-5 |  |  | 5 | 201 | 981.6667 | 0
QUADRUM 50 H 1250-6 |  |  | 6 | 241 | 1154.7154 | 0
QUADRUM 50 H 1250-7 |  |  | 7 | 281 | 1324.6192 | 0
QUADRUM 50 H 1250-8 |  |  | 8 | 321 | 1491.8766 | 0
QUADRUM 50 H 1250-9 |  |  | 9 | 361 | 1656.8539 | 0
QUADRUM 50 H 1250-10 |  |  | 10 | 401 | 1819.8318 | 0
QUADRUM 50 H 1250-11 |  |  | 11 | 441 | 1981.0318 | 0
QUADRUM 50 H 1250-12 |  |  | 12 | 481 | 2140.6327 | 0
QUADRUM 50 H 1250-13 |  |  | 13 | 521 | 2298.7821 | 0
QUADRUM 50 H 1250-14 |  |  | 14 | 561 | 2455.6037 | 0
QUADRUM 50 H 1250-15 |  |  | 15 | 601 | 2611.2023 | 0
QUADRUM 50 H 1250-16 |  |  | 16 | 641 | 2765.6684 | 0
QUADRUM 50 H 1250-17 |  |  | 17 | 681 | 2919.0802 | 0
QUADRUM 50 H 1250-18 |  |  | 18 | 721 | 3071.5064 | 0
QUADRUM 50 H 1250-19 |  |  | 19 | 761 | 3223.0077 | 0

## QUADRUM 50 H 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 50 H 1500
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 50 H 1500-3 |  |  | 3 | 121 | 740.6948 | 0
QUADRUM 50 H 1500-4 |  |  | 4 | 161 | 956.9676 | 0
QUADRUM 50 H 1500-5 |  |  | 5 | 201 | 1167.3353 | 0
QUADRUM 50 H 1500-6 |  |  | 6 | 241 | 1373.1137 | 0
QUADRUM 50 H 1500-7 |  |  | 7 | 281 | 1575.1526 | 0
QUADRUM 50 H 1500-8 |  |  | 8 | 321 | 1774.0443 | 0
QUADRUM 50 H 1500-9 |  |  | 9 | 361 | 1970.2248 | 0
QUADRUM 50 H 1500-10 |  |  | 10 | 401 | 2164.0277 | 0
QUADRUM 50 H 1500-11 |  |  | 11 | 441 | 2355.7164 | 0
QUADRUM 50 H 1500-12 |  |  | 12 | 481 | 2545.5036 | 0
QUADRUM 50 H 1500-13 |  |  | 13 | 521 | 2733.5648 | 0
QUADRUM 50 H 1500-14 |  |  | 14 | 561 | 2920.047 | 0
QUADRUM 50 H 1500-15 |  |  | 15 | 601 | 3105.0749 | 0
QUADRUM 50 H 1500-16 |  |  | 16 | 641 | 3288.7561 | 0

## QUADRUM 50 H 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 50 H 1750
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 50 H 1750-3 |  |  | 3 | 121 | 859.2762 | 0
QUADRUM 50 H 1750-4 |  |  | 4 | 161 | 1110.1732 | 0
QUADRUM 50 H 1750-5 |  |  | 5 | 201 | 1354.2196 | 0
QUADRUM 50 H 1750-6 |  |  | 6 | 241 | 1592.9421 | 0
QUADRUM 50 H 1750-7 |  |  | 7 | 281 | 1827.3263 | 0
QUADRUM 50 H 1750-8 |  |  | 8 | 321 | 2058.0595 | 0
QUADRUM 50 H 1750-9 |  |  | 9 | 361 | 2285.6475 | 0
QUADRUM 50 H 1750-10 |  |  | 10 | 401 | 2510.4773 | 0
QUADRUM 50 H 1750-11 |  |  | 11 | 441 | 2732.8544 | 0
QUADRUM 50 H 1750-12 |  |  | 12 | 481 | 2953.0255 | 0
QUADRUM 50 H 1750-13 |  |  | 13 | 521 | 3171.1943 | 0
QUADRUM 50 H 1750-14 |  |  | 14 | 561 | 3387.5313 | 0

## QUADRUM 50 H 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 50 H 2000
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 50 H 2000-3 |  |  | 3 | 121 | 978.5503 | 0
QUADRUM 50 H 2000-4 |  |  | 4 | 161 | 1264.31 | 0
QUADRUM 50 H 2000-5 |  |  | 5 | 201 | 1542.2744 | 0
QUADRUM 50 H 2000-6 |  |  | 6 | 241 | 1814.1803 | 0
QUADRUM 50 H 2000-7 |  |  | 7 | 281 | 2081.1494 | 0
QUADRUM 50 H 2000-8 |  |  | 8 | 321 | 2343.9638 | 0
QUADRUM 50 H 2000-9 |  |  | 9 | 361 | 2603.1988 | 0
QUADRUM 50 H 2000-10 |  |  | 10 | 401 | 2859.2949 | 0
QUADRUM 50 H 2000-11 |  |  | 11 | 441 | 3112.5998 | 0
QUADRUM 50 H 2000-12 |  |  | 12 | 481 | 3363.3942 | 0
QUADRUM 50 H 2000-13 |  |  | 13 | 521 | 3611.9099 | 0