## QUADRUM 60 H 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 58
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 22
QUADRUM 60 H 300
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 60 H 300-2 | 300 | 100 | 2 | 101 | 141.7559 | 111.6401
QUADRUM 60 H 300-3 |  |  | 3 | 151 | 204.251 | 160.8582
QUADRUM 60 H 300-4 |  |  | 4 | 201 | 264.6726 | 208.4433
QUADRUM 60 H 300-5 |  |  | 5 | 251 | 323.5978 | 254.85
QUADRUM 60 H 300-6 |  |  | 6 | 301 | 381.3572 | 300.3385
QUADRUM 60 H 300-7 |  |  | 7 | 351 | 438.165 | 345.0776
QUADRUM 60 H 300-8 |  |  | 8 | 401 | 494.1705 | 389.1848
QUADRUM 60 H 300-9 |  |  | 9 | 451 | 549.484 | 432.747
QUADRUM 60 H 300-10 |  |  | 10 | 501 | 604.1898 | 475.8306
QUADRUM 60 H 300-11 |  |  | 11 | 551 | 658.3546 | 518.4883
QUADRUM 60 H 300-12 |  |  | 12 | 601 | 712.0325 | 560.7624
QUADRUM 60 H 300-13 |  |  | 13 | 651 | 765.268 | 602.688
QUADRUM 60 H 300-14 |  |  | 14 | 701 | 818.0983 | 644.2947
QUADRUM 60 H 300-15 |  |  | 15 | 751 | 870.5553 | 685.6073
QUADRUM 60 H 300-16 |  |  | 16 | 801 | 922.6663 | 726.6473
QUADRUM 60 H 300-17 |  |  | 17 | 851 | 974.4549 | 767.4336
QUADRUM 60 H 300-18 |  |  | 18 | 901 | 1025.9421 | 807.9824
QUADRUM 60 H 300-19 |  |  | 19 | 951 | 1077.1461 | 848.3082
QUADRUM 60 H 300-20 |  |  | 20 | 1001 | 1128.0833 | 888.4239
QUADRUM 60 H 300-21 |  |  | 21 | 1051 | 1178.7684 | 928.341
QUADRUM 60 H 300-22 |  |  | 22 | 1101 | 1229.2146 | 968.07
QUADRUM 60 H 300-23 |  |  | 23 | 1151 | 1279.4337 | 1007.6201
QUADRUM 60 H 300-24 |  |  | 24 | 1201 | 1329.4366 | 1047
QUADRUM 60 H 300-25 |  |  | 25 | 1251 | 1379.2333 | 1086.2174
QUADRUM 60 H 300-26 |  |  | 26 | 1301 | 1428.8326 | 1125.2795
QUADRUM 60 H 300-27 |  |  | 27 | 1351 | 1478.243 | 1164.1927
QUADRUM 60 H 300-28 |  |  | 28 | 1401 | 1527.4722 | 1202.9632
QUADRUM 60 H 300-29 |  |  | 29 | 1451 | 1576.5272 | 1241.5966
QUADRUM 60 H 300-30 |  |  | 30 | 1501 | 1625.4147 | 1280.098
QUADRUM 60 H 300-31 |  |  | 31 | 1551 | 1674.1408 | 1318.4723
QUADRUM 60 H 300-32 |  |  | 32 | 1601 | 1722.7111 | 1356.724
QUADRUM 60 H 300-33 |  |  | 33 | 1651 | 1771.1311 | 1394.8572
QUADRUM 60 H 300-34 |  |  | 34 | 1701 | 1819.4058 | 1432.876
QUADRUM 60 H 300-35 |  |  | 35 | 1751 | 1867.5398 | 1470.784
QUADRUM 60 H 300-36 |  |  | 36 | 1801 | 1915.5375 | 1508.5847
QUADRUM 60 H 300-37 |  |  | 37 | 1851 | 1963.4031 | 1546.2813
QUADRUM 60 H 300-38 |  |  | 38 | 1901 | 2011.1406 | 1583.877
QUADRUM 60 H 300-39 |  |  | 39 | 1951 | 2058.7535 | 1621.3747
QUADRUM 60 H 300-40 |  |  | 40 | 2001 | 2106.2455 | 1658.7771
QUADRUM 60 H 300-41 |  |  | 41 | 2051 | 2153.6199 | 1696.0869
QUADRUM 60 H 300-42 |  |  | 42 | 2101 | 2200.8798 | 1733.3065
QUADRUM 60 H 300-43 |  |  | 43 | 2151 | 2248.0281 | 1770.4383
QUADRUM 60 H 300-44 |  |  | 44 | 2201 | 2295.0679 | 1807.4845
QUADRUM 60 H 300-45 |  |  | 45 | 2251 | 2342.0016 | 1844.4472

## QUADRUM 60 H 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 58
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 22
QUADRUM 60 H 500
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 60 H 500-2 | 500 | 100 | 2 | 101 | 221.775 | 174.6593
QUADRUM 60 H 500-3 |  |  | 3 | 151 | 317.2883 | 249.8809
QUADRUM 60 H 500-4 |  |  | 4 | 201 | 409.0839 | 322.1747
QUADRUM 60 H 500-5 |  |  | 5 | 251 | 498.2107 | 392.3667
QUADRUM 60 H 500-6 |  |  | 6 | 301 | 585.2667 | 460.9278
QUADRUM 60 H 500-7 |  |  | 7 | 351 | 670.6377 | 528.1618
QUADRUM 60 H 500-8 |  |  | 8 | 401 | 754.5921 | 594.2802
QUADRUM 60 H 500-9 |  |  | 9 | 451 | 837.3273 | 659.4385
QUADRUM 60 H 500-10 |  |  | 10 | 501 | 918.9944 | 723.7555
QUADRUM 60 H 500-11 |  |  | 11 | 551 | 999.7122 | 787.325
QUADRUM 60 H 500-12 |  |  | 12 | 601 | 1079.577 | 850.2227
QUADRUM 60 H 500-13 |  |  | 13 | 651 | 1158.668 | 912.5109
QUADRUM 60 H 500-14 |  |  | 14 | 701 | 1237.0514 | 974.2419
QUADRUM 60 H 500-15 |  |  | 15 | 751 | 1314.7835 | 1035.4599
QUADRUM 60 H 500-16 |  |  | 16 | 801 | 1391.9128 | 1096.2032
QUADRUM 60 H 500-17 |  |  | 17 | 851 | 1468.4812 | 1156.5047
QUADRUM 60 H 500-18 |  |  | 18 | 901 | 1544.5254 | 1216.3935
QUADRUM 60 H 500-19 |  |  | 19 | 951 | 1620.0779 | 1275.895
QUADRUM 60 H 500-20 |  |  | 20 | 1001 | 1695.1676 | 1335.032
QUADRUM 60 H 500-21 |  |  | 21 | 1051 | 1769.8202 | 1393.8248
QUADRUM 60 H 500-22 |  |  | 22 | 1101 | 1844.059 | 1452.2917
QUADRUM 60 H 500-23 |  |  | 23 | 1151 | 1917.9048 | 1510.4491
QUADRUM 60 H 500-24 |  |  | 24 | 1201 | 1991.3768 | 1568.312
QUADRUM 60 H 500-25 |  |  | 25 | 1251 | 2064.4922 | 1625.8943
QUADRUM 60 H 500-26 |  |  | 26 | 1301 | 2137.2671 | 1683.2082
QUADRUM 60 H 500-27 |  |  | 27 | 1351 | 2209.716 | 1740.2655
QUADRUM 60 H 500-28 |  |  | 28 | 1401 | 2281.8523 | 1797.0766
QUADRUM 60 H 500-29 |  |  | 29 | 1451 | 2353.6886 | 1853.6513
QUADRUM 60 H 500-30 |  |  | 30 | 1501 | 2425.2363 | 1909.9988
QUADRUM 60 H 500-31 |  |  | 31 | 1551 | 2496.5061 | 1966.1275
QUADRUM 60 H 500-32 |  |  | 32 | 1601 | 2567.5081 | 2022.0452
QUADRUM 60 H 500-33 |  |  | 33 | 1651 | 2638.2516 | 2077.7594

## QUADRUM 60 H 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 58
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 22
QUADRUM 60 H 750
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 60 H 750-2 | 750 | 100 | 2 | 101 | 320.2386 | 252.2045
QUADRUM 60 H 750-3 |  |  | 3 | 151 | 458.8457 | 361.3647
QUADRUM 60 H 750-4 |  |  | 4 | 201 | 592.2258 | 466.4084
QUADRUM 60 H 750-5 |  |  | 5 | 251 | 721.8493 | 568.4936
QUADRUM 60 H 750-6 |  |  | 6 | 301 | 848.5555 | 668.2813
QUADRUM 60 H 750-7 |  |  | 7 | 351 | 972.8863 | 766.1982
QUADRUM 60 H 750-8 |  |  | 8 | 401 | 1095.2189 | 862.5415
QUADRUM 60 H 750-9 |  |  | 9 | 451 | 1215.831 | 957.5297
QUADRUM 60 H 750-10 |  |  | 10 | 501 | 1334.935 | 1051.3302
QUADRUM 60 H 750-11 |  |  | 11 | 551 | 1452.6983 | 1144.0749
QUADRUM 60 H 750-12 |  |  | 12 | 601 | 1569.2563 | 1235.8704
QUADRUM 60 H 750-13 |  |  | 13 | 651 | 1684.7205 | 1326.8044
QUADRUM 60 H 750-14 |  |  | 14 | 701 | 1799.1844 | 1416.9507
QUADRUM 60 H 750-15 |  |  | 15 | 751 | 1912.7273 | 1506.3716
QUADRUM 60 H 750-16 |  |  | 16 | 801 | 2025.4174 | 1595.1208
QUADRUM 60 H 750-17 |  |  | 17 | 851 | 2137.3139 | 1683.2451
QUADRUM 60 H 750-18 |  |  | 18 | 901 | 2248.4686 | 1770.7851
QUADRUM 60 H 750-19 |  |  | 19 | 951 | 2358.9273 | 1857.7771
QUADRUM 60 H 750-20 |  |  | 20 | 1001 | 2468.7307 | 1944.2529
QUADRUM 60 H 750-21 |  |  | 21 | 1051 | 2577.9152 | 2030.2414
QUADRUM 60 H 750-22 |  |  | 22 | 1101 | 2686.5135 | 2115.7682
QUADRUM 60 H 750-23 |  |  | 23 | 1151 | 2794.5553 | 2200.8566
QUADRUM 60 H 750-24 |  |  | 24 | 1201 | 2902.0674 | 2285.5279

## QUADRUM 60 H 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 58
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 22
QUADRUM 60 H 1000
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 60 H 1000-2 | 1000 | 100 | 2 | 101 | 422.1613 | 332.4738
QUADRUM 60 H 1000-3 |  |  | 3 | 151 | 604.5396 | 476.1062
QUADRUM 60 H 1000-4 |  |  | 4 | 201 | 779.9568 | 614.2562
QUADRUM 60 H 1000-5 |  |  | 5 | 251 | 950.3729 | 748.4677
QUADRUM 60 H 1000-6 |  |  | 6 | 301 | 1116.9068 | 879.6218
QUADRUM 60 H 1000-7 |  |  | 7 | 351 | 1280.2802 | 1008.2868
QUADRUM 60 H 1000-8 |  |  | 8 | 401 | 1440.9957 | 1134.8586
QUADRUM 60 H 1000-9 |  |  | 9 | 451 | 1599.4231 | 1259.6283
QUADRUM 60 H 1000-10 |  |  | 10 | 501 | 1755.8451 | 1382.8187
QUADRUM 60 H 1000-11 |  |  | 11 | 551 | 1910.4847 | 1504.6054
QUADRUM 60 H 1000-12 |  |  | 12 | 601 | 2063.5221 | 1625.1302
QUADRUM 60 H 1000-13 |  |  | 13 | 651 | 2215.1056 | 1744.5101
QUADRUM 60 H 1000-14 |  |  | 14 | 701 | 2365.3597 | 1862.8429
QUADRUM 60 H 1000-15 |  |  | 15 | 751 | 2514.3899 | 1980.2119
QUADRUM 60 H 1000-16 |  |  | 16 | 801 | 2662.2869 | 2096.6884
QUADRUM 60 H 1000-17 |  |  | 17 | 851 | 2809.1296 | 2212.3346
QUADRUM 60 H 1000-18 |  |  | 18 | 901 | 2954.9867 | 2327.2046
QUADRUM 60 H 1000-19 |  |  | 19 | 951 | 3099.9193 | 2441.3466

## QUADRUM 60 H 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 58
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 22
QUADRUM 60 H 1250
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 60 H 1250-2 | 1250 | 100 | 2 | 101 | 519.1389 | 408.8487
QUADRUM 60 H 1250-3 |  |  | 3 | 151 | 743.9555 | 585.9034
QUADRUM 60 H 1250-4 |  |  | 4 | 201 | 960.3236 | 756.3044
QUADRUM 60 H 1250-5 |  |  | 5 | 251 | 1170.619 | 921.9229
QUADRUM 60 H 1250-6 |  |  | 6 | 301 | 1376.1982 | 1083.8272
QUADRUM 60 H 1250-7 |  |  | 7 | 351 | 1577.9367 | 1242.7066
QUADRUM 60 H 1250-8 |  |  | 8 | 401 | 1776.4444 | 1399.0417
QUADRUM 60 H 1250-9 |  |  | 9 | 451 | 1972.1701 | 1553.1858
QUADRUM 60 H 1250-10 |  |  | 10 | 501 | 2165.457 | 1705.4092
QUADRUM 60 H 1250-11 |  |  | 11 | 551 | 2356.5759 | 1855.9253
QUADRUM 60 H 1250-12 |  |  | 12 | 601 | 2545.7456 | 2004.9062
QUADRUM 60 H 1250-13 |  |  | 13 | 651 | 2733.1464 | 2152.494
QUADRUM 60 H 1250-14 |  |  | 14 | 701 | 2918.9294 | 2298.8076
QUADRUM 60 H 1250-15 |  |  | 15 | 751 | 3103.2228 | 2443.9482
QUADRUM 60 H 1250-16 |  |  | 16 | 801 | 3286.1368 | 2588.0025

## QUADRUM 60 H 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 58
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 22
QUADRUM 60 H 1500
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 60 H 1500-2 | 1500 | 100 | 2 | 101 | 617.0336 | 485.9458
QUADRUM 60 H 1500-3 |  |  | 3 | 151 | 884.1366 | 696.3032
QUADRUM 60 H 1500-4 |  |  | 4 | 201 | 1141.1757 | 898.7348
QUADRUM 60 H 1500-5 |  |  | 5 | 251 | 1390.9816 | 1095.4698
QUADRUM 60 H 1500-6 |  |  | 6 | 301 | 1635.1706 | 1287.7813
QUADRUM 60 H 1500-7 |  |  | 7 | 351 | 1874.7854 | 1476.4903
QUADRUM 60 H 1500-8 |  |  | 8 | 401 | 2110.5528 | 1662.1693
QUADRUM 60 H 1500-9 |  |  | 9 | 451 | 2343.0072 | 1845.2392
QUADRUM 60 H 1500-10 |  |  | 10 | 501 | 2572.5575 | 2026.0219
QUADRUM 60 H 1500-11 |  |  | 11 | 551 | 2799.5263 | 2204.7715
QUADRUM 60 H 1500-12 |  |  | 12 | 601 | 3024.174 | 2381.6932
QUADRUM 60 H 1500-13 |  |  | 13 | 651 | 3246.7156 | 2556.9562
QUADRUM 60 H 1500-14 |  |  | 14 | 701 | 3467.3308 | 2730.7021

## QUADRUM 60 H 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 58
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 22
QUADRUM 60 H 1750
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 60 H 1750-2 | 1750 | 100 | 2 | 101 | 715.7868 | 563.7191
QUADRUM 60 H 1750-3 |  |  | 3 | 151 | 1025.4304 | 807.5794
QUADRUM 60 H 1750-4 |  |  | 4 | 201 | 1323.3565 | 1042.2116
QUADRUM 60 H 1750-5 |  |  | 5 | 251 | 1612.8623 | 1270.2123
QUADRUM 60 H 1750-6 |  |  | 6 | 301 | 1895.8299 | 1493.064
QUADRUM 60 H 1750-7 |  |  | 7 | 351 | 2173.4738 | 1711.7228
QUADRUM 60 H 1750-8 |  |  | 8 | 401 | 2446.64 | 1926.8553
QUADRUM 60 H 1750-9 |  |  | 9 | 451 | 2715.9507 | 2138.9515
QUADRUM 60 H 1750-10 |  |  | 10 | 501 | 2981.8822 | 2348.3862
QUADRUM 60 H 1750-11 |  |  | 11 | 551 | 3244.8097 | 2555.4552

## QUADRUM 60 H 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 58
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 22
QUADRUM 60 H 2000
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 60 H 2000-2 | 2000 | 100 | 2 | 101 | 814.3995 | 641.3817
QUADRUM 60 H 2000-3 |  |  | 3 | 151 | 1166.5603 | 918.7265
QUADRUM 60 H 2000-4 |  |  | 4 | 201 | 1505.3601 | 1185.5488
QUADRUM 60 H 2000-5 |  |  | 5 | 251 | 1834.5593 | 1444.8102
QUADRUM 60 H 2000-6 |  |  | 6 | 301 | 2156.3045 | 1698.2011
QUADRUM 60 H 2000-7 |  |  | 7 | 351 | 2471.9804 | 1946.8122
QUADRUM 60 H 2000-8 |  |  | 8 | 401 | 2782.552 | 2191.4034
QUADRUM 60 H 2000-9 |  |  | 9 | 451 | 3088.7288 | 2432.5334
QUADRUM 60 H 2000-10 |  |  | 10 | 501 | 3391.0535 | 2670.6297