## QUADRUM 60 V 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 60 V 300
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 60 V 300-3 | 300 | 100 | 3 | 151 | 188.1 | 0
QUADRUM 60 V 300-4 |  |  | 4 | 201 | 250.8 | 0
QUADRUM 60 V 300-5 |  |  | 5 | 251 | 313.5 | 0
QUADRUM 60 V 300-6 |  |  | 6 | 301 | 376.2 | 0
QUADRUM 60 V 300-7 |  |  | 7 | 351 | 438.9 | 0
QUADRUM 60 V 300-8 |  |  | 8 | 401 | 501.6 | 0
QUADRUM 60 V 300-9 |  |  | 9 | 451 | 564.3 | 0
QUADRUM 60 V 300-10 |  |  | 10 | 501 | 627 | 0
QUADRUM 60 V 300-11 |  |  | 11 | 551 | 689.7 | 0
QUADRUM 60 V 300-12 |  |  | 12 | 601 | 752.4 | 0
QUADRUM 60 V 300-13 |  |  | 13 | 651 | 815.1 | 0
QUADRUM 60 V 300-14 |  |  | 14 | 701 | 877.8 | 0
QUADRUM 60 V 300-15 |  |  | 15 | 751 | 940.5 | 0
QUADRUM 60 V 300-16 |  |  | 16 | 801 | 1003.2 | 0
QUADRUM 60 V 300-17 |  |  | 17 | 851 | 1065.9 | 0
QUADRUM 60 V 300-18 |  |  | 18 | 901 | 1128.6 | 0
QUADRUM 60 V 300-19 |  |  | 19 | 951 | 1191.3 | 0
QUADRUM 60 V 300-20 |  |  | 20 | 1001 | 1254 | 0
QUADRUM 60 V 300-21 |  |  | 21 | 1051 | 1316.7 | 0
QUADRUM 60 V 300-22 |  |  | 22 | 1101 | 1379.4 | 0
QUADRUM 60 V 300-23 |  |  | 23 | 1151 | 1442.1 | 0
QUADRUM 60 V 300-24 |  |  | 24 | 1201 | 1504.8 | 0
QUADRUM 60 V 300-25 |  |  | 25 | 1251 | 1567.5 | 0
QUADRUM 60 V 300-26 |  |  | 26 | 1301 | 1630.2 | 0
QUADRUM 60 V 300-27 |  |  | 27 | 1351 | 1692.9 | 0
QUADRUM 60 V 300-28 |  |  | 28 | 1401 | 1755.6 | 0
QUADRUM 60 V 300-29 |  |  | 29 | 1451 | 1818.3 | 0
QUADRUM 60 V 300-30 |  |  | 30 | 1501 | 1881 | 0
QUADRUM 60 V 300-31 |  |  | 31 | 1551 | 1943.7 | 0
QUADRUM 60 V 300-32 |  |  | 32 | 1601 | 2006.4 | 0
QUADRUM 60 V 300-33 |  |  | 33 | 1651 | 2069.1 | 0
QUADRUM 60 V 300-34 |  |  | 34 | 1701 | 2131.8 | 0
QUADRUM 60 V 300-35 |  |  | 35 | 1751 | 2194.5 | 0
QUADRUM 60 V 300-36 |  |  | 36 | 1801 | 2257.2 | 0
QUADRUM 60 V 300-37 |  |  | 37 | 1851 | 2319.9 | 0
QUADRUM 60 V 300-38 |  |  | 38 | 1901 | 2382.6 | 0
QUADRUM 60 V 300-39 |  |  | 39 | 1951 | 2445.3 | 0
QUADRUM 60 V 300-40 |  |  | 40 | 2001 | 2508 | 0
QUADRUM 60 V 300-41 |  |  | 41 | 2051 | 2570.7 | 0
QUADRUM 60 V 300-42 |  |  | 42 | 2101 | 2633.4 | 0
QUADRUM 60 V 300-43 |  |  | 43 | 2151 | 2696.1 | 0
QUADRUM 60 V 300-44 |  |  | 44 | 2201 | 2758.8 | 0
QUADRUM 60 V 300-45 |  |  | 45 | 2251 | 2821.5 | 0

## QUADRUM 60 V 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 60 V 500
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 60 V 500-3 | 500 | 100 | 3 | 151 | 273.9 | 0
QUADRUM 60 V 500-4 |  |  | 4 | 201 | 365.2 | 0
QUADRUM 60 V 500-5 |  |  | 5 | 251 | 456.5 | 0
QUADRUM 60 V 500-6 |  |  | 6 | 301 | 547.8 | 0
QUADRUM 60 V 500-7 |  |  | 7 | 351 | 639.1 | 0
QUADRUM 60 V 500-8 |  |  | 8 | 401 | 730.4 | 0
QUADRUM 60 V 500-9 |  |  | 9 | 451 | 821.7 | 0
QUADRUM 60 V 500-10 |  |  | 10 | 501 | 913 | 0
QUADRUM 60 V 500-11 |  |  | 11 | 551 | 1004.3 | 0
QUADRUM 60 V 500-12 |  |  | 12 | 601 | 1095.6 | 0
QUADRUM 60 V 500-13 |  |  | 13 | 651 | 1186.9 | 0
QUADRUM 60 V 500-14 |  |  | 14 | 701 | 1278.2 | 0
QUADRUM 60 V 500-15 |  |  | 15 | 751 | 1369.5 | 0
QUADRUM 60 V 500-16 |  |  | 16 | 801 | 1460.8 | 0
QUADRUM 60 V 500-17 |  |  | 17 | 851 | 1552.1 | 0
QUADRUM 60 V 500-18 |  |  | 18 | 901 | 1643.4 | 0
QUADRUM 60 V 500-19 |  |  | 19 | 951 | 1734.7 | 0
QUADRUM 60 V 500-20 |  |  | 20 | 1001 | 1826 | 0
QUADRUM 60 V 500-21 |  |  | 21 | 1051 | 1917.3 | 0
QUADRUM 60 V 500-22 |  |  | 22 | 1101 | 2008.6 | 0
QUADRUM 60 V 500-23 |  |  | 23 | 1151 | 2099.9 | 0
QUADRUM 60 V 500-24 |  |  | 24 | 1201 | 2191.2 | 0
QUADRUM 60 V 500-25 |  |  | 25 | 1251 | 2282.5 | 0
QUADRUM 60 V 500-26 |  |  | 26 | 1301 | 2373.8 | 0
QUADRUM 60 V 500-27 |  |  | 27 | 1351 | 2465.1 | 0
QUADRUM 60 V 500-28 |  |  | 28 | 1401 | 2556.4 | 0
QUADRUM 60 V 500-29 |  |  | 29 | 1451 | 2647.7 | 0
QUADRUM 60 V 500-30 |  |  | 30 | 1501 | 2739 | 0
QUADRUM 60 V 500-31 |  |  | 31 | 1551 | 2830.3 | 0
QUADRUM 60 V 500-32 |  |  | 32 | 1601 | 2921.6 | 0
QUADRUM 60 V 500-33 |  |  | 33 | 1651 | 3012.9 | 0

## QUADRUM 60 V 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 60 V 750
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 60 V 750-3 | 750 | 100 | 3 | 151 | 379.8 | 0
QUADRUM 60 V 750-4 |  |  | 4 | 201 | 506.4 | 0
QUADRUM 60 V 750-5 |  |  | 5 | 251 | 633 | 0
QUADRUM 60 V 750-6 |  |  | 6 | 301 | 759.6 | 0
QUADRUM 60 V 750-7 |  |  | 7 | 351 | 886.2 | 0
QUADRUM 60 V 750-8 |  |  | 8 | 401 | 1012.8 | 0
QUADRUM 60 V 750-9 |  |  | 9 | 451 | 1139.4 | 0
QUADRUM 60 V 750-10 |  |  | 10 | 501 | 1266 | 0
QUADRUM 60 V 750-11 |  |  | 11 | 551 | 1392.6 | 0
QUADRUM 60 V 750-12 |  |  | 12 | 601 | 1519.2 | 0
QUADRUM 60 V 750-13 |  |  | 13 | 651 | 1645.8 | 0
QUADRUM 60 V 750-14 |  |  | 14 | 701 | 1772.4 | 0
QUADRUM 60 V 750-15 |  |  | 15 | 751 | 1899 | 0
QUADRUM 60 V 750-16 |  |  | 16 | 801 | 2025.6 | 0
QUADRUM 60 V 750-17 |  |  | 17 | 851 | 2152.2 | 0
QUADRUM 60 V 750-18 |  |  | 18 | 901 | 2278.8 | 0
QUADRUM 60 V 750-19 |  |  | 19 | 951 | 2405.4 | 0
QUADRUM 60 V 750-20 |  |  | 20 | 1001 | 2532 | 0
QUADRUM 60 V 750-21 |  |  | 21 | 1051 | 2658.6 | 0
QUADRUM 60 V 750-22 |  |  | 22 | 1101 | 2785.2 | 0
QUADRUM 60 V 750-23 |  |  | 23 | 1151 | 2911.8 | 0
QUADRUM 60 V 750-24 |  |  | 24 | 1201 | 3038.4 | 0

## QUADRUM 60 V 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 60 V 1000
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 60 V 1000-3 | 1000 | 100 | 3 | 151 | 484.8 | 0
QUADRUM 60 V 1000-4 |  |  | 4 | 201 | 646.4 | 0
QUADRUM 60 V 1000-5 |  |  | 5 | 251 | 808 | 0
QUADRUM 60 V 1000-6 |  |  | 6 | 301 | 969.6 | 0
QUADRUM 60 V 1000-7 |  |  | 7 | 351 | 1131.2 | 0
QUADRUM 60 V 1000-8 |  |  | 8 | 401 | 1292.8 | 0
QUADRUM 60 V 1000-9 |  |  | 9 | 451 | 1454.4 | 0
QUADRUM 60 V 1000-10 |  |  | 10 | 501 | 1616 | 0
QUADRUM 60 V 1000-11 |  |  | 11 | 551 | 1777.6 | 0
QUADRUM 60 V 1000-12 |  |  | 12 | 601 | 1939.2 | 0
QUADRUM 60 V 1000-13 |  |  | 13 | 651 | 2100.8 | 0
QUADRUM 60 V 1000-14 |  |  | 14 | 701 | 2262.4 | 0
QUADRUM 60 V 1000-15 |  |  | 15 | 751 | 2424 | 0
QUADRUM 60 V 1000-16 |  |  | 16 | 801 | 2585.6 | 0
QUADRUM 60 V 1000-17 |  |  | 17 | 851 | 2747.2 | 0
QUADRUM 60 V 1000-18 |  |  | 18 | 901 | 2908.8 | 0
QUADRUM 60 V 1000-19 |  |  | 19 | 951 | 3070.4 | 0

## QUADRUM 60 V 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 60 V 1250
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 60 V 1250-3 | 1250 | 100 | 3 | 151 | 587.7 | 0
QUADRUM 60 V 1250-4 |  |  | 4 | 201 | 783.6 | 0
QUADRUM 60 V 1250-5 |  |  | 5 | 251 | 979.5 | 0
QUADRUM 60 V 1250-6 |  |  | 6 | 301 | 1175.4 | 0
QUADRUM 60 V 1250-7 |  |  | 7 | 351 | 1371.3 | 0
QUADRUM 60 V 1250-8 |  |  | 8 | 401 | 1567.2 | 0
QUADRUM 60 V 1250-9 |  |  | 9 | 451 | 1763.1 | 0
QUADRUM 60 V 1250-10 |  |  | 10 | 501 | 1959 | 0
QUADRUM 60 V 1250-11 |  |  | 11 | 551 | 2154.9 | 0
QUADRUM 60 V 1250-12 |  |  | 12 | 601 | 2350.8 | 0
QUADRUM 60 V 1250-13 |  |  | 13 | 651 | 2546.7 | 0
QUADRUM 60 V 1250-14 |  |  | 14 | 701 | 2742.6 | 0
QUADRUM 60 V 1250-15 |  |  | 15 | 751 | 2938.5 | 0
QUADRUM 60 V 1250-16 |  |  | 16 | 801 | 3134.4 | 0

## QUADRUM 60 V 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 60 V 1500
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 60 V 1500-3 | 1500 | 100 | 3 | 151 | 689.1 | 0
QUADRUM 60 V 1500-4 |  |  | 4 | 201 | 918.8 | 0
QUADRUM 60 V 1500-5 |  |  | 5 | 251 | 1148.5 | 0
QUADRUM 60 V 1500-6 |  |  | 6 | 301 | 1378.2 | 0
QUADRUM 60 V 1500-7 |  |  | 7 | 351 | 1607.9 | 0
QUADRUM 60 V 1500-8 |  |  | 8 | 401 | 1837.6 | 0
QUADRUM 60 V 1500-9 |  |  | 9 | 451 | 2067.3 | 0
QUADRUM 60 V 1500-10 |  |  | 10 | 501 | 2297 | 0
QUADRUM 60 V 1500-11 |  |  | 11 | 551 | 2526.7 | 0
QUADRUM 60 V 1500-12 |  |  | 12 | 601 | 2756.4 | 0
QUADRUM 60 V 1500-13 |  |  | 13 | 651 | 2986.1 | 0
QUADRUM 60 V 1500-14 |  |  | 14 | 701 | 3215.8 | 0

## QUADRUM 60 V 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 60 V 1750
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 60 V 1750-3 | 1750 | 100 | 3 | 151 | 788.7 | 0
QUADRUM 60 V 1750-4 |  |  | 4 | 201 | 1051.6 | 0
QUADRUM 60 V 1750-5 |  |  | 5 | 251 | 1314.5 | 0
QUADRUM 60 V 1750-6 |  |  | 6 | 301 | 1577.4 | 0
QUADRUM 60 V 1750-7 |  |  | 7 | 351 | 1840.3 | 0
QUADRUM 60 V 1750-8 |  |  | 8 | 401 | 2103.2 | 0
QUADRUM 60 V 1750-9 |  |  | 9 | 451 | 2366.1 | 0
QUADRUM 60 V 1750-10 |  |  | 10 | 501 | 2629 | 0
QUADRUM 60 V 1750-11 |  |  | 11 | 551 | 2891.9 | 0

## QUADRUM 60 V 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM 60 V 2000
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM 60 V 2000-3 | 2000 | 100 | 3 | 151 | 885.6 | 0
QUADRUM 60 V 2000-4 |  |  | 4 | 201 | 1180.8 | 0
QUADRUM 60 V 2000-5 |  |  | 5 | 251 | 1476 | 0
QUADRUM 60 V 2000-6 |  |  | 6 | 301 | 1771.2 | 0
QUADRUM 60 V 2000-7 |  |  | 7 | 351 | 2066.4 | 0
QUADRUM 60 V 2000-8 |  |  | 8 | 401 | 2361.6 | 0
QUADRUM 60 V 2000-9 |  |  | 9 | 451 | 2656.8 | 0
QUADRUM 60 V 2000-10 |  |  | 10 | 501 | 2952 | 0