## QUADRUM NEO 50 H 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM NEO 50 H 300
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM NEO 50 H 300-3 | 300 | 50 | 3 | 133 | 136.7398 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-4 |  |  | 4 | 178 | 177.2616 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-5 |  |  | 5 | 223 | 216.7938 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-6 |  |  | 6 | 268 | 255.5548 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-7 |  |  | 7 | 313 | 293.6862 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-8 |  |  | 8 | 358 | 331.2866 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-9 |  |  | 9 | 403 | 368.4289 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-10 |  |  | 10 | 448 | 405.1688 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-11 |  |  | 11 | 493 | 441.5506 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-12 |  |  | 12 | 538 | 477.61 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-13 |  |  | 13 | 583 | 513.3762 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-14 |  |  | 14 | 628 | 548.8741 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-15 |  |  | 15 | 673 | 584.1247 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-16 |  |  | 16 | 718 | 619.146 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-17 |  |  | 17 | 763 | 653.9538 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-18 |  |  | 18 | 808 | 688.5618 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-19 |  |  | 19 | 853 | 722.9821 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-20 |  |  | 20 | 898 | 757.2256 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-21 |  |  | 21 | 943 | 791.3021 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-22 |  |  | 22 | 988 | 825.2201 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-23 |  |  | 23 | 1033 | 858.9876 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-24 |  |  | 24 | 1078 | 892.6118 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-25 |  |  | 25 | 1123 | 926.0992 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-26 |  |  | 26 | 1168 | 959.4559 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-27 |  |  | 27 | 1213 | 992.6872 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-28 |  |  | 28 | 1258 | 1025.7984 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-29 |  |  | 29 | 1303 | 1058.7941 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-30 |  |  | 30 | 1348 | 1091.6787 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-31 |  |  | 31 | 1393 | 1124.4563 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-32 |  |  | 32 | 1438 | 1157.1305 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-33 |  |  | 33 | 1483 | 1189.7051 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-34 |  |  | 34 | 1528 | 1222.1832 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-35 |  |  | 35 | 1573 | 1254.5681 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-36 |  |  | 36 | 1618 | 1286.8626 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-37 |  |  | 37 | 1663 | 1319.0694 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-38 |  |  | 38 | 1708 | 1351.1912 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-39 |  |  | 39 | 1753 | 1383.2304 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-40 |  |  | 40 | 1798 | 1415.1894 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-41 |  |  | 41 | 1843 | 1447.0703 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-42 |  |  | 42 | 1888 | 1478.8753 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-43 |  |  | 43 | 1933 | 1510.6063 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-44 |  |  | 44 | 1978 | 1542.2652 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-45 |  |  | 45 | 2023 | 1573.8538 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-46 |  |  | 46 | 2068 | 1605.3738 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-47 |  |  | 47 | 2113 | 1636.8268 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-48 |  |  | 48 | 2158 | 1668.2145 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-49 |  |  | 49 | 2203 | 1699.5383 | 0
QUADRUM NEO 50 H 300-50 |  |  | 50 | 2248 | 1730.7996 | 0

## QUADRUM NEO 50 H 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM NEO 50 H 500
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM NEO 50 H 500-3 | 500 | 50 | 3 | 133 | 223.3547 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-4 |  |  | 4 | 178 | 288.1399 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-5 |  |  | 5 | 223 | 351.0733 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-6 |  |  | 6 | 268 | 412.5693 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-7 |  |  | 7 | 313 | 472.8952 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-8 |  |  | 8 | 358 | 532.2372 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-9 |  |  | 9 | 403 | 590.7321 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-10 |  |  | 10 | 448 | 648.4846 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-11 |  |  | 11 | 493 | 705.5773 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-12 |  |  | 12 | 538 | 762.0769 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-13 |  |  | 13 | 583 | 818.0384 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-14 |  |  | 14 | 628 | 873.5078 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-15 |  |  | 15 | 673 | 928.5242 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-16 |  |  | 16 | 718 | 983.1212 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-17 |  |  | 17 | 763 | 1037.328 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-18 |  |  | 18 | 808 | 1091.17 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-19 |  |  | 19 | 853 | 1144.6698 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-20 |  |  | 20 | 898 | 1197.8474 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-21 |  |  | 21 | 943 | 1250.7209 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-22 |  |  | 22 | 988 | 1303.3062 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-23 |  |  | 23 | 1033 | 1355.6179 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-24 |  |  | 24 | 1078 | 1407.6694 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-25 |  |  | 25 | 1123 | 1459.4726 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-26 |  |  | 26 | 1168 | 1511.0386 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-27 |  |  | 27 | 1213 | 1562.3776 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-28 |  |  | 28 | 1258 | 1613.4988 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-29 |  |  | 29 | 1303 | 1664.4111 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-30 |  |  | 30 | 1348 | 1715.1223 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-31 |  |  | 31 | 1393 | 1765.64 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-32 |  |  | 32 | 1438 | 1815.9711 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-33 |  |  | 33 | 1483 | 1866.1221 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-34 |  |  | 34 | 1528 | 1916.099 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-35 |  |  | 35 | 1573 | 1965.9076 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-36 |  |  | 36 | 1618 | 2015.5532 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-37 |  |  | 37 | 1663 | 2065.0408 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-38 |  |  | 38 | 1708 | 2114.3753 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-39 |  |  | 39 | 1753 | 2163.561 | 0
QUADRUM NEO 50 H 500-40 |  |  | 40 | 1798 | 2212.6023 | 0

## QUADRUM NEO 50 H 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM NEO 50 H 750
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM NEO 50 H 750-3 | 750 | 50 | 3 | 133 | 332.131 | 0
QUADRUM NEO 50 H 750-4 |  |  | 4 | 178 | 428.9853 | 0
QUADRUM NEO 50 H 750-5 |  |  | 5 | 223 | 523.1712 | 0
QUADRUM NEO 50 H 750-6 |  |  | 6 | 268 | 615.2839 | 0
QUADRUM NEO 50 H 750-7 |  |  | 7 | 313 | 705.7075 | 0
QUADRUM NEO 50 H 750-8 |  |  | 8 | 358 | 794.7098 | 0
QUADRUM NEO 50 H 750-9 |  |  | 9 | 403 | 882.4878 | 0
QUADRUM NEO 50 H 750-10 |  |  | 10 | 448 | 969.1924 | 0
QUADRUM NEO 50 H 750-11 |  |  | 11 | 493 | 1054.9425 | 0
QUADRUM NEO 50 H 750-12 |  |  | 12 | 538 | 1139.8343 | 0
QUADRUM NEO 50 H 750-13 |  |  | 13 | 583 | 1223.947 | 0

## QUADRUM NEO 50 Н 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM NEO 50 H 1000
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM NEO 50 H 1000-3 | 1000 | 50 | 3 | 133 | 443.5052 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1000-4 |  |  | 4 | 178 | 572.6731 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1000-5 |  |  | 5 | 223 | 698.2506 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1000-6 |  |  | 6 | 268 | 821.0391 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1000-7 |  |  | 7 | 313 | 941.5558 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1000-8 |  |  | 8 | 358 | 1060.1612 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1000-9 |  |  | 9 | 403 | 1177.1205 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1000-10 |  |  | 10 | 448 | 1292.6366 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1000-11 |  |  | 11 | 493 | 1406.8696 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1000-12 |  |  | 12 | 538 | 1519.9489 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1000-13 |  |  | 13 | 583 | 1631.9811 | 0

## QUADRUM NEO 50 H 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM NEO 50 H 1250
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM NEO 50 H 1250-3 | 1250 | 50 | 3 | 133 | 493.1581 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1250-4 |  |  | 4 | 178 | 637.1536 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1250-5 |  |  | 5 | 223 | 777.2174 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1250-6 |  |  | 6 | 268 | 914.2257 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1250-7 |  |  | 7 | 313 | 1048.7441 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1250-8 |  |  | 8 | 358 | 1181.1672 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1250-9 |  |  | 9 | 403 | 1311.7851 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1250-10 |  |  | 10 | 448 | 1440.82 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1250-11 |  |  | 11 | 493 | 1568.4472 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1250-12 |  |  | 12 | 538 | 1694.8085 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1250-13 |  |  | 13 | 583 | 1820.0205 | 0

## QUADRUM NEO 50 H 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM NEO 50 H 1500
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM NEO 50 H 1500-3 | 1500 | 50 | 3 | 133 | 659.2732 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1500-4 |  |  | 4 | 178 | 851.772 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1500-5 |  |  | 5 | 223 | 1039.0147 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1500-6 |  |  | 6 | 268 | 1222.1728 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1500-7 |  |  | 7 | 313 | 1402.0023 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1500-8 |  |  | 8 | 358 | 1579.0306 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1500-9 |  |  | 9 | 403 | 1753.6458 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1500-10 |  |  | 10 | 448 | 1926.1448 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1500-11 |  |  | 11 | 493 | 2096.7619 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1500-12 |  |  | 12 | 538 | 2265.6865 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1500-13 |  |  | 13 | 583 | 2433.0749 | 0

## QUADRUM NEO 50 H 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM NEO 50 H 1750
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM NEO 50 H 1750-3 | 1750 | 50 | 3 | 133 | 769.1299 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1750-4 |  |  | 4 | 178 | 993.7053 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1750-5 |  |  | 5 | 223 | 1212.1489 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1750-6 |  |  | 6 | 268 | 1425.8272 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1750-7 |  |  | 7 | 313 | 1635.6222 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1750-8 |  |  | 8 | 358 | 1842.1493 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1750-9 |  |  | 9 | 403 | 2045.8611 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1750-10 |  |  | 10 | 448 | 2247.1041 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1750-11 |  |  | 11 | 493 | 2446.1517 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1750-12 |  |  | 12 | 538 | 2643.2248 | 0
QUADRUM NEO 50 H 1750-13 |  |  | 13 | 583 | 2838.5056 | 0

## QUADRUM NEO 50 H 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
QUADRUM NEO 50 H 2000
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
QUADRUM NEO 50 H 2000-3 | 2000 | 50 | 3 | 133 | 879.3856 | 0
QUADRUM NEO 50 H 2000-4 |  |  | 4 | 178 | 1136.1542 | 0
QUADRUM NEO 50 H 2000-5 |  |  | 5 | 223 | 1385.9119 | 0
QUADRUM NEO 50 H 2000-6 |  |  | 6 | 268 | 1630.2212 | 0
QUADRUM NEO 50 H 2000-7 |  |  | 7 | 313 | 1870.0906 | 0
QUADRUM NEO 50 H 2000-8 |  |  | 8 | 358 | 2106.2236 | 0
QUADRUM NEO 50 H 2000-9 |  |  | 9 | 403 | 2339.1378 | 0
QUADRUM NEO 50 H 2000-10 |  |  | 10 | 448 | 2569.2292 | 0
QUADRUM NEO 50 H 2000-11 |  |  | 11 | 493 | 2796.8105 | 0
QUADRUM NEO 50 H 2000-12 |  |  | 12 | 538 | 3022.1342 | 0
QUADRUM NEO 50 H 2000-13 |  |  | 13 | 583 | 3245.4088 | 0