## Параллели Г - 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Параллели Г 1-300 | [6 empty] | Параллели Г 2-300
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Параллели Г 1-300-3 | 300 | 70 | 3 | 76 | 83.001 | 0 | Параллели Г 2-300-3 | 300 | 108 | 3 | 76 | 147.586 | 0
Параллели Г 1-300-4 |  |  | 4 | 101 | 105.0545 | 0 | Параллели Г 2-300-4 |  |  | 4 | 101 | 184.579 | 0
Параллели Г 1-300-5 |  |  | 5 | 126 | 127.0821 | 0 | Параллели Г 2-300-5 |  |  | 5 | 126 | 221.2259 | 0
Параллели Г 1-300-6 |  |  | 6 | 151 | 149.0839 | 0 | Параллели Г 2-300-6 |  |  | 6 | 151 | 257.5771 | 0
Параллели Г 1-300-7 |  |  | 7 | 176 | 171.0598 | 0 | Параллели Г 2-300-7 |  |  | 7 | 176 | 293.6699 | 0
Параллели Г 1-300-8 |  |  | 8 | 201 | 193.0099 | 0 | Параллели Г 2-300-8 |  |  | 8 | 201 | 329.5324 | 0
Параллели Г 1-300-9 |  |  | 9 | 226 | 214.9341 | 0 | Параллели Г 2-300-9 |  |  | 9 | 226 | 365.1865 | 0
Параллели Г 1-300-10 |  |  | 10 | 251 | 236.8325 | 0 | Параллели Г 2-300-10 |  |  | 10 | 251 | 400.65 | 0
Параллели Г 1-300-11 |  |  | 11 | 276 | 258.705 | 0 | Параллели Г 2-300-11 |  |  | 11 | 276 | 435.9371 | 0
Параллели Г 1-300-12 |  |  | 12 | 301 | 280.5517 | 0 | Параллели Г 2-300-12 |  |  | 12 | 301 | 471.0599 | 0
Параллели Г 1-300-13 |  |  | 13 | 326 | 302.3725 | 0 | Параллели Г 2-300-13 |  |  | 13 | 326 | 506.0283 | 0
Параллели Г 1-300-14 |  |  | 14 | 351 | 324.1674 | 0 | Параллели Г 2-300-14 |  |  | 14 | 351 | 540.8511 | 0
Параллели Г 1-300-15 |  |  | 15 | 376 | 345.9366 | 0 | Параллели Г 2-300-15 |  |  | 15 | 376 | 575.5356 | 0
Параллели Г 1-300-16 |  |  | 16 | 401 | 367.6798 | 0 | Параллели Г 2-300-16 |  |  | 16 | 401 | 610.0885 | 0
Параллели Г 1-300-17 |  |  | 17 | 426 | 389.3972 | 0 | Параллели Г 2-300-17 |  |  | 17 | 426 | 644.5154 | 0
Параллели Г 1-300-18 |  |  | 18 | 451 | 411.0888 | 0 | Параллели Г 2-300-18 |  |  | 18 | 451 | 678.8214 | 0
Параллели Г 1-300-19 |  |  | 19 | 476 | 432.7545 | 0 | Параллели Г 2-300-19 |  |  | 19 | 476 | 713.011 | 0
Параллели Г 1-300-20 |  |  | 20 | 501 | 454.3943 | 0 | Параллели Г 2-300-20 |  |  | 20 | 501 | 747.0884 | 0
Параллели Г 1-300-21 |  |  | 21 | 526 | 476.0083 | 0 | Параллели Г 2-300-21 |  |  | 21 | 526 | 781.0573 | 0
Параллели Г 1-300-22 |  |  | 22 | 551 | 497.5965 | 0 | Параллели Г 2-300-22 |  |  | 22 | 551 | 814.9209 | 0
Параллели Г 1-300-23 |  |  | 23 | 576 | 519.1588 | 0 | Параллели Г 2-300-23 |  |  | 23 | 576 | 848.6823 | 0
Параллели Г 1-300-24 |  |  | 24 | 601 | 540.6952 | 0 | Параллели Г 2-300-24 |  |  | 24 | 601 | 882.3444 | 0
Параллели Г 1-300-25 |  |  | 25 | 626 | 562.2058 | 0 | Параллели Г 2-300-25 |  |  | 25 | 626 | 915.9096 | 0
Параллели Г 1-300-26 |  |  | 26 | 651 | 583.6906 | 0 | Параллели Г 2-300-26 |  |  | 26 | 651 | 949.3805 | 0
Параллели Г 1-300-27 |  |  | 27 | 676 | 605.1495 | 0 | Параллели Г 2-300-27 |  |  | 27 | 676 | 982.759 | 0
Параллели Г 1-300-28 |  |  | 28 | 701 | 626.5825 | 0 | Параллели Г 2-300-28 |  |  | 28 | 701 | 1016.0474 | 0
Параллели Г 1-300-29 |  |  | 29 | 726 | 647.9897 | 0 | Параллели Г 2-300-29 |  |  | 29 | 726 | 1049.2475 | 0
Параллели Г 1-300-30 |  |  | 30 | 751 | 669.371 | 0 | Параллели Г 2-300-30 |  |  | 30 | 751 | 1082.3609 | 0
Параллели Г 1-300-31 |  |  | 31 | 776 | 690.7265 | 0 | Параллели Г 2-300-31 |  |  | 31 | 776 | 1115.5233 | 0
Параллели Г 1-300-32 |  |  | 32 | 801 | 712.0561 | 0 | Параллели Г 2-300-32 |  |  | 32 | 801 | 1148.5466 | 0
Параллели Г 1-300-33 |  |  | 33 | 826 | 733.3599 | 0 | Параллели Г 2-300-33 |  |  | 33 | 826 | 1182.1762 | 0
Параллели Г 1-300-34 |  |  | 34 | 851 | 754.6379 | 0 | Параллели Г 2-300-34 |  |  | 34 | 851 | 1215.7216 | 0
Параллели Г 1-300-35 |  |  | 35 | 876 | 775.8899 | 0 | Параллели Г 2-300-35 |  |  | 35 | 876 | 1249.1828 | 0
Параллели Г 1-300-36 |  |  | 36 | 901 | 797.1162 | 0 | Параллели Г 2-300-36 |  |  | 36 | 901 | 1282.5599 | 0
Параллели Г 1-300-37 |  |  | 37 | 926 | 818.3165 | 0 | Параллели Г 2-300-37 |  |  | 37 | 926 | 1315.853 | 0
Параллели Г 1-300-38 |  |  | 38 | 951 | 839.4911 | 0 | Параллели Г 2-300-38 |  |  | 38 | 951 | 1349.0622 | 0
Параллели Г 1-300-39 |  |  | 39 | 976 | 860.6397 | 0 | Параллели Г 2-300-39 |  |  | 39 | 976 | 1382.1874 | 0
Параллели Г 1-300-40 |  |  | 40 | 1001 | 881.7626 | 0 | Параллели Г 2-300-40 |  |  | 40 | 1001 | 1415.2289 | 0
Параллели Г 1-300-41 |  |  | 41 | 1026 | 902.8595 | 0 | Параллели Г 2-300-41 |  |  | 41 | 1026 | 1448.1867 | 0
Параллели Г 1-300-42 |  |  | 42 | 1051 | 923.9307 | 0 | Параллели Г 2-300-42 |  |  | 42 | 1051 | 1481.9848 | 0
Параллели Г 1-300-43 |  |  | 43 | 1076 | 944.9759 | 0 | Параллели Г 2-300-43 |  |  | 43 | 1076 | 1515.7414 | 0
Параллели Г 1-300-44 |  |  | 44 | 1101 | 965.9953 | 0 | Параллели Г 2-300-44 |  |  | 44 | 1101 | 1549.4565 | 0
Параллели Г 1-300-45 |  |  | 45 | 1126 | 986.9889 | 0 | Параллели Г 2-300-45 |  |  | 45 | 1126 | 1583.1302 | 0
Параллели Г 1-300-46 |  |  | 46 | 1151 | 1007.9566 | 0 | Параллели Г 2-300-46 |  |  | 46 | 1151 | 1616.7624 | 0
Параллели Г 1-300-47 |  |  | 47 | 1176 | 1028.8985 | 0 | Параллели Г 2-300-47 |  |  | 47 | 1176 | 1650.3531 | 0
Параллели Г 1-300-48 |  |  | 48 | 1201 | 1049.8145 | 0 | Параллели Г 2-300-48 |  |  | 48 | 1201 | 1683.9024 | 0
Параллели Г 1-300-49 |  |  | 49 | 1226 | 1070.7046 | 0 | Параллели Г 2-300-49 |  |  | 49 | 1226 | 1717.4102 | 0
Параллели Г 1-300-50 |  |  | 50 | 1251 | 1091.5689 | 0 | Параллели Г 2-300-50 |  |  | 50 | 1251 | 1750.8766 | 0
Параллели Г 1-300-51 |  |  | 51 | 1276 | 1112.4074 | 0 | Параллели Г 2-300-51 |  |  | 51 | 1276 | 1784.3015 | 0
Параллели Г 1-300-52 |  |  | 52 | 1301 | 1133.22 | 0 | Параллели Г 2-300-52 |  |  | 52 | 1301 | 1817.6849 | 0
Параллели Г 1-300-53 |  |  | 53 | 1326 | 1154.0067 | 0 | Параллели Г 2-300-53 |  |  | 53 | 1326 | 1851.0268 | 0
Параллели Г 1-300-54 |  |  | 54 | 1351 | 1174.7676 | 0 | Параллели Г 2-300-54 |  |  | 54 | 1351 | 1884.3273 | 0
Параллели Г 1-300-55 |  |  | 55 | 1376 | 1195.5027 | 0 | Параллели Г 2-300-55 |  |  | 55 | 1376 | 1917.5863 | 0
Параллели Г 1-300-56 |  |  | 56 | 1401 | 1216.2119 | 0 | Параллели Г 2-300-56 |  |  | 56 | 1401 | 1950.8039 | 0
Параллели Г 1-300-57 |  |  | 57 | 1426 | 1236.8952 | 0 | Параллели Г 2-300-57 |  |  | 57 | 1426 | 1983.98 | 0
Параллели Г 1-300-58 |  |  | 58 | 1451 | 1257.5527 | 0 | Параллели Г 2-300-58 |  |  | 58 | 1451 | 2017.1146 | 0
Параллели Г 1-300-59 |  |  | 59 | 1476 | 1278.1844 | 0 | Параллели Г 2-300-59 |  |  | 59 | 1476 | 2050.2077 | 0
Параллели Г 1-300-60 |  |  | 60 | 1501 | 1298.7902 | 0 | Параллели Г 2-300-60 |  |  | 60 | 1501 | 2083.2594 | 0
Параллели Г 1-300-61 |  |  | 61 | 1526 | 1319.3701 | 0 | Параллели Г 2-300-61 |  |  | 61 | 1526 | 2116.2696 | 0
Параллели Г 1-300-62 |  |  | 62 | 1551 | 1339.9242 | 0 | Параллели Г 2-300-62 |  |  | 62 | 1551 | 2149.2384 | 0
Параллели Г 1-300-63 |  |  | 63 | 1576 | 1360.4524 | 0 | Параллели Г 2-300-63 |  |  | 63 | 1576 | 2182.1657 | 0
Параллели Г 1-300-64 |  |  | 64 | 1601 | 1380.9548 | 0 | Параллели Г 2-300-64 |  |  | 64 | 1601 | 2215.0515 | 0
Параллели Г 1-300-65 |  |  | 65 | 1626 | 1401.4313 | 0 | Параллели Г 2-300-65 |  |  | 65 | 1626 | 2247.8959 | 0
Параллели Г 1-300-66 |  |  | 66 | 1651 | 1421.882 | 0 | Параллели Г 2-300-66 |  |  | 66 | 1651 | 2280.6987 | 0
Параллели Г 1-300-67 |  |  | 67 | 1676 | 1442.3068 | 0 | Параллели Г 2-300-67 |  |  | 67 | 1676 | 2313.4602 | 0
Параллели Г 1-300-68 |  |  | 68 | 1701 | 1462.7058 | 0 | Параллели Г 2-300-68 |  |  | 68 | 1701 | 2346.1801 | 0
Параллели Г 1-300-69 |  |  | 69 | 1726 | 1483.0789 | 0 | Параллели Г 2-300-69 |  |  | 69 | 1726 | 2378.8586 | 0
Параллели Г 1-300-70 |  |  | 70 | 1751 | 1503.4262 | 0 | Параллели Г 2-300-70 |  |  | 70 | 1751 | 2411.4956 | 0
Параллели Г 1-300-71 |  |  | 71 | 1776 | 1523.7476 | 0 | Параллели Г 2-300-71 |  |  | 71 | 1776 | 2444.0912 | 0
Параллели Г 1-300-72 |  |  | 72 | 1801 | 1544.0432 | 0 | Параллели Г 2-300-72 |  |  | 72 | 1801 | 2476.6453 | 0
Параллели Г 1-300-73 |  |  | 73 | 1826 | 1564.3129 | 0
Параллели Г 1-300-74 |  |  | 74 | 1851 | 1584.5568 | 0
Параллели Г 1-300-75 |  |  | 75 | 1876 | 1604.7748 | 0
Параллели Г 1-300-76 |  |  | 76 | 1901 | 1624.967 | 0
Параллели Г 1-300-77 |  |  | 77 | 1926 | 1645.1333 | 0
Параллели Г 1-300-78 |  |  | 78 | 1951 | 1665.2737 | 0
Параллели Г 1-300-79 |  |  | 79 | 1976 | 1685.3883 | 0
Параллели Г 1-300-80 |  |  | 80 | 2001 | 1705.4771 | 0
Параллели Г 1-300-81 |  |  | 81 | 2026 | 1725.54 | 0
Параллели Г 1-300-82 |  |  | 82 | 2051 | 1745.5771 | 0
Параллели Г 1-300-83 |  |  | 83 | 2076 | 1765.5883 | 0
Параллели Г 1-300-84 |  |  | 84 | 2101 | 1785.5736 | 0
Параллели Г 1-300-85 |  |  | 85 | 2126 | 1805.5331 | 0
Параллели Г 1-300-86 |  |  | 86 | 2151 | 1825.4668 | 0
Параллели Г 1-300-87 |  |  | 87 | 2176 | 1845.3746 | 0
Параллели Г 1-300-88 |  |  | 88 | 2201 | 1865.2565 | 0
Параллели Г 1-300-89 |  |  | 89 | 2226 | 1885.1126 | 0
Параллели Г 1-300-90 |  |  | 90 | 2251 | 1904.9428 | 0

## Параллели Г - 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Параллели Г 1-500 | [6 empty] | Параллели Г 2-500
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Параллели Г 1-500-3 | 500 | 70 | 3 | 76 | 132.7022 | 0 | Параллели Г 2-500-3 | 500 | 108 | 3 | 76 | 235.9609 | 0
Параллели Г 1-500-4 |  |  | 4 | 101 | 167.9614 | 0 | Параллели Г 2-500-4 |  |  | 4 | 101 | 295.1053 | 0
Параллели Г 1-500-5 |  |  | 5 | 126 | 203.1792 | 0 | Параллели Г 2-500-5 |  |  | 5 | 126 | 353.6965 | 0
Параллели Г 1-500-6 |  |  | 6 | 151 | 238.3557 | 0 | Параллели Г 2-500-6 |  |  | 6 | 151 | 411.8149 | 0
Параллели Г 1-500-7 |  |  | 7 | 176 | 273.4908 | 0 | Параллели Г 2-500-7 |  |  | 7 | 176 | 469.5201 | 0
Параллели Г 1-500-8 |  |  | 8 | 201 | 308.5847 | 0 | Параллели Г 2-500-8 |  |  | 8 | 201 | 526.8571 | 0
Параллели Г 1-500-9 |  |  | 9 | 226 | 343.6372 | 0 | Параллели Г 2-500-9 |  |  | 9 | 226 | 583.8611 | 0
Параллели Г 1-500-10 |  |  | 10 | 251 | 378.6483 | 0 | Параллели Г 2-500-10 |  |  | 10 | 251 | 640.5602 | 0
Параллели Г 1-500-11 |  |  | 11 | 276 | 413.6182 | 0 | Параллели Г 2-500-11 |  |  | 11 | 276 | 696.9773 | 0
Параллели Г 1-500-12 |  |  | 12 | 301 | 448.5467 | 0 | Параллели Г 2-500-12 |  |  | 12 | 301 | 753.1316 | 0
Параллели Г 1-500-13 |  |  | 13 | 326 | 483.4338 | 0 | Параллели Г 2-500-13 |  |  | 13 | 326 | 809.0393 | 0
Параллели Г 1-500-14 |  |  | 14 | 351 | 518.2797 | 0 | Параллели Г 2-500-14 |  |  | 14 | 351 | 864.714 | 0
Параллели Г 1-500-15 |  |  | 15 | 376 | 553.0842 | 0 | Параллели Г 2-500-15 |  |  | 15 | 376 | 920.1677 | 0
Параллели Г 1-500-16 |  |  | 16 | 401 | 587.8474 | 0 | Параллели Г 2-500-16 |  |  | 16 | 401 | 975.4109 | 0
Параллели Г 1-500-17 |  |  | 17 | 426 | 622.5692 | 0 | Параллели Г 2-500-17 |  |  | 17 | 426 | 1030.4527 | 0
Параллели Г 1-500-18 |  |  | 18 | 451 | 657.2497 | 0 | Параллели Г 2-500-18 |  |  | 18 | 451 | 1085.3012 | 0
Параллели Г 1-500-19 |  |  | 19 | 476 | 691.8889 | 0 | Параллели Г 2-500-19 |  |  | 19 | 476 | 1139.9637 | 0
Параллели Г 1-500-20 |  |  | 20 | 501 | 726.4868 | 0 | Параллели Г 2-500-20 |  |  | 20 | 501 | 1194.4468 | 0
Параллели Г 1-500-21 |  |  | 21 | 526 | 761.0433 | 0 | Параллели Г 2-500-21 |  |  | 21 | 526 | 1248.7562 | 0
Параллели Г 1-500-22 |  |  | 22 | 551 | 795.5585 | 0 | Параллели Г 2-500-22 |  |  | 22 | 551 | 1302.8974 | 0
Параллели Г 1-500-23 |  |  | 23 | 576 | 830.0323 | 0 | Параллели Г 2-500-23 |  |  | 23 | 576 | 1356.8753 | 0
Параллели Г 1-500-24 |  |  | 24 | 601 | 864.4648 | 0 | Параллели Г 2-500-24 |  |  | 24 | 601 | 1410.6943 | 0
Параллели Г 1-500-25 |  |  | 25 | 626 | 898.856 | 0 | Параллели Г 2-500-25 |  |  | 25 | 626 | 1464.3585 | 0
Параллели Г 1-500-26 |  |  | 26 | 651 | 933.2059 | 0 | Параллели Г 2-500-26 |  |  | 26 | 651 | 1517.8718 | 0
Параллели Г 1-500-27 |  |  | 27 | 676 | 967.5144 | 0 | Параллели Г 2-500-27 |  |  | 27 | 676 | 1571.2375 | 0
Параллели Г 1-500-28 |  |  | 28 | 701 | 1001.7816 | 0 | Параллели Г 2-500-28 |  |  | 28 | 701 | 1624.459 | 0
Параллели Г 1-500-29 |  |  | 29 | 726 | 1036.0075 | 0 | Параллели Г 2-500-29 |  |  | 29 | 726 | 1677.5393 | 0
Параллели Г 1-500-30 |  |  | 30 | 751 | 1070.192 | 0 | Параллели Г 2-500-30 |  |  | 30 | 751 | 1730.4813 | 0
Параллели Г 1-500-31 |  |  | 31 | 776 | 1104.3352 | 0 | Параллели Г 2-500-31 |  |  | 31 | 776 | 1783.5014 | 0
Параллели Г 1-500-32 |  |  | 32 | 801 | 1138.4371 | 0 | Параллели Г 2-500-32 |  |  | 32 | 801 | 1836.299 | 0
Параллели Г 1-500-33 |  |  | 33 | 826 | 1172.4976 | 0 | Параллели Г 2-500-33 |  |  | 33 | 826 | 1890.0662 | 0
Параллели Г 1-500-34 |  |  | 34 | 851 | 1206.5168 | 0 | Параллели Г 2-500-34 |  |  | 34 | 851 | 1943.6986 | 0
Параллели Г 1-500-35 |  |  | 35 | 876 | 1240.4947 | 0 | Параллели Г 2-500-35 |  |  | 35 | 876 | 1997.1965 | 0
Параллели Г 1-500-36 |  |  | 36 | 901 | 1274.4312 | 0 | Параллели Г 2-500-36 |  |  | 36 | 901 | 2050.5599 | 0
Параллели Г 1-500-37 |  |  | 37 | 926 | 1308.3265 | 0 | Параллели Г 2-500-37 |  |  | 37 | 926 | 2103.7889 | 0
Параллели Г 1-500-38 |  |  | 38 | 951 | 1342.1803 | 0 | Параллели Г 2-500-38 |  |  | 38 | 951 | 2156.8838 | 0
Параллели Г 1-500-39 |  |  | 39 | 976 | 1375.9929 | 0 | Параллели Г 2-500-39 |  |  | 39 | 976 | 2209.8446 | 0
Параллели Г 1-500-40 |  |  | 40 | 1001 | 1409.7641 | 0 | Параллели Г 2-500-40 |  |  | 40 | 1001 | 2262.6714 | 0
Параллели Г 1-500-41 |  |  | 41 | 1026 | 1443.494 | 0 | Параллели Г 2-500-41 |  |  | 41 | 1026 | 2315.3644 | 0
Параллели Г 1-500-42 |  |  | 42 | 1051 | 1477.1825 | 0 | Параллели Г 2-500-42 |  |  | 42 | 1051 | 2369.4008 | 0
Параллели Г 1-500-43 |  |  | 43 | 1076 | 1510.8298 | 0 | Параллели Г 2-500-43 |  |  | 43 | 1076 | 2423.3709 | 0
Параллели Г 1-500-44 |  |  | 44 | 1101 | 1544.4357 | 0 | Параллели Г 2-500-44 |  |  | 44 | 1101 | 2477.2748 | 0
Параллели Г 1-500-45 |  |  | 45 | 1126 | 1578.0002 | 0 | Параллели Г 2-500-45 |  |  | 45 | 1126 | 2531.1123 | 0
Параллели Г 1-500-46 |  |  | 46 | 1151 | 1611.5234 | 0 | Параллели Г 2-500-46 |  |  | 46 | 1151 | 2584.8836 | 0
Параллели Г 1-500-47 |  |  | 47 | 1176 | 1645.0053 | 0 | Параллели Г 2-500-47 |  |  | 47 | 1176 | 2638.5886 | 0
Параллели Г 1-500-48 |  |  | 48 | 1201 | 1678.4459 | 0 | Параллели Г 2-500-48 |  |  | 48 | 1201 | 2692.2272 | 0
Параллели Г 1-500-49 |  |  | 49 | 1226 | 1711.8451 | 0 | Параллели Г 2-500-49 |  |  | 49 | 1226 | 2745.7996 | 0
Параллели Г 1-500-50 |  |  | 50 | 1251 | 1745.203 | 0 | Параллели Г 2-500-50 |  |  | 50 | 1251 | 2799.3057 | 0
Параллели Г 1-500-51 |  |  | 51 | 1276 | 1778.5196 | 0
Параллели Г 1-500-52 |  |  | 52 | 1301 | 1811.7948 | 0
Параллели Г 1-500-53 |  |  | 53 | 1326 | 1845.0288 | 0
Параллели Г 1-500-54 |  |  | 54 | 1351 | 1878.2213 | 0
Параллели Г 1-500-55 |  |  | 55 | 1376 | 1911.3726 | 0
Параллели Г 1-500-56 |  |  | 56 | 1401 | 1944.4825 | 0
Параллели Г 1-500-57 |  |  | 57 | 1426 | 1977.5511 | 0
Параллели Г 1-500-58 |  |  | 58 | 1451 | 2010.5783 | 0
Параллели Г 1-500-59 |  |  | 59 | 1476 | 2043.5642 | 0
Параллели Г 1-500-60 |  |  | 60 | 1501 | 2076.5088 | 0
Параллели Г 1-500-61 |  |  | 61 | 1526 | 2109.4121 | 0
Параллели Г 1-500-62 |  |  | 62 | 1551 | 2142.274 | 0
Параллели Г 1-500-63 |  |  | 63 | 1576 | 2175.0946 | 0
Параллели Г 1-500-64 |  |  | 64 | 1601 | 2207.8738 | 0
Параллели Г 1-500-65 |  |  | 65 | 1626 | 2240.6118 | 0
Параллели Г 1-500-66 |  |  | 66 | 1651 | 2273.3084 | 0
Параллели Г 1-500-67 |  |  | 67 | 1676 | 2305.9636 | 0
Параллели Г 1-500-68 |  |  | 68 | 1701 | 2338.5776 | 0
Параллели Г 1-500-69 |  |  | 69 | 1726 | 2371.1502 | 0
Параллели Г 1-500-70 |  |  | 70 | 1751 | 2403.6814 | 0
Параллели Г 1-500-71 |  |  | 71 | 1776 | 2436.1714 | 0
Параллели Г 1-500-72 |  |  | 72 | 1801 | 2468.62 | 0
Параллели Г 1-500-73 |  |  | 73 | 1826 | 2501.0272 | 0
Параллели Г 1-500-74 |  |  | 74 | 1851 | 2533.3932 | 0
Параллели Г 1-500-75 |  |  | 75 | 1876 | 2565.7178 | 0
Параллели Г 1-500-76 |  |  | 76 | 1901 | 2598.0011 | 0
Параллели Г 1-500-77 |  |  | 77 | 1926 | 2630.243 | 0
Параллели Г 1-500-78 |  |  | 78 | 1951 | 2662.4436 | 0
Параллели Г 1-500-79 |  |  | 79 | 1976 | 2694.6029 | 0
Параллели Г 1-500-80 |  |  | 80 | 2001 | 2726.7209 | 0
Параллели Г 1-500-81 |  |  | 81 | 2026 | 2758.7975 | 0
Параллели Г 1-500-82 |  |  | 82 | 2051 | 2790.8328 | 0
Параллели Г 1-500-83 |  |  | 83 | 2076 | 2822.8268 | 0
Параллели Г 1-500-84 |  |  | 84 | 2101 | 2854.7794 | 0
Параллели Г 1-500-85 |  |  | 85 | 2126 | 2886.6907 | 0
Параллели Г 1-500-86 |  |  | 86 | 2151 | 2918.5606 | 0
Параллели Г 1-500-87 |  |  | 87 | 2176 | 2950.3893 | 0
Параллели Г 1-500-88 |  |  | 88 | 2201 | 2982.1766 | 0
Параллели Г 1-500-89 |  |  | 89 | 2226 | 3013.9225 | 0
Параллели Г 1-500-90 |  |  | 90 | 2251 | 3045.6272 | 0

## Параллели Г - 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Параллели Г 1-750 | [6 empty] | Параллели Г 2-750
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Параллели Г 1-750-3 | 750 | 70 | 3 | 76 | 194.8287 | 0 | Параллели Г 2-750-3 | 750 | 108 | 3 | 76 | 346.4294 | 0
Параллели Г 1-750-4 |  |  | 4 | 101 | 246.595 | 0 | Параллели Г 2-750-4 |  |  | 4 | 101 | 433.2633 | 0
Параллели Г 1-750-5 |  |  | 5 | 126 | 298.3005 | 0 | Параллели Г 2-750-5 |  |  | 5 | 126 | 519.2847 | 0
Параллели Г 1-750-6 |  |  | 6 | 151 | 349.9454 | 0 | Параллели Г 2-750-6 |  |  | 6 | 151 | 604.6122 | 0
Параллели Г 1-750-7 |  |  | 7 | 176 | 401.5296 | 0 | Параллели Г 2-750-7 |  |  | 7 | 176 | 689.3329 | 0
Параллели Г 1-750-8 |  |  | 8 | 201 | 453.0532 | 0 | Параллели Г 2-750-8 |  |  | 8 | 201 | 773.5131 | 0
Параллели Г 1-750-9 |  |  | 9 | 226 | 504.516 | 0 | Параллели Г 2-750-9 |  |  | 9 | 226 | 857.2043 | 0
Параллели Г 1-750-10 |  |  | 10 | 251 | 555.9182 | 0 | Параллели Г 2-750-10 |  |  | 10 | 251 | 940.4479 | 0
Параллели Г 1-750-11 |  |  | 11 | 276 | 607.2596 | 0 | Параллели Г 2-750-11 |  |  | 11 | 276 | 1023.2775 | 0
Параллели Г 1-750-12 |  |  | 12 | 301 | 658.5404 | 0 | Параллели Г 2-750-12 |  |  | 12 | 301 | 1105.7213 | 0
Параллели Г 1-750-13 |  |  | 13 | 326 | 709.7605 | 0 | Параллели Г 2-750-13 |  |  | 13 | 326 | 1187.803 | 0
Параллели Г 1-750-14 |  |  | 14 | 351 | 760.92 | 0 | Параллели Г 2-750-14 |  |  | 14 | 351 | 1269.5426 | 0
Параллели Г 1-750-15 |  |  | 15 | 376 | 812.0187 | 0 | Параллели Г 2-750-15 |  |  | 15 | 376 | 1350.9579 | 0
Параллели Г 1-750-16 |  |  | 16 | 401 | 863.0568 | 0 | Параллели Г 2-750-16 |  |  | 16 | 401 | 1432.064 | 0
Параллели Г 1-750-17 |  |  | 17 | 426 | 914.0342 | 0 | Параллели Г 2-750-17 |  |  | 17 | 426 | 1512.8744 | 0
Параллели Г 1-750-18 |  |  | 18 | 451 | 964.9509 | 0 | Параллели Г 2-750-18 |  |  | 18 | 451 | 1593.401 | 0
Параллели Г 1-750-19 |  |  | 19 | 476 | 1015.8069 | 0 | Параллели Г 2-750-19 |  |  | 19 | 476 | 1673.6546 | 0
Параллели Г 1-750-20 |  |  | 20 | 501 | 1066.6023 | 0 | Параллели Г 2-750-20 |  |  | 20 | 501 | 1753.6447 | 0
Параллели Г 1-750-21 |  |  | 21 | 526 | 1117.3369 | 0 | Параллели Г 2-750-21 |  |  | 21 | 526 | 1833.3799 | 0
Параллели Г 1-750-22 |  |  | 22 | 551 | 1168.0109 | 0 | Параллели Г 2-750-22 |  |  | 22 | 551 | 1912.8681 | 0
Параллели Г 1-750-23 |  |  | 23 | 576 | 1218.6242 | 0 | Параллели Г 2-750-23 |  |  | 23 | 576 | 1992.1166 | 0
Параллели Г 1-750-24 |  |  | 24 | 601 | 1269.1768 | 0 | Параллели Г 2-750-24 |  |  | 24 | 601 | 2071.1317 | 0
Параллели Г 1-750-25 |  |  | 25 | 626 | 1319.6688 | 0 | Параллели Г 2-750-25 |  |  | 25 | 626 | 2149.9196 | 0
Параллели Г 1-750-26 |  |  | 26 | 651 | 1370.1 | 0 | Параллели Г 2-750-26 |  |  | 26 | 651 | 2228.4859 | 0
Параллели Г 1-750-27 |  |  | 27 | 676 | 1420.4706 | 0 | Параллели Г 2-750-27 |  |  | 27 | 676 | 2306.8356 | 0
Параллели Г 1-750-28 |  |  | 28 | 701 | 1470.7805 | 0 | Параллели Г 2-750-28 |  |  | 28 | 701 | 2384.9736 | 0
Параллели Г 1-750-29 |  |  | 29 | 726 | 1521.0297 | 0 | Параллели Г 2-750-29 |  |  | 29 | 726 | 2462.9042 | 0
Параллели Г 1-750-30 |  |  | 30 | 751 | 1571.2182 | 0 | Параллели Г 2-750-30 |  |  | 30 | 751 | 2540.6316 | 0
Параллели Г 1-750-31 |  |  | 31 | 776 | 1621.3461 | 0 | Параллели Г 2-750-31 |  |  | 31 | 776 | 2618.4739 | 0
Параллели Г 1-750-32 |  |  | 32 | 801 | 1671.4132 | 0 | Параллели Г 2-750-32 |  |  | 32 | 801 | 2695.9896 | 0
Параллели Г 1-750-33 |  |  | 33 | 826 | 1721.4197 | 0 | Параллели Г 2-750-33 |  |  | 33 | 826 | 2774.9286 | 0
Параллели Г 1-750-34 |  |  | 34 | 851 | 1771.3655 | 0 | Параллели Г 2-750-34 |  |  | 34 | 851 | 2853.6699 | 0
Параллели Г 1-750-35 |  |  | 35 | 876 | 1821.2506 | 0
Параллели Г 1-750-36 |  |  | 36 | 901 | 1871.0751 | 0
Параллели Г 1-750-37 |  |  | 37 | 926 | 1920.8388 | 0
Параллели Г 1-750-38 |  |  | 38 | 951 | 1970.5419 | 0
Параллели Г 1-750-39 |  |  | 39 | 976 | 2020.1843 | 0
Параллели Г 1-750-40 |  |  | 40 | 1001 | 2069.766 | 0
Параллели Г 1-750-41 |  |  | 41 | 1026 | 2119.2871 | 0
Параллели Г 1-750-42 |  |  | 42 | 1051 | 2168.7474 | 0
Параллели Г 1-750-43 |  |  | 43 | 1076 | 2218.1471 | 0
Параллели Г 1-750-44 |  |  | 44 | 1101 | 2267.4861 | 0
Параллели Г 1-750-45 |  |  | 45 | 1126 | 2316.7644 | 0
Параллели Г 1-750-46 |  |  | 46 | 1151 | 2365.982 | 0
Параллели Г 1-750-47 |  |  | 47 | 1176 | 2415.1389 | 0
Параллели Г 1-750-48 |  |  | 48 | 1201 | 2464.2352 | 0
Параллели Г 1-750-49 |  |  | 49 | 1226 | 2513.2708 | 0
Параллели Г 1-750-50 |  |  | 50 | 1251 | 2562.2457 | 0
Параллели Г 1-750-51 |  |  | 51 | 1276 | 2611.1599 | 0
Параллели Г 1-750-52 |  |  | 52 | 1301 | 2660.0134 | 0
Параллели Г 1-750-53 |  |  | 53 | 1326 | 2708.8063 | 0
Параллели Г 1-750-54 |  |  | 54 | 1351 | 2757.5384 | 0
Параллели Г 1-750-55 |  |  | 55 | 1376 | 2806.2099 | 0
Параллели Г 1-750-56 |  |  | 56 | 1401 | 2854.8207 | 0
Параллели Г 1-750-57 |  |  | 57 | 1426 | 2903.3708 | 0
Параллели Г 1-750-58 |  |  | 58 | 1451 | 2951.8603 | 0
Параллели Г 1-750-59 |  |  | 59 | 1476 | 3000.2891 | 0
Параллели Г 1-750-60 |  |  | 60 | 1501 | 3048.6571 | 0

## Параллели Г - 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Параллели Г 1-1000 | [6 empty] | Параллели Г 2-1000
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Параллели Г 1-1000-3 | 1000 | 70 | 3 | 76 | 256.9552 | 0 | Параллели Г 2-1000-3 | 1000 | 108 | 3 | 76 | 456.898 | 0
Параллели Г 1-1000-4 |  |  | 4 | 101 | 325.2286 | 0 | Параллели Г 2-1000-4 |  |  | 4 | 101 | 571.4212 | 0
Параллели Г 1-1000-5 |  |  | 5 | 126 | 393.4219 | 0 | Параллели Г 2-1000-5 |  |  | 5 | 126 | 684.873 | 0
Параллели Г 1-1000-6 |  |  | 6 | 151 | 461.5352 | 0 | Параллели Г 2-1000-6 |  |  | 6 | 151 | 797.4094 | 0
Параллели Г 1-1000-7 |  |  | 7 | 176 | 529.5684 | 0 | Параллели Г 2-1000-7 |  |  | 7 | 176 | 909.1457 | 0
Параллели Г 1-1000-8 |  |  | 8 | 201 | 597.5216 | 0 | Параллели Г 2-1000-8 |  |  | 8 | 201 | 1020.169 | 0
Параллели Г 1-1000-9 |  |  | 9 | 226 | 665.3948 | 0 | Параллели Г 2-1000-9 |  |  | 9 | 226 | 1130.5475 | 0
Параллели Г 1-1000-10 |  |  | 10 | 251 | 733.188 | 0 | Параллели Г 2-1000-10 |  |  | 10 | 251 | 1240.3356 | 0
Параллели Г 1-1000-11 |  |  | 11 | 276 | 800.9011 | 0 | Параллели Г 2-1000-11 |  |  | 11 | 276 | 1349.5778 | 0
Параллели Г 1-1000-12 |  |  | 12 | 301 | 868.5342 | 0 | Параллели Г 2-1000-12 |  |  | 12 | 301 | 1458.3111 | 0
Параллели Г 1-1000-13 |  |  | 13 | 326 | 936.0873 | 0 | Параллели Г 2-1000-13 |  |  | 13 | 326 | 1566.5667 | 0
Параллели Г 1-1000-14 |  |  | 14 | 351 | 1003.5603 | 0 | Параллели Г 2-1000-14 |  |  | 14 | 351 | 1674.3713 | 0
Параллели Г 1-1000-15 |  |  | 15 | 376 | 1070.9533 | 0 | Параллели Г 2-1000-15 |  |  | 15 | 376 | 1781.748 | 0
Параллели Г 1-1000-16 |  |  | 16 | 401 | 1138.2662 | 0 | Параллели Г 2-1000-16 |  |  | 16 | 401 | 1888.717 | 0
Параллели Г 1-1000-17 |  |  | 17 | 426 | 1205.4992 | 0 | Параллели Г 2-1000-17 |  |  | 17 | 426 | 1995.296 | 0
Параллели Г 1-1000-18 |  |  | 18 | 451 | 1272.6521 | 0 | Параллели Г 2-1000-18 |  |  | 18 | 451 | 2101.5008 | 0
Параллели Г 1-1000-19 |  |  | 19 | 476 | 1339.725 | 0 | Параллели Г 2-1000-19 |  |  | 19 | 476 | 2207.3455 | 0
Параллели Г 1-1000-20 |  |  | 20 | 501 | 1406.7178 | 0 | Параллели Г 2-1000-20 |  |  | 20 | 501 | 2312.8426 | 0
Параллели Г 1-1000-21 |  |  | 21 | 526 | 1473.6306 | 0 | Параллели Г 2-1000-21 |  |  | 21 | 526 | 2418.0036 | 0
Параллели Г 1-1000-22 |  |  | 22 | 551 | 1540.4634 | 0 | Параллели Г 2-1000-22 |  |  | 22 | 551 | 2522.8389 | 0
Параллели Г 1-1000-23 |  |  | 23 | 576 | 1607.2161 | 0 | Параллели Г 2-1000-23 |  |  | 23 | 576 | 2627.3578 | 0
Параллели Г 1-1000-24 |  |  | 24 | 601 | 1673.8888 | 0 | Параллели Г 2-1000-24 |  |  | 24 | 601 | 2731.5691 | 0
Параллели Г 1-1000-25 |  |  | 25 | 626 | 1740.4815 | 0 | Параллели Г 2-1000-25 |  |  | 25 | 626 | 2835.4808 | 0
Параллели Г 1-1000-26 |  |  | 26 | 651 | 1806.9942 | 0 | Параллели Г 2-1000-26 |  |  | 26 | 651 | 2939.1 | 0
Параллели Г 1-1000-27 |  |  | 27 | 676 | 1873.4268 | 0
Параллели Г 1-1000-28 |  |  | 28 | 701 | 1939.7794 | 0
Параллели Г 1-1000-29 |  |  | 29 | 726 | 2006.0519 | 0
Параллели Г 1-1000-30 |  |  | 30 | 751 | 2072.2444 | 0
Параллели Г 1-1000-31 |  |  | 31 | 776 | 2138.3569 | 0
Параллели Г 1-1000-32 |  |  | 32 | 801 | 2204.3894 | 0
Параллели Г 1-1000-33 |  |  | 33 | 826 | 2270.3418 | 0
Параллели Г 1-1000-34 |  |  | 34 | 851 | 2336.2142 | 0
Параллели Г 1-1000-35 |  |  | 35 | 876 | 2402.0066 | 0
Параллели Г 1-1000-36 |  |  | 36 | 901 | 2467.7189 | 0
Параллели Г 1-1000-37 |  |  | 37 | 926 | 2533.3512 | 0
Параллели Г 1-1000-38 |  |  | 38 | 951 | 2598.9035 | 0

## Параллели Г - 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Параллели Г 1-1250 | [6 empty] | Параллели Г 2-1250
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Параллели Г 1-1250-3 | 1250 | 70 | 3 | 76 | 319.0817 | 0 | Параллели Г 2-1250-3 | 1250 | 108 | 3 | 76 | 567.3666 | 0
Параллели Г 1-1250-4 |  |  | 4 | 101 | 403.8622 | 0 | Параллели Г 2-1250-4 |  |  | 4 | 101 | 709.5791 | 0
Параллели Г 1-1250-5 |  |  | 5 | 126 | 488.5432 | 0 | Параллели Г 2-1250-5 |  |  | 5 | 126 | 850.4612 | 0
Параллели Г 1-1250-6 |  |  | 6 | 151 | 573.1249 | 0 | Параллели Г 2-1250-6 |  |  | 6 | 151 | 990.2067 | 0
Параллели Г 1-1250-7 |  |  | 7 | 176 | 657.6072 | 0 | Параллели Г 2-1250-7 |  |  | 7 | 176 | 1128.9585 | 0
Параллели Г 1-1250-8 |  |  | 8 | 201 | 741.9901 | 0 | Параллели Г 2-1250-8 |  |  | 8 | 201 | 1266.825 | 0
Параллели Г 1-1250-9 |  |  | 9 | 226 | 826.2736 | 0 | Параллели Г 2-1250-9 |  |  | 9 | 226 | 1403.8907 | 0
Параллели Г 1-1250-10 |  |  | 10 | 251 | 910.4578 | 0 | Параллели Г 2-1250-10 |  |  | 10 | 251 | 1540.2233 | 0
Параллели Г 1-1250-11 |  |  | 11 | 276 | 994.5426 | 0 | Параллели Г 2-1250-11 |  |  | 11 | 276 | 1675.878 | 0
Параллели Г 1-1250-12 |  |  | 12 | 301 | 1078.528 | 0 | Параллели Г 2-1250-12 |  |  | 12 | 301 | 1810.9008 | 0
Параллели Г 1-1250-13 |  |  | 13 | 326 | 1162.414 | 0 | Параллели Г 2-1250-13 |  |  | 13 | 326 | 1945.3304 | 0
Параллели Г 1-1250-14 |  |  | 14 | 351 | 1246.2006 | 0 | Параллели Г 2-1250-14 |  |  | 14 | 351 | 2079.1999 | 0
Параллели Г 1-1250-15 |  |  | 15 | 376 | 1329.8878 | 0 | Параллели Г 2-1250-15 |  |  | 15 | 376 | 2212.5381 | 0
Параллели Г 1-1250-16 |  |  | 16 | 401 | 1413.4757 | 0 | Параллели Г 2-1250-16 |  |  | 16 | 401 | 2345.3701 | 0
Параллели Г 1-1250-17 |  |  | 17 | 426 | 1496.9642 | 0 | Параллели Г 2-1250-17 |  |  | 17 | 426 | 2477.7177 | 0
Параллели Г 1-1250-18 |  |  | 18 | 451 | 1580.3533 | 0 | Параллели Г 2-1250-18 |  |  | 18 | 451 | 2609.6007 | 0
Параллели Г 1-1250-19 |  |  | 19 | 476 | 1663.643 | 0 | Параллели Г 2-1250-19 |  |  | 19 | 476 | 2741.0364 | 0
Параллели Г 1-1250-20 |  |  | 20 | 501 | 1746.8333 | 0 | Параллели Г 2-1250-20 |  |  | 20 | 501 | 2872.0405 | 0
Параллели Г 1-1250-21 |  |  | 21 | 526 | 1829.9243 | 0 | Параллели Г 2-1250-21 |  |  | 21 | 526 | 3002.6273 | 0
Параллели Г 1-1250-22 |  |  | 22 | 551 | 1912.9158 | 0
Параллели Г 1-1250-23 |  |  | 23 | 576 | 1995.808 | 0
Параллели Г 1-1250-24 |  |  | 24 | 601 | 2078.6008 | 0
Параллели Г 1-1250-25 |  |  | 25 | 626 | 2161.2943 | 0
Параллели Г 1-1250-26 |  |  | 26 | 651 | 2243.8883 | 0
Параллели Г 1-1250-27 |  |  | 27 | 676 | 2326.383 | 0
Параллели Г 1-1250-28 |  |  | 28 | 701 | 2408.7782 | 0
Параллели Г 1-1250-29 |  |  | 29 | 726 | 2491.0741 | 0
Параллели Г 1-1250-30 |  |  | 30 | 751 | 2573.2707 | 0
Параллели Г 1-1250-31 |  |  | 31 | 776 | 2655.3678 | 0
Параллели Г 1-1250-32 |  |  | 32 | 801 | 2737.3656 | 0
Параллели Г 1-1250-33 |  |  | 33 | 826 | 2819.2639 | 0
Параллели Г 1-1250-34 |  |  | 34 | 851 | 2901.0629 | 0
Параллели Г 1-1250-35 |  |  | 35 | 876 | 2982.7625 | 0
Параллели Г 1-1250-36 |  |  | 36 | 901 | 3064.3628 | 0
Параллели Г 1-1250-37 |  |  | 37 | 926 | 3145.8636 | 0
Параллели Г 1-1250-38 |  |  | 38 | 951 | 3227.2651 | 0

## Параллели Г - 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Параллели Г 1-1500 | [6 empty] | Параллели Г 2-1500
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Параллели Г 1-1500-3 | 1500 | 70 | 3 | 76 | 381.2082 | 0 | Параллели Г 2-1500-3 | 1500 | 108 | 3 | 76 | 677.8352 | 0
Параллели Г 1-1500-4 |  |  | 4 | 101 | 482.4958 | 0 | Параллели Г 2-1500-4 |  |  | 4 | 101 | 847.7371 | 0
Параллели Г 1-1500-5 |  |  | 5 | 126 | 583.6646 | 0 | Параллели Г 2-1500-5 |  |  | 5 | 126 | 1016.0494 | 0
Параллели Г 1-1500-6 |  |  | 6 | 151 | 684.7146 | 0 | Параллели Г 2-1500-6 |  |  | 6 | 151 | 1183.0039 | 0
Параллели Г 1-1500-7 |  |  | 7 | 176 | 785.646 | 0 | Параллели Г 2-1500-7 |  |  | 7 | 176 | 1348.7713 | 0
Параллели Г 1-1500-8 |  |  | 8 | 201 | 886.4586 | 0 | Параллели Г 2-1500-8 |  |  | 8 | 201 | 1513.4809 | 0
Параллели Г 1-1500-9 |  |  | 9 | 226 | 987.1525 | 0 | Параллели Г 2-1500-9 |  |  | 9 | 226 | 1677.2339 | 0
Параллели Г 1-1500-10 |  |  | 10 | 251 | 1087.7276 | 0 | Параллели Г 2-1500-10 |  |  | 10 | 251 | 1840.111 | 0
Параллели Г 1-1500-11 |  |  | 11 | 276 | 1188.184 | 0 | Параллели Г 2-1500-11 |  |  | 11 | 276 | 2002.1783 | 0
Параллели Г 1-1500-12 |  |  | 12 | 301 | 1288.5217 | 0 | Параллели Г 2-1500-12 |  |  | 12 | 301 | 2163.4905 | 0
Параллели Г 1-1500-13 |  |  | 13 | 326 | 1388.7407 | 0 | Параллели Г 2-1500-13 |  |  | 13 | 326 | 2324.094 | 0
Параллели Г 1-1500-14 |  |  | 14 | 351 | 1488.8409 | 0 | Параллели Г 2-1500-14 |  |  | 14 | 351 | 2484.0286 | 0
Параллели Г 1-1500-15 |  |  | 15 | 376 | 1588.8224 | 0 | Параллели Г 2-1500-15 |  |  | 15 | 376 | 2643.3283 | 0
Параллели Г 1-1500-16 |  |  | 16 | 401 | 1688.6851 | 0 | Параллели Г 2-1500-16 |  |  | 16 | 401 | 2802.0231 | 0
Параллели Г 1-1500-17 |  |  | 17 | 426 | 1788.4291 | 0 | Параллели Г 2-1500-17 |  |  | 17 | 426 | 2960.1394 | 0
Параллели Г 1-1500-18 |  |  | 18 | 451 | 1888.0544 | 0 | Параллели Г 2-1500-18 |  |  | 18 | 451 | 3117.7005 | 0
Параллели Г 1-1500-19 |  |  | 19 | 476 | 1987.561 | 0
Параллели Г 1-1500-20 |  |  | 20 | 501 | 2086.9488 | 0
Параллели Г 1-1500-21 |  |  | 21 | 526 | 2186.2179 | 0
Параллели Г 1-1500-22 |  |  | 22 | 551 | 2285.3683 | 0
Параллели Г 1-1500-23 |  |  | 23 | 576 | 2384.3999 | 0
Параллели Г 1-1500-24 |  |  | 24 | 601 | 2483.3128 | 0
Параллели Г 1-1500-25 |  |  | 25 | 626 | 2582.107 | 0
Параллели Г 1-1500-26 |  |  | 26 | 651 | 2680.7824 | 0
Параллели Г 1-1500-27 |  |  | 27 | 676 | 2779.3392 | 0
Параллели Г 1-1500-28 |  |  | 28 | 701 | 2877.7771 | 0
Параллели Г 1-1500-29 |  |  | 29 | 726 | 2976.0964 | 0
Параллели Г 1-1500-30 |  |  | 30 | 751 | 3074.2969 | 0
Параллели Г 1-1500-31 |  |  | 31 | 776 | 3172.3787 | 0
Параллели Г 1-1500-32 |  |  | 32 | 801 | 3270.3417 | 0
Параллели Г 1-1500-33 |  |  | 33 | 826 | 3368.186 | 0
Параллели Г 1-1500-34 |  |  | 34 | 851 | 3465.9116 | 0
Параллели Г 1-1500-35 |  |  | 35 | 876 | 3563.5185 | 0

## Параллели Г - 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Параллели Г 1-1750 | [6 empty] | Параллели Г 2-1750
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Параллели Г 1-1750-3 | 1750 | 70 | 3 | 76 | 443.3347 | 0 | Параллели Г 2-1750-3 | 1750 | 108 | 3 | 76 | 788.3037 | 0
Параллели Г 1-1750-4 |  |  | 4 | 101 | 561.1294 | 0 | Параллели Г 2-1750-4 |  |  | 4 | 101 | 985.895 | 0
Параллели Г 1-1750-5 |  |  | 5 | 126 | 678.7859 | 0 | Параллели Г 2-1750-5 |  |  | 5 | 126 | 1181.6377 | 0
Параллели Г 1-1750-6 |  |  | 6 | 151 | 796.3044 | 0 | Параллели Г 2-1750-6 |  |  | 6 | 151 | 1375.8012 | 0
Параллели Г 1-1750-7 |  |  | 7 | 176 | 913.6848 | 0 | Параллели Г 2-1750-7 |  |  | 7 | 176 | 1568.584 | 0
Параллели Г 1-1750-8 |  |  | 8 | 201 | 1030.9271 | 0 | Параллели Г 2-1750-8 |  |  | 8 | 201 | 1760.1369 | 0
Параллели Г 1-1750-9 |  |  | 9 | 226 | 1148.0313 | 0 | Параллели Г 2-1750-9 |  |  | 9 | 226 | 1950.5771 | 0
Параллели Г 1-1750-10 |  |  | 10 | 251 | 1264.9974 | 0 | Параллели Г 2-1750-10 |  |  | 10 | 251 | 2139.9987 | 0
Параллели Г 1-1750-11 |  |  | 11 | 276 | 1381.8255 | 0 | Параллели Г 2-1750-11 |  |  | 11 | 276 | 2328.4785 | 0
Параллели Г 1-1750-12 |  |  | 12 | 301 | 1498.5155 | 0 | Параллели Г 2-1750-12 |  |  | 12 | 301 | 2516.0802 | 0
Параллели Г 1-1750-13 |  |  | 13 | 326 | 1615.0674 | 0 | Параллели Г 2-1750-13 |  |  | 13 | 326 | 2702.8577 | 0
Параллели Г 1-1750-14 |  |  | 14 | 351 | 1731.4812 | 0 | Параллели Г 2-1750-14 |  |  | 14 | 351 | 2888.8572 | 0
Параллели Г 1-1750-15 |  |  | 15 | 376 | 1847.7569 | 0 | Параллели Г 2-1750-15 |  |  | 15 | 376 | 3074.1184 | 0
Параллели Г 1-1750-16 |  |  | 16 | 401 | 1963.8946 | 0
Параллели Г 1-1750-17 |  |  | 17 | 426 | 2079.8941 | 0
Параллели Г 1-1750-18 |  |  | 18 | 451 | 2195.7556 | 0
Параллели Г 1-1750-19 |  |  | 19 | 476 | 2311.479 | 0
Параллели Г 1-1750-20 |  |  | 20 | 501 | 2427.0644 | 0
Параллели Г 1-1750-21 |  |  | 21 | 526 | 2542.5116 | 0
Параллели Г 1-1750-22 |  |  | 22 | 551 | 2657.8208 | 0
Параллели Г 1-1750-23 |  |  | 23 | 576 | 2772.9918 | 0
Параллели Г 1-1750-24 |  |  | 24 | 601 | 2888.0248 | 0
Параллели Г 1-1750-25 |  |  | 25 | 626 | 3002.9197 | 0
Параллели Г 1-1750-26 |  |  | 26 | 651 | 3117.6766 | 0
Параллели Г 1-1750-27 |  |  | 27 | 676 | 3232.2953 | 0
Параллели Г 1-1750-28 |  |  | 28 | 701 | 3346.776 | 0
Параллели Г 1-1750-29 |  |  | 29 | 726 | 3461.1186 | 0
Параллели Г 1-1750-30 |  |  | 30 | 751 | 3575.3231 | 0

## Параллели Г - 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Параллели Г 1-2000 | [6 empty] | Параллели Г 2-2000
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Параллели Г 1-2000-3 | 2000 | 70 | 3 | 76 | 505.4612 | 0 | Параллели Г 2-2000-3 | 2000 | 108 | 3 | 76 | 898.7723 | 0
Параллели Г 1-2000-4 |  |  | 4 | 101 | 639.763 | 0 | Параллели Г 2-2000-4 |  |  | 4 | 101 | 1124.0529 | 0
Параллели Г 1-2000-5 |  |  | 5 | 126 | 773.9073 | 0 | Параллели Г 2-2000-5 |  |  | 5 | 126 | 1347.2259 | 0
Параллели Г 1-2000-6 |  |  | 6 | 151 | 907.8941 | 0 | Параллели Г 2-2000-6 |  |  | 6 | 151 | 1568.5984 | 0
Параллели Г 1-2000-7 |  |  | 7 | 176 | 1041.7236 | 0 | Параллели Г 2-2000-7 |  |  | 7 | 176 | 1788.3968 | 0
Параллели Г 1-2000-8 |  |  | 8 | 201 | 1175.3956 | 0 | Параллели Г 2-2000-8 |  |  | 8 | 201 | 2006.7928 | 0
Параллели Г 1-2000-9 |  |  | 9 | 226 | 1308.9101 | 0 | Параллели Г 2-2000-9 |  |  | 9 | 226 | 2223.9203 | 0
Параллели Г 1-2000-10 |  |  | 10 | 251 | 1442.2673 | 0 | Параллели Г 2-2000-10 |  |  | 10 | 251 | 2439.8865 | 0
Параллели Г 1-2000-11 |  |  | 11 | 276 | 1575.467 | 0 | Параллели Г 2-2000-11 |  |  | 11 | 276 | 2654.7787 | 0
Параллели Г 1-2000-12 |  |  | 12 | 301 | 1708.5092 | 0 | Параллели Г 2-2000-12 |  |  | 12 | 301 | 2868.6699 | 0
Параллели Г 1-2000-13 |  |  | 13 | 326 | 1841.3941 | 0 | Параллели Г 2-2000-13 |  |  | 13 | 326 | 3081.6214 | 0
Параллели Г 1-2000-14 |  |  | 14 | 351 | 1974.1215 | 0 | Параллели Г 2-2000-14 |  |  | 14 | 351 | 3293.6858 | 0
Параллели Г 1-2000-15 |  |  | 15 | 376 | 2106.6915 | 0
Параллели Г 1-2000-16 |  |  | 16 | 401 | 2239.104 | 0
Параллели Г 1-2000-17 |  |  | 17 | 426 | 2371.3591 | 0
Параллели Г 1-2000-18 |  |  | 18 | 451 | 2503.4568 | 0
Параллели Г 1-2000-19 |  |  | 19 | 476 | 2635.3971 | 0
Параллели Г 1-2000-20 |  |  | 20 | 501 | 2767.1799 | 0
Параллели Г 1-2000-21 |  |  | 21 | 526 | 2898.8053 | 0
Параллели Г 1-2000-22 |  |  | 22 | 551 | 3030.2732 | 0
Параллели Г 1-2000-23 |  |  | 23 | 576 | 3161.5837 | 0
Параллели Г 1-2000-24 |  |  | 24 | 601 | 3292.7368 | 0
Параллели Г 1-2000-25 |  |  | 25 | 626 | 3423.7325 | 0
Параллели Г 1-2000-26 |  |  | 26 | 651 | 3554.5707 | 0
Параллели Г 1-2000-27 |  |  | 27 | 676 | 3685.2515 | 0
Параллели Г 1-2000-28 |  |  | 28 | 701 | 3815.7749 | 0