## РС (РСК) 300
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - | [7 empty] | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - | [7 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
| РС (РСК) 1-300 | [7 empty] | РС (РСК) 2-300 | [7 empty] | РС (РСК) 3-300 | [7 empty] | РС (РСК) 4-300 | [7 empty] | РС (РСК) 5-300
| Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт |  | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт |  | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт |  | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт |  | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
В прайсе нет, но изготовление возможно. | РС 1-300-4 | 300 | РС - 40 РСК - 42 | 4 | 166 | 108 | 0 | В прайсе нет, но изготовление возможно. | РС 2-300-4 | 300 | РС - 100 РСК - 102 | 4 | 166 | 185.6 | 0 | В прайсе нет, но изготовление возможно. | РС 3-300-4 | 300 | РС - 160 РСК - 162 | 4 | 166 | 256 | 0 | В прайсе нет, но изготовление возможно. | РС 4-300-4 | 300 | РС - 226 РСК - 230 | 4 | 166 | 316.8 | 0 | В прайсе нет, но изготовление возможно. | РС 5-300-4 | 300 | РС - 292 РСК - 298 | 4 | 166 | 414.8 | 0
| РС 1-300-5 |  |  | 5 | 207 | 135 | 0 |  | РС 2-300-5 |  |  | 5 | 207 | 232 | 0 |  | РС 3-300-5 |  |  | 5 | 207 | 320 | 0 |  | РС 4-300-5 |  |  | 5 | 207 | 396 | 0 |  | РС 5-300-5 |  |  | 5 | 207 | 518.5 | 0
| РС 1-300-6 |  |  | 6 | 248 | 162 | 0 |  | РС 2-300-6 |  |  | 6 | 248 | 278.4 | 0 |  | РС 3-300-6 |  |  | 6 | 248 | 384 | 0 |  | РС 4-300-6 |  |  | 6 | 248 | 475.2 | 0 |  | РС 5-300-6 |  |  | 6 | 248 | 622.2 | 0
| РС 1-300-7 |  |  | 7 | 289 | 189 | 0 |  | РС 2-300-7 |  |  | 7 | 289 | 324.8 | 0 |  | РС 3-300-7 |  |  | 7 | 289 | 448 | 0 |  | РС 4-300-7 |  |  | 7 | 289 | 554.4 | 0 |  | РС 5-300-7 |  |  | 7 | 289 | 725.9 | 0
| РС 1-300-8 |  |  | 8 | 330 | 216 | 0 |  | РС 2-300-8 |  |  | 8 | 330 | 371.2 | 0 |  | PC 3-300-8 |  |  | 8 | 330 | 512 | 0 |  | PC 4-300-8 |  |  | 8 | 330 | 634 | 0 |  | PC 5-300-8 |  |  | 8 | 330 | 830 | 0
| РС 1-300-9 |  |  | 9 | 371 | 243 | 0 |  | РС 2-300-9 |  |  | 9 | 371 | 417.6 | 0 |  | PC 3-300-9 |  |  | 9 | 371 | 576 | 0 |  | PC 4-300-9 |  |  | 9 | 371 | 713 | 0 |  | PC 5-300-9 |  |  | 9 | 371 | 933 | 0
| РС 1-300-10 |  |  | 10 | 412 | 270 | 0 |  | РС 2-300-10 |  |  | 10 | 412 | 464 | 0 |  | PC 3-300-10 |  |  | 10 | 412 | 640 | 0 |  | PC 4-300-10 |  |  | 10 | 412 | 792 | 0 |  | PC 5-300-10 |  |  | 10 | 412 | 1037 | 0
| РС 1-300-11 |  |  | 11 | 453 | 297 | 0 |  | РС 2-300-11 |  |  | 11 | 453 | 510.4 | 0 |  | PC 3-300-11 |  |  | 11 | 453 | 704 | 0 |  | PC 4-300-11 |  |  | 11 | 453 | 871 | 0 |  | PC 5-300-11 |  |  | 11 | 453 | 1141 | 0
| РС 1-300-12 |  |  | 12 | 494 | 324 | 0 |  | РС 2-300-12 |  |  | 12 | 494 | 556.8 | 0 |  | PC 3-300-12 |  |  | 12 | 494 | 768 | 0 |  | PC 4-300-12 |  |  | 12 | 494 | 950 | 0 |  | PC 5-300-12 |  |  | 12 | 494 | 1244 | 0
| РС 1-300-13 |  |  | 13 | 535 | 351 | 0 |  | РС 2-300-13 |  |  | 13 | 535 | 603.2 | 0 |  | PC 3-300-13 |  |  | 13 | 535 | 832 | 0 |  | PC 4-300-13 |  |  | 13 | 535 | 1030 | 0 |  | PC 5-300-13 |  |  | 13 | 535 | 1348 | 0
| РС 1-300-14 |  |  | 14 | 576 | 378 | 0 |  | РС 2-300-14 |  |  | 14 | 576 | 649.6 | 0 |  | PC 3-300-14 |  |  | 14 | 576 | 896 | 0 |  | PC 4-300-14 |  |  | 14 | 576 | 1109 | 0 |  | PC 5-300-14 |  |  | 14 | 576 | 1452 | 0
| РС 1-300-15 |  |  | 15 | 617 | 405 | 0 |  | РС 2-300-15 |  |  | 15 | 617 | 696 | 0 |  | PC 3-300-15 |  |  | 15 | 617 | 960 | 0 |  | PC 4-300-15 |  |  | 15 | 617 | 1188 | 0 |  | PC 5-300-15 |  |  | 15 | 617 | 1556 | 0
| РС 1-300-16 |  |  | 16 | 658 | 432 | 0 |  | РС 2-300-16 |  |  | 16 | 658 | 742.4 | 0 |  | PC 3-300-16 |  |  | 16 | 658 | 1024 | 0 |  | PC 4-300-16 |  |  | 16 | 658 | 1267 | 0 |  | PC 5-300-16 |  |  | 16 | 658 | 1659 | 0
| РС 1-300-17 |  |  | 17 | 699 | 459 | 0 |  | РС 2-300-17 |  |  | 17 | 699 | 788.8 | 0 |  | PC 3-300-17 |  |  | 17 | 699 | 1088 | 0 |  | PC 4-300-17 |  |  | 17 | 699 | 1346 | 0 |  | PC 5-300-17 |  |  | 17 | 699 | 1763 | 0
| РС 1-300-18 |  |  | 18 | 740 | 486 | 0 |  | РС 2-300-18 |  |  | 18 | 740 | 835.2 | 0 |  | PC 3-300-18 |  |  | 18 | 740 | 1152 | 0 |  | PC 4-300-18 |  |  | 18 | 740 | 1426 | 0 |  | PC 5-300-18 |  |  | 18 | 740 | 1867 | 0
| РС 1-300-19 |  |  | 19 | 781 | 513 | 0 |  | РС 2-300-19 |  |  | 19 | 781 | 881.6 | 0 |  | PC 3-300-19 |  |  | 19 | 781 | 1216 | 0 |  | PC 4-300-19 |  |  | 19 | 781 | 1505 | 0 |  | PC 5-300-19 |  |  | 19 | 781 | 1970 | 0
| РС 1-300-20 |  |  | 20 | 822 | 540 | 0 |  | РС 2-300-20 |  |  | 20 | 822 | 928 | 0 |  | PC 3-300-20 |  |  | 20 | 822 | 1280 | 0 |  | PC 4-300-20 |  |  | 20 | 822 | 1584 | 0 |  | PC 5-300-20 |  |  | 20 | 822 | 2074 | 0
| РС 1-300-21 |  |  | 21 | 863 | 567 | 0 |  | РС 2-300-21 |  |  | 21 | 863 | 974.4 | 0 |  | PC 3-300-21 |  |  | 21 | 863 | 1344 | 0 |  | PC 4-300-21 |  |  | 21 | 863 | 1663 | 0 |  | PC 5-300-21 |  |  | 21 | 863 | 2178 | 0
| РС 1-300-22 |  |  | 22 | 904 | 594 | 0 |  | РС 2-300-22 |  |  | 22 | 904 | 1020.8 | 0 |  | PC 3-300-22 |  |  | 22 | 904 | 1408 | 0 |  | PC 4-300-22 |  |  | 22 | 904 | 1742 | 0 |  | PC 5-300-22 |  |  | 22 | 904 | 2281 | 0
| РС 1-300-23 |  |  | 23 | 945 | 621 | 0 |  | РС 2-300-23 |  |  | 23 | 945 | 1067.2 | 0 |  | PC 3-300-23 |  |  | 23 | 945 | 1472 | 0 |  | PC 4-300-23 |  |  | 23 | 945 | 1822 | 0 |  | PC 5-300-23 |  |  | 23 | 945 | 2385 | 0
| РС 1-300-24 |  |  | 24 | 986 | 648 | 0 |  | РС 2-300-24 |  |  | 24 | 986 | 1113.6 | 0 |  | PC 3-300-24 |  |  | 24 | 986 | 1536 | 0 |  | PC 4-300-24 |  |  | 24 | 986 | 1901 | 0 |  | PC 5-300-24 |  |  | 24 | 986 | 2489 | 0
| РС 1-300-25 |  |  | 25 | 1027 | 675 | 0 |  | РС 2-300-25 |  |  | 25 | 1027 | 1160 | 0 |  | PC 3-300-25 |  |  | 25 | 1027 | 1600 | 0 |  | PC 4-300-25 |  |  | 25 | 1027 | 1980 | 0 |  | PC 5-300-25 |  |  | 25 | 1027 | 2593 | 0
| РС 1-300-26 |  |  | 26 | 1068 | 702 | 0 |  | РС 2-300-26 |  |  | 26 | 1068 | 1206.4 | 0 |  | PC 3-300-26 |  |  | 26 | 1068 | 1664 | 0 |  | PC 4-300-26 |  |  | 26 | 1068 | 2059 | 0 |  | PC 5-300-26 |  |  | 26 | 1068 | 2696 | 0
| РС 1-300-27 |  |  | 27 | 1109 | 729 | 0 |  | РС 2-300-27 |  |  | 27 | 1109 | 1252.8 | 0 |  | PC 3-300-27 |  |  | 27 | 1109 | 1728 | 0 |  | PC 4-300-27 |  |  | 27 | 1109 | 2138 | 0 |  | PC 5-300-27 |  |  | 27 | 1109 | 2800 | 0
| РС 1-300-28 |  |  | 28 | 1150 | 756 | 0 |  | РС 2-300-28 |  |  | 28 | 1150 | 1299.2 | 0 |  | PC 3-300-28 |  |  | 28 | 1150 | 1792 | 0 |  | PC 4-300-28 |  |  | 28 | 1150 | 2218 | 0 |  | PC 5-300-28 |  |  | 28 | 1150 | 2904 | 0
| РС 1-300-29 |  |  | 29 | 1191 | 783 | 0 |  | РС 2-300-29 |  |  | 29 | 1191 | 1345.6 | 0 |  | PC 3-300-29 |  |  | 29 | 1191 | 1856 | 0 |  | PC 4-300-29 |  |  | 29 | 1191 | 2297 | 0 |  | PC 5-300-29 |  |  | 29 | 1191 | 3007 | 0
| РС 1-300-30 |  |  | 30 | 1232 | 810 | 0 |  | РС 2-300-30 |  |  | 30 | 1232 | 1392 | 0 |  | PC 3-300-30 |  |  | 30 | 1232 | 1920 | 0 |  | PC 4-300-30 |  |  | 30 | 1232 | 2376 | 0 |  | PC 5-300-30 |  |  | 30 | 1232 | 3111 | 0
| РС 1-300-31 |  |  | 31 | 1273 | 837 | 0 |  | РС 2-300-31 |  |  | 31 | 1273 | 1438.4 | 0 |  | PC 3-300-31 |  |  | 31 | 1273 | 1984 | 0 |  | PC 4-300-31 |  |  | 31 | 1273 | 2455 | 0 |  | PC 5-300-31 |  |  | 31 | 1273 | 3215 | 0
| РС 1-300-32 |  |  | 32 | 1314 | 864 | 0 |  | РС 2-300-32 |  |  | 32 | 1314 | 1484.8 | 0 |  | PC 3-300-32 |  |  | 32 | 1314 | 2048 | 0 |  | PC 4-300-32 |  |  | 32 | 1314 | 2534 | 0 |  | PC 5-300-32 |  |  | 32 | 1314 | 3318 | 0
| РС 1-300-33 |  |  | 33 | 1355 | 891 | 0 |  | РС 2-300-33 |  |  | 33 | 1355 | 1531.2 | 0 |  | PC 3-300-33 |  |  | 33 | 1355 | 2112 | 0 |  | PC 4-300-33 |  |  | 33 | 1355 | 2614 | 0 |  | PC 5-300-33 |  |  | 33 | 1355 | 3422 | 0
| РС 1-300-34 |  |  | 34 | 1396 | 918 | 0 |  | РС 2-300-34 |  |  | 34 | 1396 | 1577.6 | 0 |  | PC 3-300-34 |  |  | 34 | 1396 | 2176 | 0 |  | PC 4-300-34 |  |  | 34 | 1396 | 2693 | 0 |  | PC 5-300-34 |  |  | 34 | 1396 | 3526 | 0
| РС 1-300-35 |  |  | 35 | 1437 | 945 | 0 |  | РС 2-300-35 |  |  | 35 | 1437 | 1624 | 0 |  | PC 3-300-35 |  |  | 35 | 1437 | 2240 | 0 |  | PC 4-300-35 |  |  | 35 | 1437 | 2772 | 0 |  | PC 5-300-35 |  |  | 35 | 1437 | 3630 | 0
| РС 1-300-36 |  |  | 36 | 1478 | 972 | 0 |  | РС 2-300-36 |  |  | 36 | 1478 | 1670.4 | 0 |  | PC 3-300-36 |  |  | 36 | 1478 | 2304 | 0 |  | PC 4-300-36 |  |  | 36 | 1478 | 2851 | 0 |  | PC 5-300-36 |  |  | 36 | 1478 | 3733 | 0
| РС 1-300-37 |  |  | 37 | 1519 | 999 | 0 |  | РС 2-300-37 |  |  | 37 | 1519 | 1716.8 | 0 |  | PC 3-300-37 |  |  | 37 | 1519 | 2368 | 0 |  | PC 4-300-37 |  |  | 37 | 1519 | 2930 | 0 |  | PC 5-300-37 |  |  | 37 | 1519 | 3837 | 0
| РС 1-300-38 |  |  | 38 | 1560 | 1026 | 0 |  | РС 2-300-38 |  |  | 38 | 1560 | 1763.2 | 0 |  | PC 3-300-38 |  |  | 38 | 1560 | 2432 | 0 |  | PC 4-300-38 |  |  | 38 | 1560 | 3010 | 0 |  | PC 5-300-38 |  |  | 38 | 1560 | 3941 | 0
| РС 1-300-39 |  |  | 39 | 1601 | 1053 | 0 |  | РС 2-300-39 |  |  | 39 | 1601 | 1809.6 | 0 |  | PC 3-300-39 |  |  | 39 | 1601 | 2496 | 0 |  | PC 4-300-39 |  |  | 39 | 1601 | 3089 | 0 |  | PC 5-300-39 |  |  | 39 | 1601 | 4044 | 0
| РС 1-300-40 |  |  | 40 | 1642 | 1080 | 0 |  | РС 2-300-40 |  |  | 40 | 1642 | 1856 | 0 |  | PC 3-300-40 |  |  | 40 | 1642 | 2560 | 0 |  | PC 4-300-40 |  |  | 40 | 1642 | 3168 | 0 |  | PC 5-300-40 |  |  | 40 | 1642 | 4148 | 0
| РС 1-300-41 |  |  | 41 | 1683 | 1107 | 0 |  | РС 2-300-41 |  |  | 41 | 1683 | 1902.4 | 0 |  | PC 3-300-41 |  |  | 41 | 1683 | 2624 | 0 |  | PC 4-300-41 |  |  | 41 | 1683 | 3247 | 0
| РС 1-300-42 |  |  | 42 | 1724 | 1134 | 0 |  | РС 2-300-42 |  |  | 42 | 1724 | 1948.8 | 0 |  | PC 3-300-42 |  |  | 42 | 1724 | 2688 | 0 |  | PC 4-300-42 |  |  | 42 | 1724 | 3326 | 0
| РС 1-300-43 |  |  | 43 | 1765 | 1161 | 0 |  | РС 2-300-43 |  |  | 43 | 1765 | 1995.2 | 0 |  | PC 3-300-43 |  |  | 43 | 1765 | 2752 | 0 |  | PC 4-300-43 |  |  | 43 | 1765 | 3406 | 0
| РС 1-300-44 |  |  | 44 | 1806 | 1188 | 0 |  | РС 2-300-44 |  |  | 44 | 1806 | 2041.6 | 0 |  | PC 3-300-44 |  |  | 44 | 1806 | 2816 | 0 |  | PC 4-300-44 |  |  | 44 | 1806 | 3485 | 0
| РС 1-300-45 |  |  | 45 | 1847 | 1215 | 0 |  | РС 2-300-45 |  |  | 45 | 1847 | 2088 | 0 |  | PC 3-300-45 |  |  | 45 | 1847 | 2880 | 0 |  | PC 4-300-45 |  |  | 45 | 1847 | 3564 | 0
| РС 1-300-46 |  |  | 46 | 1888 | 1242 | 0 |  | РС 2-300-46 |  |  | 46 | 1888 | 2134.4 | 0 |  | PC 3-300-46 |  |  | 46 | 1888 | 2944 | 0 |  | PC 4-300-46 |  |  | 46 | 1888 | 3643 | 0
| РС 1-300-47 |  |  | 47 | 1929 | 1269 | 0 |  | РС 2-300-47 |  |  | 47 | 1929 | 2180.8 | 0 |  | PC 3-300-47 |  |  | 47 | 1929 | 3008 | 0 |  | PC 4-300-47 |  |  | 47 | 1929 | 3722 | 0
| РС 1-300-48 |  |  | 48 | 1970 | 1296 | 0 |  | РС 2-300-48 |  |  | 48 | 1970 | 2227.2 | 0 |  | PC 3-300-48 |  |  | 48 | 1970 | 3072 | 0 |  | PC 4-300-48 |  |  | 48 | 1970 | 3802 | 0
| РС 1-300-49 |  |  | 49 | 2011 | 1323 | 0 |  | РС 2-300-49 |  |  | 49 | 2011 | 2273.6 | 0 |  | PC 3-300-49 |  |  | 49 | 2011 | 3136 | 0 |  | PC 4-300-49 |  |  | 49 | 2011 | 3881 | 0
| РС 1-300-50 |  |  | 50 | 2052 | 1350 | 0 |  | РС 2-300-50 |  |  | 50 | 2052 | 2320 | 0 |  | PC 3-300-50 |  |  | 50 | 2052 | 3200 | 0 |  | PC 4-300-50 |  |  | 50 | 2052 | 3960 | 0

## РС (РСК) 500
Поля для заполнения
| Задайте температуру воды на подаче - | [7 empty] | Информационное поле (не заполняется).
| Задайте температуру воды на обратке - | [7 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
| РС (РСК) 1-500 | [7 empty] | РС (РСК) 2-500 | [7 empty] | РС (РСК) 3-500 | [7 empty] | РС (РСК) 4-500 | [7 empty] | РС (РСК) 5-500
| Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт |  | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт |  | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт |  | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт |  | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
В прайсе нет, но изготовление возможно. | РС 1-500-4 | 500 | РС - 40 РСК - 42 | 4 | 166 | 156 | 0 | В прайсе нет, но изготовление возможно. | РС 2-500-4 | 500 | РС - 100 РСК - 102 | 4 | 166 | 272 | 0 | В прайсе нет, но изготовление возможно. | РС 3-500-4 | 500 | РС - 160 РСК - 162 | 4 | 166 | 408 | 0 | В прайсе нет, но изготовление возможно. | РС 4-500-4 | 500 | РС - 226 РСК - 230 | 4 | 166 | 490 | 0 | В прайсе нет, но изготовление возможно. | РС 5-500-4 | 500 | РС - 292 РСК - 298 | 4 | 166 | 606 | 0
| РС 1-500-5 |  |  | 5 | 207 | 195 | 0 |  | РС 2-500-5 |  |  | 5 | 207 | 340 | 0 |  | РС 3-500-5 |  |  | 5 | 207 | 510 | 0 |  | РС 4-500-5 |  |  | 5 | 207 | 612.5 | 0 |  | РС 5-500-5 |  |  | 5 | 207 | 758 | 0
| РС 1-500-6 |  |  | 6 | 248 | 234 | 0 |  | РС 2-500-6 |  |  | 6 | 248 | 408 | 0 |  | РС 3-500-6 |  |  | 6 | 248 | 612 | 0 |  | РС 4-500-6 |  |  | 6 | 248 | 735 | 0 |  | РС 5-500-6 |  |  | 6 | 248 | 909 | 0
| РС 1-500-7 |  |  | 7 | 289 | 273 | 0 |  | РС 2-500-7 |  |  | 7 | 289 | 476 | 0 |  | РС 3-500-7 |  |  | 7 | 289 | 714 | 0 |  | РС 4-500-7 |  |  | 7 | 289 | 857.5 | 0 |  | РС 5-500-7 |  |  | 7 | 289 | 1061 | 0
| РС 1-500-8 |  |  | 8 | 330 | 312 | 0 |  | РС 2-500-8 |  |  | 8 | 330 | 544 | 0 |  | PC 3-500-8 |  |  | 8 | 330 | 816 | 0 |  | PC 4-500-8 |  |  | 8 | 330 | 980 | 0 |  | PC 5-500-8 |  |  | 8 | 330 | 1212 | 0
| РС 1-500-9 |  |  | 9 | 371 | 351 | 0 |  | РС 2-500-9 |  |  | 9 | 371 | 612 | 0 |  | PC 3-500-9 |  |  | 9 | 371 | 918 | 0 |  | PC 4-500-9 |  |  | 9 | 371 | 1103 | 0 |  | PC 5-500-9 |  |  | 9 | 371 | 1364 | 0
| РС 1-500-10 |  |  | 10 | 412 | 390 | 0 |  | РС 2-500-10 |  |  | 10 | 412 | 680 | 0 |  | PC 3-500-10 |  |  | 10 | 412 | 1020 | 0 |  | PC 4-500-10 |  |  | 10 | 412 | 1225 | 0 |  | PC 5-500-10 |  |  | 10 | 412 | 1515 | 0
| РС 1-500-11 |  |  | 11 | 453 | 429 | 0 |  | РС 2-500-11 |  |  | 11 | 453 | 748 | 0 |  | PC 3-500-11 |  |  | 11 | 453 | 1122 | 0 |  | PC 4-500-11 |  |  | 11 | 453 | 1348 | 0 |  | PC 5-500-11 |  |  | 11 | 453 | 1667 | 0
| РС 1-500-12 |  |  | 12 | 494 | 468 | 0 |  | РС 2-500-12 |  |  | 12 | 494 | 816 | 0 |  | PC 3-500-12 |  |  | 12 | 494 | 1224 | 0 |  | PC 4-500-12 |  |  | 12 | 494 | 1470 | 0 |  | PC 5-500-12 |  |  | 12 | 494 | 1818 | 0
| РС 1-500-13 |  |  | 13 | 535 | 507 | 0 |  | РС 2-500-13 |  |  | 13 | 535 | 884 | 0 |  | PC 3-500-13 |  |  | 13 | 535 | 1326 | 0 |  | PC 4-500-13 |  |  | 13 | 535 | 1593 | 0 |  | PC 5-500-13 |  |  | 13 | 535 | 1970 | 0
| РС 1-500-14 |  |  | 14 | 576 | 546 | 0 |  | РС 2-500-14 |  |  | 14 | 576 | 952 | 0 |  | PC 3-500-14 |  |  | 14 | 576 | 1428 | 0 |  | PC 4-500-14 |  |  | 14 | 576 | 1715 | 0 |  | PC 5-500-14 |  |  | 14 | 576 | 2121 | 0
| РС 1-500-15 |  |  | 15 | 617 | 585 | 0 |  | РС 2-500-15 |  |  | 15 | 617 | 1020 | 0 |  | PC 3-500-15 |  |  | 15 | 617 | 1530 | 0 |  | PC 4-500-15 |  |  | 15 | 617 | 1838 | 0 |  | PC 5-500-15 |  |  | 15 | 617 | 2273 | 0
| РС 1-500-16 |  |  | 16 | 658 | 624 | 0 |  | РС 2-500-16 |  |  | 16 | 658 | 1088 | 0 |  | PC 3-500-16 |  |  | 16 | 658 | 1632 | 0 |  | PC 4-500-16 |  |  | 16 | 658 | 1960 | 0 |  | PC 5-500-16 |  |  | 16 | 658 | 2424 | 0
| РС 1-500-17 |  |  | 17 | 699 | 663 | 0 |  | РС 2-500-17 |  |  | 17 | 699 | 1156 | 0 |  | PC 3-500-17 |  |  | 17 | 699 | 1734 | 0 |  | PC 4-500-17 |  |  | 17 | 699 | 2083 | 0 |  | PC 5-500-17 |  |  | 17 | 699 | 2576 | 0
| РС 1-500-18 |  |  | 18 | 740 | 702 | 0 |  | РС 2-500-18 |  |  | 18 | 740 | 1224 | 0 |  | PC 3-500-18 |  |  | 18 | 740 | 1836 | 0 |  | PC 4-500-18 |  |  | 18 | 740 | 2205 | 0 |  | PC 5-500-18 |  |  | 18 | 740 | 2727 | 0
| РС 1-500-19 |  |  | 19 | 781 | 741 | 0 |  | РС 2-500-19 |  |  | 19 | 781 | 1292 | 0 |  | PC 3-500-19 |  |  | 19 | 781 | 1938 | 0 |  | PC 4-500-19 |  |  | 19 | 781 | 2328 | 0 |  | PC 5-500-19 |  |  | 19 | 781 | 2879 | 0
| РС 1-500-20 |  |  | 20 | 822 | 780 | 0 |  | РС 2-500-20 |  |  | 20 | 822 | 1360 | 0 |  | PC 3-500-20 |  |  | 20 | 822 | 2040 | 0 |  | PC 4-500-20 |  |  | 20 | 822 | 2450 | 0 |  | PC 5-500-20 |  |  | 20 | 822 | 3030 | 0
| РС 1-500-21 |  |  | 21 | 863 | 819 | 0 |  | РС 2-500-21 |  |  | 21 | 863 | 1428 | 0 |  | PC 3-500-21 |  |  | 21 | 863 | 2142 | 0 |  | PC 4-500-21 |  |  | 21 | 863 | 2573 | 0 |  | PC 5-500-21 |  |  | 21 | 863 | 3182 | 0
| РС 1-500-22 |  |  | 22 | 904 | 858 | 0 |  | РС 2-500-22 |  |  | 22 | 904 | 1496 | 0 |  | PC 3-500-22 |  |  | 22 | 904 | 2244 | 0 |  | PC 4-500-22 |  |  | 22 | 904 | 2695 | 0 |  | PC 5-500-22 |  |  | 22 | 904 | 3333 | 0
| РС 1-500-23 |  |  | 23 | 945 | 897 | 0 |  | РС 2-500-23 |  |  | 23 | 945 | 1564 | 0 |  | PC 3-500-23 |  |  | 23 | 945 | 2346 | 0 |  | PC 4-500-23 |  |  | 23 | 945 | 2818 | 0 |  | PC 5-500-23 |  |  | 23 | 945 | 3485 | 0
| РС 1-500-24 |  |  | 24 | 986 | 936 | 0 |  | РС 2-500-24 |  |  | 24 | 986 | 1632 | 0 |  | PC 3-500-24 |  |  | 24 | 986 | 2448 | 0 |  | PC 4-500-24 |  |  | 24 | 986 | 2940 | 0 |  | PC 5-500-24 |  |  | 24 | 986 | 3636 | 0
| РС 1-500-25 |  |  | 25 | 1027 | 975 | 0 |  | РС 2-500-25 |  |  | 25 | 1027 | 1700 | 0 |  | PC 3-500-25 |  |  | 25 | 1027 | 2550 | 0 |  | PC 4-500-25 |  |  | 25 | 1027 | 3063 | 0 |  | PC 5-500-25 |  |  | 25 | 1027 | 3788 | 0
| РС 1-500-26 |  |  | 26 | 1068 | 1014 | 0 |  | РС 2-500-26 |  |  | 26 | 1068 | 1768 | 0 |  | PC 3-500-26 |  |  | 26 | 1068 | 2652 | 0 |  | PC 4-500-26 |  |  | 26 | 1068 | 3185 | 0 |  | PC 5-500-26 |  |  | 26 | 1068 | 3939 | 0
| РС 1-500-27 |  |  | 27 | 1109 | 1053 | 0 |  | РС 2-500-27 |  |  | 27 | 1109 | 1836 | 0 |  | PC 3-500-27 |  |  | 27 | 1109 | 2754 | 0 |  | PC 4-500-27 |  |  | 27 | 1109 | 3308 | 0 |  | PC 5-500-27 |  |  | 27 | 1109 | 4091 | 0
| РС 1-500-28 |  |  | 28 | 1150 | 1092 | 0 |  | РС 2-500-28 |  |  | 28 | 1150 | 1904 | 0 |  | PC 3-500-28 |  |  | 28 | 1150 | 2856 | 0 |  | PC 4-500-28 |  |  | 28 | 1150 | 3430 | 0 |  | PC 5-500-28 |  |  | 28 | 1150 | 4242 | 0
| РС 1-500-29 |  |  | 29 | 1191 | 1131 | 0 |  | РС 2-500-29 |  |  | 29 | 1191 | 1972 | 0 |  | PC 3-500-29 |  |  | 29 | 1191 | 2958 | 0 |  | PC 4-500-29 |  |  | 29 | 1191 | 3553 | 0
| РС 1-500-30 |  |  | 30 | 1232 | 1170 | 0 |  | РС 2-500-30 |  |  | 30 | 1232 | 2040 | 0 |  | PC 3-500-30 |  |  | 30 | 1232 | 3060 | 0 |  | PC 4-500-30 |  |  | 30 | 1232 | 3675 | 0
| РС 1-500-31 |  |  | 31 | 1273 | 1209 | 0 |  | РС 2-500-31 |  |  | 31 | 1273 | 2108 | 0 |  | PC 3-500-31 |  |  | 31 | 1273 | 3162 | 0 |  | PC 4-500-31 |  |  | 31 | 1273 | 3798 | 0
| РС 1-500-32 |  |  | 32 | 1314 | 1248 | 0 |  | РС 2-500-32 |  |  | 32 | 1314 | 2176 | 0 |  | PC 3-500-32 |  |  | 32 | 1314 | 3264 | 0 |  | PC 4-500-32 |  |  | 32 | 1314 | 3920 | 0
| РС 1-500-33 |  |  | 33 | 1355 | 1287 | 0 |  | РС 2-500-33 |  |  | 33 | 1355 | 2244 | 0 |  | PC 3-500-33 |  |  | 33 | 1355 | 3366 | 0 |  | PC 4-500-33 |  |  | 33 | 1355 | 4043 | 0
| РС 1-500-34 |  |  | 34 | 1396 | 1326 | 0 |  | РС 2-500-34 |  |  | 34 | 1396 | 2312 | 0 |  | PC 3-500-34 |  |  | 34 | 1396 | 3468 | 0 |  | PC 4-500-34 |  |  | 34 | 1396 | 4165 | 0
| РС 1-500-35 |  |  | 35 | 1437 | 1365 | 0 |  | РС 2-500-35 |  |  | 35 | 1437 | 2380 | 0 |  | PC 3-500-35 |  |  | 35 | 1437 | 3570 | 0 |  | PC 4-500-35 |  |  | 35 | 1437 | 4288 | 0
| РС 1-500-36 |  |  | 36 | 1478 | 1404 | 0 |  | РС 2-500-36 |  |  | 36 | 1478 | 2448 | 0 |  | PC 3-500-36 |  |  | 36 | 1478 | 3672 | 0 |  | PC 4-500-36 |  |  | 36 | 1478 | 4410 | 0
| РС 1-500-37 |  |  | 37 | 1519 | 1443 | 0 |  | РС 2-500-37 |  |  | 37 | 1519 | 2516 | 0 |  | PC 3-500-37 |  |  | 37 | 1519 | 3774 | 0
| РС 1-500-38 |  |  | 38 | 1560 | 1482 | 0 |  | РС 2-500-38 |  |  | 38 | 1560 | 2584 | 0 |  | PC 3-500-38 |  |  | 38 | 1560 | 3876 | 0
| РС 1-500-39 |  |  | 39 | 1601 | 1521 | 0 |  | РС 2-500-39 |  |  | 39 | 1601 | 2652 | 0 |  | PC 3-500-39 |  |  | 39 | 1601 | 3978 | 0
| РС 1-500-40 |  |  | 40 | 1642 | 1560 | 0 |  | РС 2-500-40 |  |  | 40 | 1642 | 2720 | 0 |  | PC 3-500-40 |  |  | 40 | 1642 | 4080 | 0
| РС 1-500-41 |  |  | 41 | 1683 | 1599 | 0 |  | РС 2-500-41 |  |  | 41 | 1683 | 2788 | 0 |  | PC 3-500-41 |  |  | 41 | 1683 | 4182 | 0
| РС 1-500-42 |  |  | 42 | 1724 | 1638 | 0 |  | РС 2-500-42 |  |  | 42 | 1724 | 2856 | 0 |  | PC 3-500-42 |  |  | 42 | 1724 | 4284 | 0
| РС 1-500-43 |  |  | 43 | 1765 | 1677 | 0 |  | РС 2-500-43 |  |  | 43 | 1765 | 2924 | 0 |  | PC 3-500-43 |  |  | 43 | 1765 | 4386 | 0
| РС 1-500-44 |  |  | 44 | 1806 | 1716 | 0 |  | РС 2-500-44 |  |  | 44 | 1806 | 2992 | 0 |  | PC 3-500-44 |  |  | 44 | 1806 | 4488 | 0
| РС 1-500-45 |  |  | 45 | 1847 | 1755 | 0 |  | РС 2-500-45 |  |  | 45 | 1847 | 3060 | 0 |  | PC 3-500-45 |  |  | 45 | 1847 | 4590 | 0
| РС 1-500-46 |  |  | 46 | 1888 | 1794 | 0 |  | РС 2-500-46 |  |  | 46 | 1888 | 3128 | 0 |  | PC 3-500-46 |  |  | 46 | 1888 | 4692 | 0
| РС 1-500-47 |  |  | 47 | 1929 | 1833 | 0 |  | РС 2-500-47 |  |  | 47 | 1929 | 3196 | 0 |  | PC 3-500-47 |  |  | 47 | 1929 | 4794 | 0
| РС 1-500-48 |  |  | 48 | 1970 | 1872 | 0 |  | РС 2-500-48 |  |  | 48 | 1970 | 3264 | 0 |  | PC 3-500-48 |  |  | 48 | 1970 | 4896 | 0
| РС 1-500-49 |  |  | 49 | 2011 | 1911 | 0 |  | РС 2-500-49 |  |  | 49 | 2011 | 3332 | 0 |  | PC 3-500-49 |  |  | 49 | 2011 | 4998 | 0
| РС 1-500-50 |  |  | 50 | 2052 | 1950 | 0 |  | РС 2-500-50 |  |  | 50 | 2052 | 3400 | 0 |  | PC 3-500-50 |  |  | 50 | 2052 | 5100 | 0

## РС (РСК) 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [7 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [7 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
РС (РСК) 1-750 | [6 empty] | РС (РСК) 2-750 | [6 empty] | РС (РСК) 3-750 | [6 empty] | РС (РСК) 4-750 | [6 empty] | РС (РСК) 5-750
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
РС 1-750-4 | 750 | РС - 40 РСК - 42 | 4 | 166 | 208 | 0 | РС 2-750-4 | 750 | РС - 100 РСК - 102 | 4 | 166 | 392 | 0 | РС 3-750-4 | 750 | РС - 160 РСК - 162 | 4 | 166 | 550 | 0 | РС 4-750-4 | 750 | РС - 226 РСК - 230 | 4 | 166 | 687 | 0 | РС 5-750-4 | 750 | РС - 292 РСК - 298 | 4 | 166 | 850 | 0
РС 1-750-5 |  |  | 5 | 207 | 260 | 0 | РС 2-750-5 |  |  | 5 | 207 | 490 | 0 | РС 3-750-5 |  |  | 5 | 207 | 687 | 0 | РС 4-750-5 |  |  | 5 | 207 | 859 | 0 | РС 5-750-5 |  |  | 5 | 207 | 1062 | 0
РС 1-750-6 |  |  | 6 | 248 | 312 | 0 | РС 2-750-6 |  |  | 6 | 248 | 588 | 0 | РС 3-750-6 |  |  | 6 | 248 | 824 | 0 | РС 4-750-6 |  |  | 6 | 248 | 1030 | 0 | РС 5-750-6 |  |  | 6 | 248 | 1274 | 0
РС 1-750-7 |  |  | 7 | 289 | 364 | 0 | РС 2-750-7 |  |  | 7 | 289 | 686 | 0 | РС 3-750-7 |  |  | 7 | 289 | 962 | 0 | РС 4-750-7 |  |  | 7 | 289 | 1202 | 0 | РС 5-750-7 |  |  | 7 | 289 | 1487 | 0
РС 1-750-8 |  |  | 8 | 330 | 416 | 0 | РС 2-750-8 |  |  | 8 | 330 | 784 | 0 | РС 3-750-8 |  |  | 8 | 330 | 1099 | 0 | РС 4-750-8 |  |  | 8 | 330 | 1374 | 0 | РС 5-750-8 |  |  | 8 | 330 | 1699 | 0
РС 1-750-9 |  |  | 9 | 371 | 468 | 0 | РС 2-750-9 |  |  | 9 | 371 | 882 | 0 | РС 3-750-9 |  |  | 9 | 371 | 1237 | 0 | РС 4-750-9 |  |  | 9 | 371 | 1545 | 0 | РС 5-750-9 |  |  | 9 | 371 | 1912 | 0
РС 1-750-10 |  |  | 10 | 412 | 520 | 0 | РС 2-750-10 |  |  | 10 | 412 | 980 | 0 | РС 3-750-10 |  |  | 10 | 412 | 1374 | 0 | РС 4-750-10 |  |  | 10 | 412 | 1717 | 0 | РС 5-750-10 |  |  | 10 | 412 | 2124 | 0
РС 1-750-11 |  |  | 11 | 453 | 572 | 0 | РС 2-750-11 |  |  | 11 | 453 | 1078 | 0 | РС 3-750-11 |  |  | 11 | 453 | 1511 | 0 | РС 4-750-11 |  |  | 11 | 453 | 1889 | 0 | РС 5-750-11 |  |  | 11 | 453 | 2336 | 0
РС 1-750-12 |  |  | 12 | 494 | 624 | 0 | РС 2-750-12 |  |  | 12 | 494 | 1176 | 0 | РС 3-750-12 |  |  | 12 | 494 | 1649 | 0 | РС 4-750-12 |  |  | 12 | 494 | 2060 | 0 | РС 5-750-12 |  |  | 12 | 494 | 2549 | 0
РС 1-750-13 |  |  | 13 | 535 | 676 | 0 | РС 2-750-13 |  |  | 13 | 535 | 1274 | 0 | РС 3-750-13 |  |  | 13 | 535 | 1786 | 0 | РС 4-750-13 |  |  | 13 | 535 | 2232 | 0 | РС 5-750-13 |  |  | 13 | 535 | 2761 | 0
РС 1-750-14 |  |  | 14 | 576 | 728 | 0 | РС 2-750-14 |  |  | 14 | 576 | 1372 | 0 | РС 3-750-14 |  |  | 14 | 576 | 1924 | 0 | РС 4-750-14 |  |  | 14 | 576 | 2404 | 0 | РС 5-750-14 |  |  | 14 | 576 | 2974 | 0
РС 1-750-15 |  |  | 15 | 617 | 780 | 0 | РС 2-750-15 |  |  | 15 | 617 | 1470 | 0 | РС 3-750-15 |  |  | 15 | 617 | 2061 | 0 | РС 4-750-15 |  |  | 15 | 617 | 2576 | 0 | РС 5-750-15 |  |  | 15 | 617 | 3186 | 0
РС 1-750-16 |  |  | 16 | 658 | 832 | 0 | РС 2-750-16 |  |  | 16 | 658 | 1568 | 0 | РС 3-750-16 |  |  | 16 | 658 | 2198 | 0 | РС 4-750-16 |  |  | 16 | 658 | 2747 | 0 | РС 5-750-16 |  |  | 16 | 658 | 3398 | 0

## РС (РСК) 900
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [7 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [7 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
РС (РСК) 1-900 | [6 empty] | РС (РСК) 2-900 | [6 empty] | РС (РСК) 3-900 | [6 empty] | РС (РСК) 4-900 | [6 empty] | РС (РСК) 5-900
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
РС 1-900-4 | 900 | РС - 40 РСК - 42 | 4 | 166 | 238 | 0 | РС 2-900-4 | 900 | РС - 100 РСК - 102 | 4 | 166 | 464 | 0 | РС 3-900-4 | 900 | РС - 160 РСК - 162 | 4 | 166 | 642 | 0 | РС 4-900-4 | 900 | РС - 226 РСК - 230 | 4 | 166 | 803 | 0 | РС 5-900-4 | 900 | РС - 292 РСК - 298 | 4 | 166 | 993 | 0
РС 1-900-5 |  |  | 5 | 207 | 298 | 0 | РС 2-900-5 |  |  | 5 | 207 | 580 | 0 | РС 3-900-5 |  |  | 5 | 207 | 803 | 0 | РС 4-900-5 |  |  | 5 | 207 | 1004 | 0 | РС 5-900-5 |  |  | 5 | 207 | 1242 | 0
РС 1-900-6 |  |  | 6 | 248 | 358 | 0 | РС 2-900-6 |  |  | 6 | 248 | 696 | 0 | РС 3-900-6 |  |  | 6 | 248 | 964 | 0 | РС 4-900-6 |  |  | 6 | 248 | 1205 | 0 | РС 5-900-6 |  |  | 6 | 248 | 1490 | 0
РС 1-900-7 |  |  | 7 | 289 | 417 | 0 | РС 2-900-7 |  |  | 7 | 289 | 812 | 0 | РС 3-900-7 |  |  | 7 | 289 | 1124 | 0 | РС 4-900-7 |  |  | 7 | 289 | 1406 | 0 | РС 5-900-7 |  |  | 7 | 289 | 1738 | 0
РС 1-900-8 |  |  | 8 | 330 | 477 | 0 | РС 2-900-8 |  |  | 8 | 330 | 928 | 0 | РС 3-900-8 |  |  | 8 | 330 | 1285 | 0 | РС 4-900-8 |  |  | 8 | 330 | 1606 | 0 | РС 5-900-8 |  |  | 8 | 330 | 1986 | 0
РС 1-900-9 |  |  | 9 | 371 | 536 | 0 | РС 2-900-9 |  |  | 9 | 371 | 1044 | 0 | РС 3-900-9 |  |  | 9 | 371 | 1445 | 0 | РС 4-900-9 |  |  | 9 | 371 | 1807 | 0 | РС 5-900-9 |  |  | 9 | 371 | 2235 | 0
РС 1-900-10 |  |  | 10 | 412 | 596 | 0 | РС 2-900-10 |  |  | 10 | 412 | 1160 | 0 | РС 3-900-10 |  |  | 10 | 412 | 1606 | 0 | РС 4-900-10 |  |  | 10 | 412 | 2008 | 0 | РС 5-900-10 |  |  | 10 | 412 | 2483 | 0
РС 1-900-11 |  |  | 11 | 453 | 656 | 0 | РС 2-900-11 |  |  | 11 | 453 | 1276 | 0 | РС 3-900-11 |  |  | 11 | 453 | 1767 | 0 | РС 4-900-11 |  |  | 11 | 453 | 2209 | 0 | РС 5-900-11 |  |  | 11 | 453 | 2731 | 0
РС 1-900-12 |  |  | 12 | 494 | 715 | 0 | РС 2-900-12 |  |  | 12 | 494 | 1392 | 0 | РС 3-900-12 |  |  | 12 | 494 | 1927 | 0 | РС 4-900-12 |  |  | 12 | 494 | 2410 | 0 | РС 5-900-12 |  |  | 12 | 494 | 2980 | 0
РС 1-900-13 |  |  | 13 | 535 | 775 | 0 | РС 2-900-13 |  |  | 13 | 535 | 1508 | 0 | РС 3-900-13 |  |  | 13 | 535 | 2088 | 0 | РС 4-900-13 |  |  | 13 | 535 | 2061 | 0 | РС 5-900-13 |  |  | 13 | 535 | 3228 | 0
РС 1-900-14 |  |  | 14 | 576 | 834 | 0 | РС 2-900-14 |  |  | 14 | 576 | 1624 | 0 | РС 3-900-14 |  |  | 14 | 576 | 2248 | 0 | РС 4-900-14 |  |  | 14 | 576 | 2811 | 0 | РС 5-900-14 |  |  | 14 | 576 | 3476 | 0
РС 1-900-15 |  |  | 15 | 617 | 894 | 0 | РС 2-900-15 |  |  | 15 | 617 | 1740 | 0 | РС 3-900-15 |  |  | 15 | 617 | 2409 | 0 | РС 4-900-15 |  |  | 15 | 617 | 3012 | 0 | РС 5-900-15 |  |  | 15 | 617 | 3725 | 0
РС 1-900-16 |  |  | 16 | 658 | 954 | 0 | РС 2-900-16 |  |  | 16 | 658 | 1856 | 0 | РС 3-900-16 |  |  | 16 | 658 | 2570 | 0 | РС 4-900-16 |  |  | 16 | 658 | 3213 | 0 | РС 5-900-16 |  |  | 16 | 658 | 3973 | 0

## РС (РСК) 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [7 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [7 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
РС (РСК) 1-1000 | [6 empty] | РС (РСК) 2-1000 | [6 empty] | РС (РСК) 3-1000 | [6 empty] | РС (РСК) 4-1000 | [6 empty] | РС (РСК) 5-1000
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
РС 1-1000-4 | 1000 | РС - 40 РСК - 42 | 4 | 166 | 259 | 0 | РС 2-1000-4 | 1000 | РС - 100 РСК - 102 | 4 | 166 | 508 | 0 | РС 3-1000-4 | 1000 | РС - 160 РСК - 162 | 4 | 166 | 703.2 | 0 | РС 4-1000-4 | 1000 | РС - 226 РСК - 230 | 4 | 166 | 878.4 | 0 | РС 5-1000-4 | 1000 | РС - 292 РСК - 298 | 4 | 166 | 1089.6 | 0
РС 1-1000-5 |  |  | 5 | 207 | 324 | 0 | РС 2-1000-5 |  |  | 5 | 207 | 635 | 0 | РС 3-1000-5 |  |  | 5 | 207 | 879 | 0 | РС 4-1000-5 |  |  | 5 | 207 | 1098 | 0 | РС 5-1000-5 |  |  | 5 | 207 | 1362 | 0
РС 1-1000-6 |  |  | 6 | 248 | 389 | 0 | РС 2-1000-6 |  |  | 6 | 248 | 762 | 0 | РС 3-1000-6 |  |  | 6 | 248 | 1054.8 | 0 | РС 4-1000-6 |  |  | 6 | 248 | 1317.6 | 0 | РС 5-1000-6 |  |  | 6 | 248 | 1634.4 | 0
РС 1-1000-7 |  |  | 7 | 289 | 454 | 0 | РС 2-1000-7 |  |  | 7 | 289 | 889 | 0 | РС 3-1000-7 |  |  | 7 | 289 | 1230.6 | 0 | РС 4-1000-7 |  |  | 7 | 289 | 1537.2 | 0 | РС 5-1000-7 |  |  | 7 | 289 | 1906.8 | 0
РС 1-1000-8 |  |  | 8 | 330 | 518 | 0 | РС 2-1000-8 |  |  | 8 | 330 | 1016 | 0 | РС 3-1000-8 |  |  | 8 | 330 | 1406.4 | 0 | РС 4-1000-8 |  |  | 8 | 330 | 1756.8 | 0 | РС 5-1000-8 |  |  | 8 | 330 | 2179.2 | 0
РС 1-1000-9 |  |  | 9 | 371 | 583 | 0 | РС 2-1000-9 |  |  | 9 | 371 | 1143 | 0 | РС 3-1000-9 |  |  | 9 | 371 | 1582.2 | 0 | РС 4-1000-9 |  |  | 9 | 371 | 1976.4 | 0 | РС 5-1000-9 |  |  | 9 | 371 | 2451.6 | 0
РС 1-1000-10 |  |  | 10 | 412 | 648 | 0 | РС 2-1000-10 |  |  | 10 | 412 | 1270 | 0 | РС 3-1000-10 |  |  | 10 | 412 | 1758 | 0 | РС 4-1000-10 |  |  | 10 | 412 | 2196 | 0 | РС 5-1000-10 |  |  | 10 | 412 | 2724 | 0
РС 1-1000-11 |  |  | 11 | 453 | 713 | 0 | РС 2-1000-11 |  |  | 11 | 453 | 1397 | 0 | РС 3-1000-11 |  |  | 11 | 453 | 1933.8 | 0 | РС 4-1000-11 |  |  | 11 | 453 | 2415.6 | 0 | РС 5-1000-11 |  |  | 11 | 453 | 2996.4 | 0
РС 1-1000-12 |  |  | 12 | 494 | 778 | 0 | РС 2-1000-12 |  |  | 12 | 494 | 1524 | 0 | РС 3-1000-12 |  |  | 12 | 494 | 2109.6 | 0 | РС 4-1000-12 |  |  | 12 | 494 | 2635.2 | 0 | РС 5-1000-12 |  |  | 12 | 494 | 3268.8 | 0
РС 1-1000-13 |  |  | 13 | 535 | 842 | 0 | РС 2-1000-13 |  |  | 13 | 535 | 1651 | 0 | РС 3-1000-13 |  |  | 13 | 535 | 2285.4 | 0 | РС 4-1000-13 |  |  | 13 | 535 | 2854.8 | 0 | РС 5-1000-13 |  |  | 13 | 535 | 3541.2 | 0
РС 1-1000-14 |  |  | 14 | 576 | 907 | 0 | РС 2-1000-14 |  |  | 14 | 576 | 1778 | 0 | РС 3-1000-14 |  |  | 14 | 576 | 2461.2 | 0 | РС 4-1000-14 |  |  | 14 | 576 | 3074.4 | 0 | РС 5-1000-14 |  |  | 14 | 576 | 3813.6 | 0
РС 1-1000-15 |  |  | 15 | 617 | 972 | 0 | РС 2-1000-15 |  |  | 15 | 617 | 1905 | 0 | РС 3-1000-15 |  |  | 15 | 617 | 2637 | 0 | РС 4-1000-15 |  |  | 15 | 617 | 3294 | 0 | РС 5-1000-15 |  |  | 15 | 617 | 4086 | 0
РС 1-1000-16 |  |  | 16 | 658 | 1037 | 0 | РС 2-1000-16 |  |  | 16 | 658 | 2032 | 0 | РС 3-1000-16 |  |  | 16 | 658 | 2812.8 | 0 | РС 4-1000-16 |  |  | 16 | 658 | 3513.6 | 0 | РС 5-1000-16 |  |  | 16 | 658 | 4358.4 | 0

## РС (РСК) 1200
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [7 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [7 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
РС (РСК) 1-1200 | [6 empty] | РС (РСК) 2-1200 | [6 empty] | РС (РСК) 3-1200 | [6 empty] | РС (РСК) 4-1200 | [6 empty] | РС (РСК) 5-1200
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
РС 1-1200-4 | 1200 | РС - 40 РСК - 42 | 4 | 166 | 300 | 0 | РС 2-1200-4 | 1200 | РС - 100 РСК - 102 | 4 | 166 | 600 | 0 | РС 3-1200-4 | 1200 | РС - 160 РСК - 162 | 4 | 166 | 828 | 0 | РС 4-1200-4 | 1200 | РС - 226 РСК - 230 | 4 | 166 | 1035 | 0 | РС 5-1200-4 | 1200 | РС - 292 РСК - 298 | 4 | 166 | 1279 | 0
РС 1-1200-5 |  |  | 5 | 207 | 376 | 0 | РС 2-1200-5 |  |  | 5 | 207 | 750 | 0 | РС 3-1200-5 |  |  | 5 | 207 | 1035 | 0 | РС 4-1200-5 |  |  | 5 | 207 | 1294 | 0 | РС 5-1200-5 |  |  | 5 | 207 | 1599 | 0
РС 1-1200-6 |  |  | 6 | 248 | 451 | 0 | РС 2-1200-6 |  |  | 6 | 248 | 900 | 0 | РС 3-1200-6 |  |  | 6 | 248 | 1242 | 0 | РС 4-1200-6 |  |  | 6 | 248 | 1553 | 0 | РС 5-1200-6 |  |  | 6 | 248 | 1919 | 0
РС 1-1200-7 |  |  | 7 | 289 | 526 | 0 | РС 2-1200-7 |  |  | 7 | 289 | 1050 | 0 | РС 3-1200-7 |  |  | 7 | 289 | 1449 | 0 | РС 4-1200-7 |  |  | 7 | 289 | 1812 | 0 | РС 5-1200-7 |  |  | 7 | 289 | 2239 | 0
РС 1-1200-8 |  |  | 8 | 330 | 601 | 0 | РС 2-1200-8 |  |  | 8 | 330 | 1200 | 0 | РС 3-1200-8 |  |  | 8 | 330 | 1656 | 0 | РС 4-1200-8 |  |  | 8 | 330 | 2070 | 0 | РС 5-1200-8 |  |  | 8 | 330 | 2558 | 0
РС 1-1200-9 |  |  | 9 | 371 | 676 | 0 | РС 2-1200-9 |  |  | 9 | 371 | 1350 | 0 | РС 3-1200-9 |  |  | 9 | 371 | 1863 | 0 | РС 4-1200-9 |  |  | 9 | 371 | 2329 | 0 | РС 5-1200-9 |  |  | 9 | 371 | 2878 | 0
РС 1-1200-10 |  |  | 10 | 412 | 751 | 0 | РС 2-1200-10 |  |  | 10 | 412 | 1500 | 0 | РС 3-1200-10 |  |  | 10 | 412 | 2070 | 0 | РС 4-1200-10 |  |  | 10 | 412 | 2588 | 0 | РС 5-1200-10 |  |  | 10 | 412 | 3198 | 0
РС 1-1200-11 |  |  | 11 | 453 | 826 | 0 | РС 2-1200-11 |  |  | 11 | 453 | 1650 | 0 | РС 3-1200-11 |  |  | 11 | 453 | 2277 | 0 | РС 4-1200-11 |  |  | 11 | 453 | 2847 | 0 | РС 5-1200-11 |  |  | 11 | 453 | 3518 | 0
РС 1-1200-12 |  |  | 12 | 494 | 901 | 0 | РС 2-1200-12 |  |  | 12 | 494 | 1800 | 0 | РС 3-1200-12 |  |  | 12 | 494 | 2484 | 0 | РС 4-1200-12 |  |  | 12 | 494 | 3106 | 0 | РС 5-1200-12 |  |  | 12 | 494 | 3838 | 0
РС 1-1200-13 |  |  | 13 | 535 | 976 | 0 | РС 2-1200-13 |  |  | 13 | 535 | 1950 | 0 | РС 3-1200-13 |  |  | 13 | 535 | 2691 | 0 | РС 4-1200-13 |  |  | 13 | 535 | 3364 | 0 | РС 5-1200-13 |  |  | 13 | 535 | 4157 | 0
РС 1-1200-14 |  |  | 14 | 576 | 1051 | 0 | РС 2-1200-14 |  |  | 14 | 576 | 2100 | 0 | РС 3-1200-14 |  |  | 14 | 576 | 2898 | 0 | РС 4-1200-14 |  |  | 14 | 576 | 3623 | 0 | РС 5-1200-14 |  |  | 14 | 576 | 4477 | 0
РС 1-1200-15 |  |  | 15 | 617 | 1127 | 0 | РС 2-1200-15 |  |  | 15 | 617 | 2250 | 0 | РС 3-1200-15 |  |  | 15 | 617 | 3105 | 0 | РС 4-1200-15 |  |  | 15 | 617 | 3882 | 0 | РС 5-1200-15 |  |  | 15 | 617 | 4797 | 0
РС 1-1200-16 |  |  | 16 | 658 | 1202 | 0 | РС 2-1200-16 |  |  | 16 | 658 | 2400 | 0 | РС 3-1200-16 |  |  | 16 | 658 | 3312 | 0 | РС 4-1200-16 |  |  | 16 | 658 | 4141 | 0

## РС (РСК) 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [7 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [7 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
РС (РСК) 1-1500 | [6 empty] | РС (РСК) 2-1500 | [6 empty] | РС (РСК) 3-1500 | [6 empty] | РС (РСК) 4-1500 | [6 empty] | РС (РСК) 5-1500
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
РС 1-1500-4 | 1500 | РС - 40 РСК - 42 | 4 | 166 | 362.4 | 0 | РС 2-1500-4 | 1500 | РС - 100 РСК - 102 | 4 | 166 | 732 | 0 | РС 3-1500-4 | 1500 | РС - 160 РСК - 162 | 4 | 166 | 1013.6 | 0 | РС 4-1500-4 | 1500 | РС - 226 РСК - 230 | 4 | 166 | 1267 | 0 | РС 5-1500-4 | 1500 | РС - 292 РСК - 298 | 4 | 166 | 1566 | 0
РС 1-1500-5 |  |  | 5 | 207 | 453 | 0 | РС 2-1500-5 |  |  | 5 | 207 | 915 | 0 | РС 3-1500-5 |  |  | 5 | 207 | 1267 | 0 | РС 4-1500-5 |  |  | 5 | 207 | 1584 | 0 | РС 5-1500-5 |  |  | 5 | 207 | 1958 | 0
РС 1-1500-6 |  |  | 6 | 248 | 543.6 | 0 | РС 2-1500-6 |  |  | 6 | 248 | 1098 | 0 | РС 3-1500-6 |  |  | 6 | 248 | 1520.4 | 0 | РС 4-1500-6 |  |  | 6 | 248 | 1900 | 0 | РС 5-1500-6 |  |  | 6 | 248 | 2349 | 0
РС 1-1500-7 |  |  | 7 | 289 | 634.2 | 0 | РС 2-1500-7 |  |  | 7 | 289 | 1281 | 0 | РС 3-1500-7 |  |  | 7 | 289 | 1773.8 | 0 | РС 4-1500-7 |  |  | 7 | 289 | 2217 | 0 | РС 5-1500-7 |  |  | 7 | 289 | 2741 | 0
РС 1-1500-8 |  |  | 8 | 330 | 724.8 | 0 | РС 2-1500-8 |  |  | 8 | 330 | 1464 | 0 | РС 3-1500-8 |  |  | 8 | 330 | 2027.2 | 0 | РС 4-1500-8 |  |  | 8 | 330 | 2534 | 0 | РС 5-1500-8 |  |  | 8 | 330 | 3132 | 0
РС 1-1500-9 |  |  | 9 | 371 | 815.4 | 0 | РС 2-1500-9 |  |  | 9 | 371 | 1647 | 0 | РС 3-1500-9 |  |  | 9 | 371 | 2280.6 | 0 | РС 4-1500-9 |  |  | 9 | 371 | 2850 | 0 | РС 5-1500-9 |  |  | 9 | 371 | 3524 | 0
РС 1-1500-10 |  |  | 10 | 412 | 906 | 0 | РС 2-1500-10 |  |  | 10 | 412 | 1830 | 0 | РС 3-1500-10 |  |  | 10 | 412 | 2534 | 0 | РС 4-1500-10 |  |  | 10 | 412 | 3167 | 0 | РС 5-1500-10 |  |  | 10 | 412 | 3915 | 0
РС 1-1500-11 |  |  | 11 | 453 | 996.6 | 0 | РС 2-1500-11 |  |  | 11 | 453 | 2013 | 0 | РС 3-1500-11 |  |  | 11 | 453 | 2787.4 | 0 | РС 4-1500-11 |  |  | 11 | 453 | 3484 | 0 | РС 5-1500-11 |  |  | 11 | 453 | 4307 | 0
РС 1-1500-12 |  |  | 12 | 494 | 1087.2 | 0 | РС 2-1500-12 |  |  | 12 | 494 | 2196 | 0 | РС 3-1500-12 |  |  | 12 | 494 | 3040.8 | 0 | РС 4-1500-12 |  |  | 12 | 494 | 3800 | 0 | РС 5-1500-12 |  |  | 12 | 494 | 4698 | 0
РС 1-1500-13 |  |  | 13 | 535 | 1177.8 | 0 | РС 2-1500-13 |  |  | 13 | 535 | 2379 | 0 | РС 3-1500-13 |  |  | 13 | 535 | 3294.2 | 0 | РС 4-1500-13 |  |  | 13 | 535 | 4117 | 0
РС 1-1500-14 |  |  | 14 | 576 | 1268.4 | 0 | РС 2-1500-14 |  |  | 14 | 576 | 2562 | 0 | РС 3-1500-14 |  |  | 14 | 576 | 3547.6 | 0 | РС 4-1500-14 |  |  | 14 | 576 | 4434 | 0
РС 1-1500-15 |  |  | 15 | 617 | 1359 | 0 | РС 2-1500-15 |  |  | 15 | 617 | 2745 | 0 | РС 3-1500-15 |  |  | 15 | 617 | 3801 | 0 | РС 4-1500-15 |  |  | 15 | 617 | 4751 | 0
РС 1-1500-16 |  |  | 16 | 658 | 1449.6 | 0 | РС 2-1500-16 |  |  | 16 | 658 | 2928 | 0 | РС 3-1500-16 |  |  | 16 | 658 | 4054.4 | 0 | РС 4-1500-16 |  |  | 16 | 658 | 5067 | 0

## РС (РСК) 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [7 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [7 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
РС (РСК) 1-1750 | [6 empty] | РС (РСК) 2-1750 | [6 empty] | РС (РСК) 3-1750 | [6 empty] | РС (РСК) 4-1750 | [6 empty] | РС (РСК) 5-1750
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
РС 1-1750-4 | 1750 | РС - 40 РСК - 42 | 4 | 166 | 413 | 0 | РС 2-1750-4 | 1750 | РС - 100 РСК - 102 | 4 | 166 | 848 | 0 | РС 3-1750-4 | 1750 | РС - 160 РСК - 162 | 4 | 166 | 1167 | 0 | РС 4-1750-4 | 1750 | РС - 226 РСК - 230 | 4 | 166 | 1459 | 0 | РС 5-1750-4 | 1750 | РС - 292 РСК - 298 | 4 | 166 | 1803 | 0
РС 1-1750-5 |  |  | 5 | 207 | 517 | 0 | РС 2-1750-5 |  |  | 5 | 207 | 1060 | 0 | РС 3-1750-5 |  |  | 5 | 207 | 1459 | 0 | РС 4-1750-5 |  |  | 5 | 207 | 1824 | 0 | РС 5-1750-5 |  |  | 5 | 207 | 2254 | 0
РС 1-1750-6 |  |  | 6 | 248 | 620 | 0 | РС 2-1750-6 |  |  | 6 | 248 | 1272 | 0 | РС 3-1750-6 |  |  | 6 | 248 | 1751 | 0 | РС 4-1750-6 |  |  | 6 | 248 | 2188 | 0 | РС 5-1750-6 |  |  | 6 | 248 | 2705 | 0
РС 1-1750-7 |  |  | 7 | 289 | 723 | 0 | РС 2-1750-7 |  |  | 7 | 289 | 1484 | 0 | РС 3-1750-7 |  |  | 7 | 289 | 2043 | 0 | РС 4-1750-7 |  |  | 7 | 289 | 2553 | 0 | РС 5-1750-7 |  |  | 7 | 289 | 3156 | 0
РС 1-1750-8 |  |  | 8 | 330 | 826 | 0 | РС 2-1750-8 |  |  | 8 | 330 | 1696 | 0 | РС 3-1750-8 |  |  | 8 | 330 | 2334 | 0 | РС 4-1750-8 |  |  | 8 | 330 | 2918 | 0 | РС 5-1750-8 |  |  | 8 | 330 | 3606 | 0
РС 1-1750-9 |  |  | 9 | 371 | 930 | 0 | РС 2-1750-9 |  |  | 9 | 371 | 1908 | 0 | РС 3-1750-9 |  |  | 9 | 371 | 2626 | 0 | РС 4-1750-9 |  |  | 9 | 371 | 3282 | 0 | РС 5-1750-9 |  |  | 9 | 371 | 4057 | 0
РС 1-1750-10 |  |  | 10 | 412 | 1033 | 0 | РС 2-1750-10 |  |  | 10 | 412 | 2120 | 0 | РС 3-1750-10 |  |  | 10 | 412 | 2918 | 0 | РС 4-1750-10 |  |  | 10 | 412 | 3647 | 0 | РС 5-1750-10 |  |  | 10 | 412 | 4508 | 0
РС 1-1750-11 |  |  | 11 | 453 | 1136 | 0 | РС 2-1750-11 |  |  | 11 | 453 | 2332 | 0 | РС 3-1750-11 |  |  | 11 | 453 | 3210 | 0 | РС 4-1750-11 |  |  | 11 | 453 | 4012 | 0
РС 1-1750-12 |  |  | 12 | 494 | 1240 | 0 | РС 2-1750-12 |  |  | 12 | 494 | 2544 | 0 | РС 3-1750-12 |  |  | 12 | 494 | 3502 | 0 | РС 4-1750-12 |  |  | 12 | 494 | 4376 | 0
РС 1-1750-13 |  |  | 13 | 535 | 1343 | 0 | РС 2-1750-13 |  |  | 13 | 535 | 2756 | 0 | РС 3-1750-13 |  |  | 13 | 535 | 3793 | 0 | РС 4-1750-13 |  |  | 13 | 535 | 4741 | 0
РС 1-1750-14 |  |  | 14 | 576 | 1446 | 0 | РС 2-1750-14 |  |  | 14 | 576 | 2968 | 0 | РС 3-1750-14 |  |  | 14 | 576 | 4085 | 0 | РС 4-1750-14 |  |  | 14 | 576 | 5106 | 0
РС 1-1750-15 |  |  | 15 | 617 | 1550 | 0 | РС 2-1750-15 |  |  | 15 | 617 | 3180 | 0 | РС 3-1750-15 |  |  | 15 | 617 | 4377 | 0
РС 1-1750-16 |  |  | 16 | 658 | 1653 | 0 | РС 2-1750-16 |  |  | 16 | 658 | 3392 | 0 | РС 3-1750-16 |  |  | 16 | 658 | 4669 | 0

## РС (РСК) 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [7 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [7 empty] | Температурный напор - |  | 0
Задайте температуру в помещении -
РС (РСК) 1-2000 | [6 empty] | РС (РСК) 2-2000 | [6 empty] | РС (РСК) 3-2000 | [6 empty] | РС (РСК) 4-2000 | [6 empty] | РС (РСК) 5-2000
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
РС 1-2000-4 | 2000 | РС - 40 РСК - 42 | 4 | 166 | 465 | 0 | РС 2-2000-4 | 2000 | РС - 100 РСК - 102 | 4 | 166 | 962 | 0 | РС 3-2000-4 | 2000 | РС - 160 РСК - 162 | 4 | 166 | 1322 | 0 | РС 4-2000-4 | 2000 | РС - 226 РСК - 230 | 4 | 166 | 1653 | 0 | РС 5-2000-4 | 2000 | РС - 292 РСК - 298 | 4 | 166 | 2043 | 0
РС 1-2000-5 |  |  | 5 | 207 | 582 | 0 | РС 2-2000-5 |  |  | 5 | 207 | 1202.5 | 0 | РС 3-2000-5 |  |  | 5 | 207 | 1653 | 0 | РС 4-2000-5 |  |  | 5 | 207 | 2067 | 0 | РС 5-2000-5 |  |  | 5 | 207 | 2554 | 0
РС 1-2000-6 |  |  | 6 | 248 | 698 | 0 | РС 2-2000-6 |  |  | 6 | 248 | 1443 | 0 | РС 3-2000-6 |  |  | 6 | 248 | 1984 | 0 | РС 4-2000-6 |  |  | 6 | 248 | 2048 | 0 | РС 5-2000-6 |  |  | 6 | 248 | 3065 | 0
РС 1-2000-7 |  |  | 7 | 289 | 814 | 0 | РС 2-2000-7 |  |  | 7 | 289 | 1683.5 | 0 | РС 3-2000-7 |  |  | 7 | 289 | 2314 | 0 | РС 4-2000-7 |  |  | 7 | 289 | 2893 | 0 | РС 5-2000-7 |  |  | 7 | 289 | 3576 | 0
РС 1-2000-8 |  |  | 8 | 330 | 930 | 0 | РС 2-2000-8 |  |  | 8 | 330 | 1924 | 0 | РС 3-2000-8 |  |  | 8 | 330 | 2645 | 0 | РС 4-2000-8 |  |  | 8 | 330 | 3306 | 0 | РС 5-2000-8 |  |  | 8 | 330 | 4086 | 0
РС 1-2000-9 |  |  | 9 | 371 | 1047 | 0 | РС 2-2000-9 |  |  | 9 | 371 | 2164.5 | 0 | РС 3-2000-9 |  |  | 9 | 371 | 2975 | 0 | РС 4-2000-9 |  |  | 9 | 371 | 3720 | 0 | РС 5-2000-9 |  |  | 9 | 371 | 4597 | 0
РС 1-2000-10 |  |  | 10 | 412 | 1163 | 0 | РС 2-2000-10 |  |  | 10 | 412 | 2405 | 0 | РС 3-2000-10 |  |  | 10 | 412 | 3306 | 0 | РС 4-2000-10 |  |  | 10 | 412 | 4133 | 0
РС 1-2000-11 |  |  | 11 | 453 | 1279 | 0 | РС 2-2000-11 |  |  | 11 | 453 | 2645.5 | 0 | РС 3-2000-11 |  |  | 11 | 453 | 3637 | 0 | РС 4-2000-11 |  |  | 11 | 453 | 4546 | 0
РС 1-2000-12 |  |  | 12 | 494 | 1396 | 0 | РС 2-2000-12 |  |  | 12 | 494 | 2886 | 0 | РС 3-2000-12 |  |  | 12 | 494 | 3967 | 0 | РС 4-2000-12 |  |  | 12 | 494 | 4960 | 0
РС 1-2000-13 |  |  | 13 | 535 | 1512 | 0 | РС 2-2000-13 |  |  | 13 | 535 | 3126.5 | 0 | РС 3-2000-13 |  |  | 13 | 535 | 4298 | 0
РС 1-2000-14 |  |  | 14 | 576 | 1628 | 0 | РС 2-2000-14 |  |  | 14 | 576 | 3367 | 0 | РС 3-2000-14 |  |  | 14 | 576 | 4628 | 0
РС 1-2000-15 |  |  | 15 | 617 | 1745 | 0 | РС 2-2000-15 |  |  | 15 | 617 | 3607.5 | 0 | РС 3-2000-15 |  |  | 15 | 617 | 4959 | 0
РС 1-2000-16 |  |  | 16 | 658 | 1861 | 0 | РС 2-2000-16 |  |  | 16 | 658 | 3848 | 0 | РС 3-2000-16 |  |  | 16 | 658 | 5290 | 0